## Quadro de pessoal
QUANTITATIVO BÁSICO DE PESSOAL
Item | Atividade/Função | Unidade de Serviço | Quantidade
ADMINISTRAÇÃO:
1 | Engenheiro Coordenador | UTR/CAP. | 1
2 | Téc em Administração | Escritório | 1
3 | Aux. Administrativo | Escritório | 1
4 | Almoxarife | Escritorio | 1
5 | Auxiliar de Serviços Gerais | Escritorio | 1
OPERAÇÃO:
6 | Oper. de Bomba de Captação | CAP. | 6
7 | Operador de UTR | UTR | 9
MANUTENÇÃO:
8 | Mecânico | UTR/CAP. | 1
9 | Eletricista | UTR/CAP. | 1
10 | Técnico de Trat. de água | UTR/CAP. | 1
11 | Encanador | UTR/CAP. | 2
12 | Pedreiro | UTR/CAP. | 1
13 | Encarregado de Campo | UTR/CAP. | 1
14 | Auxiliar de Mecânico | UTR/CAP. | 1
15 | Auxiliar de Eletricista | UTR/CAP. | 1
16 | Auxiliar de Serv. Gerais | UTR/CAP. | 3
| TOTAL | **** | 32

## Orçamento Básico
ORÇAMENTO BÁSICO
ANEXO 1 - Quadro resumo de preços de serviços e fornecimentos.
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR ( R$ )
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Instalação, Mobilização e Desmobilização
1.1 | Instalação | mês | 12 | 814.2566 | 9771.0792
1.2 | Mobilização | vb | 1 | 977.1079 | 977.1079
1.3 | Desmobilização | vb | 1 | 488.554 | 488.554
SUB TOTAL |  |  |  |  | 11236.7411
2 | Aministração e Gerencia Executiva
2.1 | Administração (Mão-de-Obra) | Mês | 12 | 10787.724 | 129452.688
2.2 | Materiais de Consumo | Mês | 12 | 377.5492 | 4530.59
SUB TOTAL |  |  |  |  | 133983.278
3 | Operação (mão-de-obra) |  |  |  | 0
3.1 | Operação do sistema hidromecânico e elétrico (Captação, Adução, Distribuição e UTRs). | Mês | 12 | 23796.45 | 285557.4
SUB TOTAL |  |  |  |  | 285557.4
4 | Manutenção (mão-de-obra)
4.1 | Manutenção do sistema hidromecânico e elétrico (Captação e UTRs) e manutenção das adutoras de adução e distribuição. | Mês | 12 | 13854.822 | 166257.864
SUB TOTAL |  |  |  |  | 166257.864
5 | Fornecimentos
5.1 | Veículos e Máquinas
5.1.1 | Veículo Utilitário Pick-up, 0,5 t (02) | mês | 24 | 2255.2621 | 54126.2904
5.1.2 | Veículo Utilitário Pick-up, a partir de 0,77 t (01) | mês | 12 | 2890.1206 | 34681.4466
5.1.3 | Caminhão Pipa | diária | 24 | 281.8692 | 6764.8601
5.1,4 | Retroescavadeira | hora | 110 | 58.8764 | 6476.3987
SUB TOTAL |  |  |  |  | 102048.9958
6 | Peças de Reposição e Materiais | mês | 12 | 17462.8883 | 209554.66
SUB TOTAL |  |  |  |  | 209554.66
7 | TOTAL GERAL |  |  |  | 908638.9389
8 | BDI (sobre o valor total) 30,00% |  |  |  | 272591.6817
9 | TOTAL GERAL COM BDI PARA O 1º ANO |  |  |  | 1181230.6205
MÃO-DE-OBRA PARA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IN MPS/SRP Nº 3/2005, ART. 150)
Percentual : _____%
Valor (Em R$) _______,____
(valor por extenso): _______________________________________[
Note on V28: A diferença se deve ao fato de que a Comissão alterou a Quilometragem de Contrato de 84.000 para 48.000

## Instalação
1. PLANILHA DE ORÇAMENTO ANUAL DE INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
PREÇOS DE REFERÊNCIA
RESUMO
1.1 INSTALAÇÃO
1.1.2 | Móveis, Máquinas e Equipamentos de Escritório: | 2750.6103
1.1.3 | Ferramental, instrumentação e equipamentos de oficina: | 4620.4689
1.1.4 | Depósito para Materiais (aluguel) | 2400
| TOTAL INSTALAÇÃO | 9771.0792
1.2 | MOBILIZAÇÃO - Considerou-se 10% do valor da instalação
| (R$ 9.771,08 x 0,10)........................................................................................................ | 977.1079
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO - Considerou-se 5% do valor da instalação
| (R$ 9.771,08 x 0,05)........................................................................................................ | 488.554
| TOTAL | 11236.7411

## Móveis Escritório
1.1.2 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
Item | DESCRIÇÃO | QUANT. | VALOR | VALOR | VIDA ÚTIL (ANOS) | RECUP. CAP.
|  |  | UNIT. (R$) | TOTAL (R$) |  | ANUAL A 12%
1 | Mesa com 3 gavetas | 4 | 226 | 904 | 5 | 250.7784
2 | Cadeira para escritório | 6 | 85 | 510 | 5 | 141.479
3 | Ármario de aço | 2 | 310 | 620 | 10 | 109.7302
4 | Estante metálica com 06 prateleiras | 3 | 98 | 294 | 10 | 52.0333
5 | Microcomputador com gravador de CD, multimídia, Placa de Fax, Monitor de 17”, Teclado, Mouse, No Break 1,0 Kva, e demais acessórios para sua instalação | 2 | 2000 | 4000 | 3 | 1665.3959
6 | Impressora colorida | 1 | 300 | 300 | 3 | 124.9047
7 | Mesa microcomputador | 2 | 145 | 290 | 5 | 80.4488
8 | Aparelho fax | 1 | 600 | 600 | 10 | 106.1905
9 | Aparelho condicionador de ar 12.000 BTU | 1 | 1100 | 1100 | 10 | 194.6826
10 | Máquina calculadora de mesa | 3 | 30 | 90 | 5 | 24.9669
TOTAL |  |  |  | 8708 |  | 2750.6103

## Instumentos e Ferramentas
1.1.3 FERRAMENTAL, INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Item | Descrição | Quant. | Preço Unit. | Preço Total | Vida Útil (anos) | Rec. Cap. Anual 12%
1 | Alicate amperímetro 1000 amperes AC/DC | 1 | 380 | 380 | 10 | 67.254
2 | Bancada para oficina - 1,2 x 2,5 m | 1 | 230 | 230 | 10 | 40.7064
3 | Bomba com motor a gasolina, auto-escorvante, 3,5 hp | 2 | 1300 | 2600 | 10 | 460.1588
4 | Bomba de graxa 5kg | 2 | 123 | 246 | 10 | 43.5381
5 | Conjunto de chaves básicas para mecânico | 1 | 1661.78 | 1661.78 | 10 | 294.1087
6 | Conjunto de chaves básicas para eletricista | 1 | 1661.78 | 1661.78 | 10 | 294.1087
7 | Conjunto ferramentas básicas para encanador | 2 | 1107.85 | 2215.7 | 10 | 392.1438
8 | Máquina de solda de 250A - Com Kit | 1 | 298.42 | 298.42 | 10 | 52.8156
9 | Morsa p/ bancada nº 08 | 1 | 240 | 240 | 10 | 42.4762
10 | Paquímetro 0-150mm/0,01mm | 1 | 154 | 154 | 10 | 27.2556
11 | Rádio retransmissor (base fixa) PRO-3100 | 2 | 2268 | 4536 | 10 | 802.8002
12 | Rádio retransmissor (base móvel) PRO-3100 | 3 | 2268 | 6804 | 10 | 1204.2003
13 | Rádio Retransmissor (portatio) PRO-3150 | 4 | 1196 | 4784 | 10 | 846.6922
14 | Relógio Comparador 0-10/0,01mm | 1 | 295 | 295 | 10 | 52.2103
TOTAL |  |  |  | 26106.68 | 10 | 4620.4689

## Adm. e Ger. Executiva
2.1 ADMINISTRAÇÃO (Mão-de-obra)
DESCRIÇÃO: | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Engenheiro Coordenador | mês | 1 | 3400 | 3400
Téc.em Administração | mês | 1 | 1000 | 1000
Auxiliar Administrativo | mês | 1 | 650 | 650
Almoxarife | mês | 1 | 650 | 650
Auxiliar de Serviços Gerais | mês | 1 | 420 | 420
LEIS SOCIAIS |  |  | 76.27% | 6120
TOTAL |  |  |  | 10787.724
O salário do engenheiro não poderá ser inferior ao definido como minímo pelo Confea e Crea-BA.

## Material de consumo
2.2 PLANILHA DE ORÇAMENTO ANUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO
Item | Descrição Material | Quant. | Unid. | R$ unit. | R$ total
1 | Açucar | 60 | kg | 0.7 | 42
2 | Água Mineral (20 litros) | 50 | garraf | 4 | 200
3 | Bobina para FAX | 12 | Unid. | 5 | 60
4 | Café torrado e moído | 36 | kg | 6.4 | 230.4
5 | Caixa com disquete - 10 unid | 6 | Unid. | 9 | 54
6 | CD RW | 12 | Unid. | 6 | 72
7 | Clips nº 00 | 6 | caixa | 0.5 | 3
8 | Clips nº 02 | 6 | caixa | 0.5 | 3
9 | Clips nº 04 | 6 | caixa | 0.5 | 3
10 | Clips nº 06 | 6 | caixa | 0.5 | 3
11 | Clips nº 08 | 6 | caixa | 0.5 | 3
12 | Grampo 26/6 | 12 | caixa | 2.42 | 29.04
13 | Grampo tipo trilho | 2 | caixa | 3.31 | 6.62
14 | Caneta esfereográfica Azul | 50 | Unid. | 0.45 | 22.5
15 | Capa para encadernação Azul | 200 | Unid. | 0.27 | 54
16 | Capa para encadernação Transparente | 200 | Unid. | 0.27 | 54
17 | Cartucho colorido para impressora | 12 | Unid. | 130 | 1560
18 | Cartucho preto para impressora | 15 | Unid. | 75 | 1125
19 | Classificador elástico | 24 | Unid. | 0.53 | 12.72
20 | Cola tenaz | 10 | Unid. | 0.38 | 3.8
21 | Copo descartável 200 ml | 400 | Unid. | 0.02 | 8
22 | Copo descartável 50 ml | 800 | Unid. | 0.01 | 8
23 | Corretivo a base d'agua 18 ml | 5 | Unid. | 0.64 | 3.2
24 | Fita adesiva | 5 | Unid. | 0.5 | 2.5
25 | Envelope de papel tamanho grande - 40 cm | 60 | Unid. | 0.17 | 10.2
26 | Envelope de papel tamanho médio - 35 cm | 60 | Unid. | 0.15 | 9
27 | Envelope de papel tamanho pequeno - 30 cm | 60 | Unid. | 0.1 | 6
28 | Espiral 12mm | 100 | Unid. | 0.1 | 10
29 | Espiral 9mm | 100 | Unid. | 0.1 | 10
30 | Espiral 7mm | 100 | Unid. | 0.1 | 10
31 | Estilete | 2 | Unid. | 0.5 | 1
32 | Fita adesiva transparente | 6 | Unid. | 1.54 | 9.24
33 | Fita crepe branca 45 x 50m | 6 | Unid. | 2 | 12
34 | Lápis grafite | 12 | dúzia | 2.4 | 28.8
35 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | 1 | Unid. | 8.78 | 8.78
36 | Livro de Ocorrência 50 páginas (3 vias) | 1 | Unid. | 15.2 | 15.2
37 | Marca texto | 5 | Unid. | 0.69 | 3.45
38 | Mina grafite 05mm c 12 unidades | 12 | Unid. | 0.6 | 7.2
39 | Mina grafite 07mm c 12 unidades | 5 | Unid. | 0.8 | 4
40 | Pasta arquivo | 40 | Unid. | 2.5 | 100
41 | Pasta suspensa | 70 | Unid. | 0.66 | 46.2
42 | Régua 30 cm | 2 | Unid. | 0.25 | 0.5
43 | Resma papel A4 | 6 | resma | 11.8 | 70.8
44 | Tinta para carimbo | 1 | Unid. | 2.2 | 2.2
45 | Cópias xerográficas | 1000 | Unid. | 0.15 | 150
46 | Rolos de papel higiênico | 200 | rolo | 0.49 | 98
47 | Sabonetes 90 g | 36 | Unid. | 0.99 | 35.64
48 | Sabão em pó 500g | 40 | Unid. | 3.33 | 133.2
49 | Detergente 500ml | 40 | Unid. | 0.88 | 35.2
50 | Água Sanitária 1000 ml | 40 | Unid. | 1.27 | 50.8
51 | Pacote de lã de aço 60 g | 20 | Unid. | 0.85 | 17
52 | Panos de chão | 60 | Unid. | 1.39 | 83.4
TOTAL |  |  |  |  | 4530.59

## Operação
3.1 OPERAÇÃO
DESCRIÇÃO: | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Oper. de Bomb. de Captação | CAP | 6 | 550 | 3300
Oper. de UTR | UTR | 9 | 550 | 4950
Horas Extras 50% (caso necessário) | PROJ | 504 | 3.75 | 1890
Horas Extras 100%(caso necessário) | PROJ | 672 | 5 | 3360
LEIS SOCIAIS |  |  | 76.27% | 13500
TOTAL |  |  |  | 23796.45

## Manutenção
4.1 MANUTENÇÃO
DESCRIÇÃO: | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Encarregado de Campo | UTR/CAP. | 1 | 900 | 900
Eletricista | UTR/CAP. | 1 | 910 | 910
Mecânico | UTR/CAP. | 1 | 700 | 700
Técnico em Trat. de água | UTR/CAP. | 1 | 1440 | 1440
Encanador | UTR/CAP. | 2 | 550 | 1100
Pedreiro | UTR/CAP. | 1 | 550 | 550
Auxiliar de Mecânico | UTR/CAP. | 1 | 500 | 500
Auxiliar de Eletricista | UTR/CAP. | 1 | 500 | 500
Auxiliar de Serv. Gerais | UTR/CAP. | 3 | 420 | 1260
LEIS SOCIAIS |  |  | 76.27% | 7860
TOTAL |  |  |  | 13854.822
Obs: Remuneração incluído adicional de periculosidade de 30% para Eletricista e insalubridade para Técnico em Tratamento de Água.

## Veiculos
5.1.1 Composição dos Custos de Veículo de 0,5 ton Pick - up
A - Depreciação Mensal do Equipamento / Veículo
A.1 | Preço de Aquisição |  |  | A.1 = | 32500
A.2 | Utilização prevista (anos) |  |  | A.2 = | 5
A.3 | Recuperação de capital na venda do bem usado (%) |  |  | A.3 = | 20%
A.4 | Custo Mensal | A.1 - (A.3 x A.1)/A.2 |  | A4 = | 433.3333
B - Juros pelo Capital Empregado
B.1 | Taxa mensal de juros (%) |  |  | B.1 = | 5%
B.2 | Juros s/a depreciação / aluguel (B.1xA.4) |  |  | B.2 = | 21.6667
C - Conservação e Manutenção
C.1 | Taxa de gastos sobre a deprec. Mensal inclusive seguros (%) |  |  | C.1 = | 67%
C.2 | Incidência mensal ( C.1x A.4) |  |  | C.2 = | 290.3333
Gastos Mensais e Operação do Equipamento / Veículo
D - Combustível
D - 1 | Franquia mensal (km) por veículo |  |  | D.1 = | 4500
D - 2 | Preço litro de combustível |  |  | D.2 = | 2.88
D - 3 | Número km rodados c/ 1litro de combustível |  |  | D.3 = | 10
D - | Combustível | (D.1/D.3) x D.2 |  | D = | 1296
E - Lubrificantes
E.1 - | Quilometragem do contrato |  |  | E.1 = | 54000
E.2 - | Franquia da troca de óleo (km) |  |  | E.2 = | 5000
E.3 - | Preço do litro de óleo |  |  | E.3 = | 7
E.4 - | Quantidade de litros de óleo por troca |  |  | E.4 = | 3
E.5 - | Quantidade de dias do contrato |  |  | E.5 = | 365
E - | Lubrificantes | (E.1xE.3xE.4x30)/(E.2xE.5) |  | E = | 18.6411
F - Pneus / Câmaras
F.1 - | Quantidades de pneus |  |  | F.1 = | 4
F.2 - | Vida do pneu em km |  |  | F.2 = | 20000
F.3- | Quilometragem do contrato |  |  | F.3 = | 54000
F.4 - | Preço do pneu |  |  | F.4 = | 220
F.5 - | Quantidade de dias do contrato |  |  | F.5 = | 365
F - | Pneus/Câmaras | (F.1xF.3xF.4x30)/(F.2xF.5) |  | F. = | 195.2877
G = Outros |  |  |  | G =
H = A + B + C + D + E + F + G |  |  |  | H = | 2255.2621
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2255.2621
I = Custo Direto por Km Rodado |  |  | H/4.500 | I = | 0.50117
5.1.2 Composição dos Custos de Veículo a partir de 0,77 ton Pick - up
A - Depreciação Mensal do Equipamento / Veículo
A.1 | Preço de Aquisição |  |  | A.1 = | 66144
A.2 | Utilização prevista (anos) |  |  | A.2 = | 5
A.3 | Recuperação de capital na venda do bem usado (%) |  |  | A.3 = | 20%
A.4 | Custo Mensal | A.1 - (A.3 x A.1)/A.2 |  | A4 = | 881.92
B - Juros pelo Capital Empregado
B.1 | Taxa mensal de juros (%) |  |  | B.1 = | 5%
B.2 | Juros s/a depreciação / aluguel (B.1xA.4) |  |  | B.2 = | 44.096
C - Conservação e Manutenção
C.1 | Taxa de gastos sobre a deprec. Mensal inclusive seguros (%) |  |  | C.1 = | 67%
C.2 | Incidência mensal ( C.1x A.4) |  |  | C.2 = | 590.8864
Gastos Mensais e Operação do Equipamento / Veículo
D - Combustível
D - 1 | Franquia mensal (km) por veículo |  |  | D.1 = | 4500
D - 2 | Preço litro de combustível (diesel) |  |  | D.2 = | 1.89
D - 3 | Número km rodados c/ 1litro de combustível |  |  | D.3 = | 8
D - | Combustível | (D.1/D.3) x D.2 |  | D = | 1063.125
E - Lubrificantes
E.1 - | Quilometragem do contrato |  |  | E.1 = | 54000
E.2 - | Franquia da troca de óleo (km) |  |  | E.2 = | 5000
E.3 - | Preço do litro de óleo |  |  | E.3 = | 7
E.4 - | Quantidade de litros de óleo por troca |  |  | E.4 = | 8
E.5 - | Quantidade de dias do contrato |  |  | E.5 = | 365
E - | Lubrificantes | (E.1xE.3xE.4x30)/(E.2xE.5) |  | E = | 49.7096
F - Pneus / Câmaras
F.1 - | Quantidades de pneus |  |  | F.1 = | 4
F.2 - | Vida do pneu em km |  |  | F.2 = | 30000
F.3- | Quilometragem do contrato |  |  | F.3 = | 54000
F.4 - | Preço do pneu |  |  | F.4 = | 440
F.5 - | Quantidade de dias do contrato |  |  | F.5 = | 365
F - | Pneus/Câmaras | (F.1xF.3xF.4x30)/(F.2xF.5) |  | F. = | 260.3836
G = Outros |  |  |  | G =
H = A + B + C + D + E + F + G |  |  |  | H = | 2890.1206
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2890.1206
I = Custo Direto por Km Rodado |  |  | H/4.500 | I = | 0.64225
Note on M38: A Comissão alterou para 48.000

## Máquinas
5.1.3 PLANILHA DE ORÇAMENTO DOS CUSTOS MENSAIS DE MÁQUINA - Caminhão Pipa
1. HORA/DIÁRIA PRODUTIVA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | CONSUMO | CUSTO (R$)
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Óleo diesel | lt | 13.79 | 1.89 | 26.0631
Lubrificantes | lt | 0.2 | 7 | 1.4
Graxa | kg | 0.1 | 6.95 | 0.695
Filtro | jg | 0.02 | 15 | 0.3
Pneus | unid. | 0.0024 | 601.33 | 1.4432
Manutenção Mecânica |  | 7.5e-05 | 50000 | 3.75
Operador | h | 1 | 3.89 | 3.89
Leis Sociais |  | 76.27% | 3.89 | 2.9669
SUB TOTAL 1 |  |  |  | 40.5082
Depreciação |  | 9.1e-05 | 50000 | 4.55
Juros do capital |  | 3.84e-05 | 50000 | 1.92
VALOR FINAL |  |  |  | 46.9782
Preço H. PRODUTIVA R$ |  |  |  | 46.9782
Preço da Diária PRODUTIVA R$ |  |  |  | 281.8692
Ano do veículo não inferior a 1993
5.1.4 PLANILHA DE ORÇAMENTO DOS CUSTOS MENSAIS DE MÁQUINA - Retroescavadeira
1. HORA PRODUTIVA
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | CONSUMO | CUSTO (R$)
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Óleo diesel | lt | 8 | 1.8 | 14.4
Lubrificantes | lt | 0.3 | 8.9 | 2.67
Graxa | kg | 0.15 | 6.95 | 1.0425
Filtro | jg | 0.03 | 18 | 0.54
Pneus | unid. | 0.0032 | 762.01 | 2.4384
Manutenção Mecânica |  | 7.5e-05 | 152521.01 | 11.4391
Operador | h | 1 | 3.75 | 3.75
Leis Sociais |  | 76.27% | 3.75 | 2.8601
SUB TOTAL 1 |  |  |  | 39.1401
Depreciação |  | 9.1e-05 | 152521.01 | 13.8794
Juros do capital |  | 3.84e-05 | 152521.01 | 5.8568
VALOR FINAL |  |  |  | 19.7362
Preço H. PRODUTIVA R$ |  |  |  | 58.8764
Preço da Diária PRODUTIVA R$ |  |  |  | 353.2581
Custo de aqusição do equipamento: R$ | 152521.01 |  | 152521.01
Note on P25: A Empresa adotou 8 horas produtivas ao invés de 6 horas

## Peças de Reposição
6 PLANILHAS DE ORÇAMENTO DOS CUSTOS DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
6.1 PARTE HIDRÁULICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | Adaptador LR Ø 32 x 1" PVC marrom | pç | 40 | 1.15 | 46
2 | Adaptador LR Ø 50 x 1.1/2" PVC marrom | pç | 50 | 2.7 | 135
3 | Adaptador LR Ø 60 x 2" PVC marrom | pç | 24 | 7.6 | 182.4
4 | Adaptador flange 32 mm PVC marrom | pç | 10 | 13.7 | 137
5 | Adaptador flange 50 mm PVC marrom | pç | 10 | 18.7 | 187
6 | Adaptador flange 60 mm PVC marrom | pç | 10 | 29 | 290
7 | Bucha de redução 60 x 50 mm PVC marrom | pç | 25 | 3.85 | 96.25
8 | Bucha de redução 75 x 60 mm PVC marrom | pç | 8 | 4.26 | 34.08
9 | Bucha de redução 50 x 20 mm PVC marrom | pç | 20 | 2.38 | 47.6
10 | Bóia MEC Ø 2" | pç | 12 | 97 | 1164
11 | Caixa de 1000 L | pç | 10 | 251 | 2510
12 | Joelho de 20 mm PVC marrom | pç | 32 | 0.38 | 12.16
13 | Joelho de 32 mm PVC marrom | pç | 10 | 1.35 | 13.5
14 | Joelho de 50 mm PVC marrom | pç | 60 | 3.9 | 234
15 | Joelho de 60 mm PVC marrom | pç | 25 | 16.95 | 423.75
16 | Joelho de 75 mm PVC marrom | pç | 25 | 22.11 | 552.75
17 | Curva de ferro galvanizado Ø 2" x 1.1/2" | pç | 20 | 29.56 | 591.2
18 | Niple de ferro galvanizado Ø 1.1/2" | pç | 20 | 6 | 120
19 | Registro Ø 20 mm PVC | pç | 20 | 10.2 | 204
20 | Registro gaveta de bronze Ø 1" | pç | 10 | 32 | 320
21 | Registro gaveta de bronze Ø 1. 1/2" | pç | 20 | 64 | 1280
22 | Registro gaveta de bronze Ø 2" | pç | 10 | 120 | 1200
23 | Registro gaveta de bronze Ø 3" | pç | 10 | 228 | 2280
24 | Tê soldável Ø 32 mm PVC marrom | pç | 20 | 2.4 | 48
25 | Tê soldável Ø 50 mm PVC marrom | pç | 20 | 6 | 120
26 | Tê soldável Ø 60 mm PVC marrom | pç | 16 | 20.9 | 334.4
27 | Tê soldável Ø 75 mm PVC marrom | pç | 16 | 38 | 608
28 | Tê em bolsa soldável em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80, DN 125 | pç | 15 | 155 | 2325
29 | Tê em bolsa soldável em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80, DN 150 | pç | 15 | 184 | 2760
30 | Tê em bolsa soldável em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80, DN 200 | pç | 15 | 215 | 3225
31 | Tubo soldável Ø 20 mm PVC marrom | pç | 18 | 10.9 | 196.2
32 | Tubo soldável Ø 32 mm PVC marrom | pç | 120 | 33.5 | 4020
33 | Tubo soldável Ø 50 mm PVC marrom | pç | 200 | 54 | 10800
34 | Tubo soldável Ø 60 mm PVC marrom | pç | 60 | 93 | 5580
35 | Tubo soldável Ø 75 mm PVC marrom | pç | 60 | 101 | 6060
36 | União soldável Ø 32 mm PVC marrom | pç | 16 | 8.95 | 143.2
37 | União soldável Ø 50 mm PVC marrom | pç | 25 | 18.5 | 462.5
38 | Cola adesiva | un | 70 | 2 | 140
39 | Veda rosca | un | 60 | 1 | 60
40 | Hipoclorito de Sódio | kg | 16320 | 1.1 | 17952
41 | Tubo em PVC, PN 40, DN 75 - Fab. Tigre | un | 40 | 42.3 | 1692
42 | Tubo em PVC, PN 60, DN 75 - Fab. Tigre | un | 40 | 57 | 2280
43 | Tubo em PVC, PN 80, DN 75 - Fab. Tigre | un | 30 | 62.7 | 1881
44 | Tubo em PVC, PN 40, DN 100 - Fab. Tigre | un | 30 | 67.5 | 2025
45 | Tubo em PVC, PN 60, DN 100 - Fab. Tigre | un | 30 | 111 | 3330
46 | Tubo em PVC, PN 80, DN 100 - Fab. Tigre | un | 15 | 120 | 1800
47 | Tubo em PVC, PN 60, DN 150 - Fab. Tigre | un | 60 | 218 | 13080
48 | Tubo em PVC, PN 80, DN 150 - Fab. Tigre | un | 60 | 252 | 15120
49 | Tubo em PVC, PN 60, DN 200 - Fab. Tigre | un | 20 | 269 | 5380
50 | Tubo em PVC, PN 80, DN 200 - Fab. Tigre | un | 20 | 427 | 8540
51 | Tubo em PVC, PN 60, DN 250 - Fab. Tigre | un | 30 | 556 | 16680
52 | Tubo em PVC, PN 125, DN 250 - Fab. Tigre | un | 30 | 907 | 27210
53 | Luva mista bolsa soldável x bolsa elástica em PVC IRRIGA-LF, fabricação Tigre PN80, DN 75 | un | 40 | 10.5 | 420
54 | Luva mista bolsa soldável x bolsa elástica em PVC IRRIGA-LF, fabricação Tigre PN80, DN 100 | un | 30 | 12.5 | 375
55 | Luva mista bolsa soldável x bolsa elástica em PVC IRRIGA-LF, fabricação Tigre PN80, DN 150 | un | 30 | 19 | 570
56 | Luva mista bolsa soldável x bolsa elástica em PVC IRRIGA-LF, fabricação Tigre PN80, DN 200 | un | 12 | 23 | 276
57 | Luva mista bolsa soldável x bolsa elástica em PVC IRRIGA-LF, fabricação Tigre PN80, DN 250 | un | 10 | 31 | 310
58 | Luva de correr em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80 DN 75 | un | 40 | 33.8 | 1352
59 | Luva de correr em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80 DN 100 | un | 40 | 67 | 2680
60 | Luva de correr em PVC IRRIGA-LF, fabricação TIGRE, PN 80 DN 150 | un | 30 | 77 | 2310
61 | Válvula de Retenção de 3/4" | un | 25 | 47 | 1175
62 | Ventosa de 3/4 | un | 15 | 23 | 345
63 | Ventuinha | un | 30 | 8 | 240
TOTAL MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | 175965.99
6.2 PARTE MECÂNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Bomba Cent. BC - 91SC 1CV Mono 60Hz, Vazão máx. 10m3/h | UN | 4 | 420 | 1680
2 | Rolamento 6202 ZZ | UN | 30 | 7 | 210
3 | Rolamento 6203 ZZ | UN | 30 | 8.5 | 255
4 | Selo Mec. de 5/8" p/ bomba Schneider | UN | 24 | 16 | 384
5 | Selo Mec. de 5/8" p/ bomba Dancor | UN | 24 | 13 | 312
6 | Selo Mec. De 3/4" | un | 24 | 12 | 288
7 | Graxa Ref.ngli | kg | 24 | 8 | 192
TOTAL PARTE MECÂNICA |  |  |  |  | 1641
6.3 PARTE ELÉTRICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Bases de fusível DIAZED de 10 AMP | un | 10 | 4.03 | 40.3
2 | Bobina 3 TY 44-220 V | un | 15 | 40.83 | 612.45
3 | Bóia inferior de 15 A | un | 10 | 25 | 250
4 | Bóia superior de 15 A | un | 10 | 25 | 250
5 | Capacitor ref. 270/324-110/220 VCA | un | 8 | 14 | 112
6 | Contator 3 TF 42 bobina 220 VCA | un | 8 | 69.86 | 558.88
7 | Fusivel DIAZED de 10 AMP | un | 4 | 2 | 8
8 | Rele falta fase | un | 10 | 96 | 960
9 | Rebobinamento de motor | un | 6 | 170 | 1020
10 | Fita isolante de baixa | un | 20 | 4.86 | 97.2
11 | Fita isolante de alta | un | 20 | 10.98 | 219.6
TOTAL PARTE ELÉTRICA |  |  |  |  | 4128.43
6.4 PARTE CIVIL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO R$
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Neutrol Ref.nt | m | 32 | 11.25 | 360
2 | Telha de fibrocimento simples de 9,20m x 8mm tipo canaleta 90 | un | 6 | 239 | 1434
3 | Tijolo cerâmico de 8 furos | mil | 4 | 140 | 560
4 | Brita para concreto | m3 | 10 | 50 | 500
5 | Estaca de concreto | un | 160 | 14.5 | 2320
6 | Desinsetização e desratização geral | m2 | 160 | 0.5 | 80
7 | Arame recozido nº 18 | kg | 16 | 5.5 | 88
8 | Lixa d'água nº 220 | un | 64 | 0.86 | 55.04
9 | Pincel 1" | un | 32 | 1.6 | 51.2
10 | Pincel 2" | un | 32 | 2.7 | 86.4
11 | Rolo de espuma 23cm | un | 48 | 13.9 | 667.2
12 | Tinta latéx (3,6 lt) | gl | 109 | 34.5 | 3760.5
13 | Tinta em pó solúvel em água | kg | 80 | 1.8 | 144
14 | Lixa de parede nº 100 | un | 96 | 0.35 | 33.6
15 | Arame farpado | bola | 16 | 100 | 1600
16 | Cadeado 40mm | un | 28 | 14.9 | 417.2
17 | Cadeado 30mm | un | 28 | 10.3 | 288.4
18 | Cadeado 20mm | un | 28 | 7.9 | 221.2
19 | Cimento portland | sc | 80 | 18.6 | 1488
20 | Lixa de ferro nº 100 | un | 64 | 1.7 | 108.8
21 | Solvente 5 lt | un | 16 | 27 | 432
22 | Thinner GLsl | gl | 8 | 31.5 | 252
22 | Tinta esmalte sintético galão 3,6 lt | um | 10 | 43.5 | 435
23 | Tinta latex PVA latão 18 lt | um | 10 | 71 | 710
23 | Zarcão - GL ( 3,6 lt) | gl | 32 | 49 | 1568
24 | Arco serra | un | 16 | 17.7 | 283.2
25 | Lâmina de serra | un | 160 | 3 | 480
TOTAL PARTE CIVIL |  |  |  |  | 18423.74
TOTAL DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO |  |  |  |  | 200159.16
6.5 Materiais, equipamentos de proteção individual e fardamento
Item | Descrição Material | Quant. | Unid. | R$ unit. | R$ total
1 | Avental para soldador | 1 | Unid. | 27.9 | 27.9
2 | Bota PVC com couro sem forro | 6 | Par | 29.9 | 179.4
3 | Capacete completo | 20 | Unid. | 12.5 | 250
4 | Luva borracha pré-isolada 750V | 1 | Unid. | 20 | 20
5 | Macacão para apicultor | 1 | Unid. | 95 | 95
6 | Máscara para soldador | 1 | Unid. | 35 | 35
7 | Óculos de proteção para soldador | 1 | Unid. | 15.9 | 15.9
8 | Par de bota de couro | 64 | Par | 25 | 1600
9 | Par de botina para Eletricista | 1 | Par | 61.9 | 61.9
10 | Protetor auricular | 12 | Unid. | 3 | 36
11 | Calça | 64 | Unid. | 28.9 | 1849.6
12 | Camisa | 96 | Unid. | 28.9 | 2774.4
SUB TOTAL |  |  |  |  | 6945.1
6.6 Materiais de limpeza das UTR's e Prédios
Item | Descrição Material | Quant. | Unid. | R$ unit. | R$ total
1 | Vassourão de piaçava | 18 | Unid. | 7.8 | 140.4
2 | Picareta com cabo | 12 | Unid. | 25.9 | 310.8
3 | Chibanca com cabo | 12 | Unid. | 25.9 | 310.8
4 | Pá | 12 | Unid. | 17.9 | 214.8
5 | Balde plástico de 12 litros | 12 | Unid. | 15 | 180
6 | Enxada (com cabo) | 12 | Unid. | 17.9 | 214.8
7 | Rastelo (com cabo) | 12 | Unid. | 14.9 | 178.8
8 | Carro de mão | 12 | Unid. | 75 | 900
SUB TOTAL |  |  |  |  | 2450.4
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 209554.66

## Encargos Sociais
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
A1 | Previdência Social | 20
A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8.5
A3 | Salário educação | 2.5
A4 | Serviço Social da Indústria (SESI) | 1.5
A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1
A6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 0.2
A8 | Seguro contra acidentes de trabalho (INSS) | 3
A9 | Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas contantes do III grupo da CLT - art. 577) | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 38.3
B1 | Repouso semanal e feriados
B2 | Auxílio enfermidade
B3 | Licença paternidade
B4 | 13º salário | 8.22
B5 | Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços
B | Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A | 8.22
C1 | Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2 + (A2 x B)] | 4.6
C2 | Férias (indenizadas) | 10.93
C3 | Avíso prévio (indenizado) | 10.2
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A | 25.73
D1 | Reincidência de A sobre B | 3.15
D2 | Reincidência de A2 sobre C3 | 0.87
D | Total das taxas das reincidências | 4.02
| Percentagem Total | 76.27

## B D I
DETALHAMENTO DO BDI
ITEM | COMPOSIÇÀO |  | TAXA | VALOR
|  |  | % | (R$) | ( ) 1
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
. Escritório Central
. Viagens de Supervisão
. Outros
2 | IMPOSTO E TAXAS
. ISS
. PIS
. COFINS
3 | TAXA DE RISCO
4 | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | BENEFÍCIOS
T O T A I S
NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA | DATA | ___/___/___
TAXA DE CÂMBIO
QUALIFICAÇÃO |  | ASSINATURA | A CARGO DA CODEVASF
1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE
2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.