MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF

TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL DAS AGROVILAS SITUADAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DE RODELAS (ARATICUM), NO DE ITAQUATIARA E NO IRRIGADO DE GLÓRIA DO SISTEMA ITAPARICA.

JUAZEIRO-BA JUNHO DE 2007

SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES.

3. LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO.

4. INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

6. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS:

6.1 Veículos, motocicletas e máquinas;

6.2 Peças de reposição e materiais de consumo.

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS.

8. SUB CONTRATAÇÃO.

9. CONSÓRCIO.

10. VISITA AO PERÍMETRO.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO.

12. PRAZOS DE GARANTIAS.

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

14.1 Documental;

14.2 Proposta Financeira;

14.3 Condições Gerais.

15. REGIME DE CONTRATAÇÃO.

16. EXIGÊNCIAS QUANTO AS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA.

17. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

18. FISCALIZAÇÃO.

19. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO.

21. QUADROS COMPLEMENTARES – ANEXO II - PLANILHAS DE CUSTOS LOTES 01 E 02.

22. SUB-ROGAÇÃO.

23. ANEXO – I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LOTES 01 E 02.

- OBJETIVO:

O objetivo deste Termo de Referencia é detalhar os procedimentos, critérios e condições da Instalação, Mobilização e Desmobilização, Serviços de Administração, Operação, Manutenção e Fornecimentos para os sistemas de abastecimentos de água potável das agrovilas situadas nos perímetros: Rodelas (Araticum), Itaquatiara e Glória, do Sistema Itaparica

- TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

- Nestes Termos de Referência são utilizados termos e expressões abaixo relacionadas, com os seguintes significados e interpretações:

- CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na Rua Delmiro Gouveia, N° 333 - Bongi - CEP 50.761-260, Recife-PE.

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília - DF.

- SISTEMA ITAPARICA - Assim é chamado o conjunto de Projetos agrícolas destinados ao reassentamento das populações oriundas das áreas inundadas pelo lago da Barragem de Itaparica, que compreendem os Projetos localizados na Borda do Lago e os Projetos Especiais.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento subscrito pela CODEVASF e a empresa contratada que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- CONTRATADA - Empresa licitante vencedora contratada.

- PROPOSTA TÉCNICA - Documento gerado pela licitante onde estabelece as metodologias para atender ao objetivo destes Termos de Referência.

- PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pela licitante onde estabelece o valor global dos Serviços e Fornecimentos, apresentando  todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. Deverá ser coerente com a estrutura da Proposta Técnica;

- NOTA DE EMPENHO - Ordem emitida pela CODEVASF que, a partir da data de sua emissão, inicia a contagem do prazo contratual para a execução dos Serviços e Fornecimentos.

- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - É o conjunto de atividades que compreende a programação, controle, distribuição, execução dos serviços de manutenção da infra-estrutura e operação dos equipamentos, visando o fornecimento d’água potável aos usuários do Perímetro;

- FISCAL DO CONTRATO – Técnico da CODEVASF designado pela 6ª Superintendência Regional para fiscalizar o CONTRATO. Sob a coordenação deste, poderá atuar na fiscalização, técnicos de áreas especializadas designados pela CODEVASF;

- PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne todas as informações técnicas da execução da infra-estrutura do Perímetro;

- RELATÓRIO FINAL - Documento a ser apresentado ao término do contrato relatando todos os serviços executados.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS:

Os serviços objeto desta Licitação serão executados nas Agrovilas do município de Rodelas: AR7, AR8 (Araticum) no Perímetro Irrigado de Rodelas; Captação dos Tuxás; AR1 (Lagoinha e Nova Zelândia), AR2, AR3 e captações, no Perímetro de Itaquatiara. Nas do município de Glória: AG1, AG2, AG3 e AG5, todos no Estado da Bahia.

- O trecho do Perímetro Irrigado Rodelas, na parte denominada de Araticum, localiza nas imediações da sede do município de Rodelas, que se encontra a 115 km da cidade de Paulo Afonso pela estrada asfaltada – BA-210, que interliga as BR-110 e BR-116, dando acesso ao restante do País, estando situado entre os Paralelos Sul - 08°47’30” e 08°51’03” e os Meridianos Oeste - 38°45’47” e 38°51’37”;

- O Perímetro de Itaquatiara está situado a 40 Km da sede do município de Rodelas pela BA-210, no sentido da cidade de Paulo Afonso, que interliga as BR-110 e BR-116, dando acesso ao restante do País, estando situado entre os Paralelos Sul - 08°54’41” e 08°58’52” e os Meridianos Oeste - 38°32’13” e 38°35’26”.

- O Perímetro Irrigado de Glória está situado a 45 km, pela BA-210, da cidade de Paulo Afonso, que interliga as BR-110 e BR-116, dando acesso ao restante do País, estando situado entre os Paralelos Sul - 08°59’44” e 09°08’40” e os Meridianos Oeste - 38°18’55” e 38°23’13”.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

- A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os detalhamentos de execução destas atividades estão descritos nas Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência.

É de responsabilidade da CONTRATADA todas as ações de mobilização e desmobilização, bem como da locação de instalação, tais como almoxarifado, oficina, laboratório etc, considerados necessários à execução dos serviços.

A medição deste item será efetuada de acordo com a PLANILHA DE RESUMO DE PREÇOS e o pagamento da seguinte forma:

- A Instalação (locação) em valores mensais, os valores relativos aos equipamentos e móveis, de escritório e almoxarifado, e ferramentais à medida que forem colocados na obra.

- A Mobilização será incluído na primeira medição dos serviços, desde que, obrigatoriamente, a contratada tenha cumprido todas as ações de mobilização para execução dos serviços, caso contrário será parcelado até a sua conclusão.

- A Desmobilização será incluída na última medição dos serviços.

O custo da somatória da: Instalação, Mobilização e Desmobilização, não poderá exceder a 2,0% do valor TOTAL GERAL (sem BDI) da proposta - PLANILHA DE RESUMO DE PREÇOS.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços considerados nestes Termos de Referências compreendem as seguintes atividades:

- Manter o Sistema de Abastecimento D’água fornecendo água potável de boa qualidade;

- Manter as adutoras, redes e ramais de distribuição em condições normais de operação;

- Mobilizar, equipe com veículos necessários à execução e/ou reparação dos serviços de Manutenção;

- Mobilizar recursos para aquisição de ferramentas necessárias à execução e/ou reparação dos serviços de Manutenção;

- Adquirir o hipoclorito de sódio para a cloração da água potável, obedecendo aos parâmetros para consumo humano;

- Mobilizar recursos para efetuar a cloração da água potável, bem como, realizar análises de cloro residual nas Agrovilas, a cada 30 dias;

- Manter o abastecimento d’água, complementar por meio de caminhão pipa, quando se verificar necessidade e autorizado pela Fiscalização;

- Substituição de equipamentos, peças de reposição e tubulações em geral;

- Aplicação de materiais adquiridos;

- Elaborar relatórios periódicos e encaminhar a Codevasf sobre a operação e manutenção dos sistemas, incluindo relatórios detalhados e documentos das reparações realizadas em decorrência das ações de vandalismo e ligações não autorizadas às redes d’água;

- Manter e controlar os estoques de materiais de consumo e de manutenção requeridos para a geração confiável do sistema;

- Receber e encaminhar à Fiscalização as contas de energia elétrica referente às estações e captações;

- Retirar para limpeza periódica, desinfetar, recolocar e complementar todo o material dos filtros a cada 120 dias ou a critério da Fiscalização;

- Receber e efetuar a guarda das instalações de bombeamento;

- Emitir registro dos trabalhos realizados, submetendo à Fiscalização para conhecimento e retenção de uma via do documento;

- Realizar análises da água para verificar se o teor de cloro residual e pH estão dentro dos padrões normais de uso para consumo humano, sempre que for feita a dosagem de cloro;

- Realizar exame físico–químico da água em laboratórios especializados a cada 30 dias e apresentar os resultados à Fiscalização;

- Efetuar a reposição de materiais quando se verificar necessidade e autorizado pela Fiscalização.

Os Serviços de Operação e Manutenção do sistema de água potável a serem desenvolvidos, listada acima, estão especificados, quantificados e orçados no anexo destes Termos de Referência, denominado de “Especificações Técnicas” e  suas respectivas  Planilhas de Custos.

Além desses pontos listados, para o melhor conhecimento da infra-estrutura geral dos Perímetros onde serão desenvolvidos os serviços, as licitantes deverão consultar as informações disponíveis na Codevasf e/ou através de visita ao Perímetro.

Durante a vigência do contrato, os Sistemas de Abastecimentos D’água poderão ser transferidos para entidades Públicas (Município/Estado), ocasião em que os contratos serão reduzidos em sua abrangência.

- DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

  - VEÍCULOS E MÁQUINAS (caminhão pipa):

Os veículos serão todos “Zero Quilometro”, e obedecerão as especificações abaixo.

Especificações:

  - Veículos, tipo utilitário (pick-up), com capacidade de carga de 0,5t  e a partir de 0,77t ano de fabricação e modelo não inferior a 2007/2007;

  - A cada prorrogação de contrato, caso haja, após os dois anos iniciais os veículos serão substituídos por outros também: “Zero Quilometro”.

  - As máquinas pesadas deverão ter, no máximo, 14 anos de uso e perfeitas condições de trabalho (retroescavadeira e caminhão pipa).

  - Todos os veículos e equipamentos permanentes deverão usar logotipo com a inscrição “A SERVIÇO DA CODEVASF”.

.

  - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos serviços de manutenção, recuperação e reposição da infra-estrutura. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela CONTRATADA, por escrito a Codevasf, com as devidas justificativas, que após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques, estratégico, obedecerá a um planejamento com base na média histórica de consumo do Perímetro, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações e recomendações dos fabricantes desses equipamentos.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS:

Os custos para a execução dos Serviços e Fornecimentos a serem contratados, estão detalhados nas respectivas Planilhas de Custos, anexas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência.

Os custos deverão ser detalhados por atividade, a exemplo de: instalação, mobilização, desmobilização, serviços e fornecimentos.

A licitante deverá apresentar demonstrativo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), indicando, também, mês e ano de referência, na proposta financeira.

O valor global estimado pela CODEVASF, para o período de 01(um) ano, com a respectiva Bonificação de Despesas Indiretas, BDI, já incluído, é de: R$ 1.181.230,62 (Um milhão cento e oitenta e um mil duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), tomando-se como referência o mês de julho de 2007. Por ser o orçamento apresentado para um período de 1(um) ano, este permanecerá válido por um período de 1(um) ano, após este prazo poderá ser reajustado aplicando-se os índices apurados de conformidade com o que preceitua o item 11  “REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS”  do Edital.

- SUBCONTRATAÇÃO

Os Serviços e Fornecimentos, destes Termos de Referência, parte deles poderão ser subcontatrados, a exemplo de veículos e caminhão pipa, os quais estão previstos e destacados nas suas respectivas Planilhas de Custos, anexos das Especificações Técnicas.

- CONSÓRCIO

Para o desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência não será permitido, em hipótese alguma, consórcio com outra(s) empresa(s).

- VISITA AOS PERÍMETROS

10.1. Antes de apresentar sua proposta, a PROPONENTE deverá visitar os Perímetros, onde serão desenvolvidos os serviços, e suas vizinhanças para verificação da natureza do trabalho, formas e condições de seu suprimento, meios de acesso aos locais, instalações que poderá necessitar, bem como para obtenção de quaisquer outras informações que julgar necessária.

10.2. Para que a PROPONENTE possa conhecer os locais, deverá contatar, com a devida antecedência, a 6ª/SR (Sistema Itaparica) em Juazeiro, localizado a Av. Comissão do Vale, s/n, Bairro Piranga – CEP 48901-900, Tel. (74) 3611-8870, Fax (74) 3611-3891 ou a 6ª/EPA/6ªSR, em Paulo Afonso, na Rua da Aurora nº 690, Bairro General Dutra (Chesf), telefones/fax (75) 3281-1595 ou (75) 3281-1617, afim de que seja marcado o dia da visita. O ônus decorrente do transporte, estadia e alimentação do representante da PROPONENTE, correrão única e exclusivamente às suas custas.

10.3. Será sempre admitido que a PROPONENTE elaborou sua proposta plenamente informada e consciente de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais e tudo que possa influir sobre estas, como dimensionamento da equipe e custos dos serviços a executar. Em hipótese alguma e nem em qualquer época, poderão propor modificações nos preços, taxas, prazos ou condições de sua Proposta sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e condições locais.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços/fornecimentos objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado  por iguais e sucessivos períodos, após avaliação da qualidade dos serviços e fornecimentos executados e dos preços praticados no mercado, de forma a manter a condição mais vantajosa para a Administração, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante manifestação expressa das partes e celebração de termo aditivo.

11.1. 	Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

11.2   O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

11.3. 	Eventual prorrogação do prazo de execução do contrato somente será autorizada mediante apresentação, pela CONTRATADA, de documentação comprobatória da regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista.

- PRAZOS DE GARANTIAS

Para o fornecimento de peças e materiais previstos nestes Termos de Referência, pela Licitante vencedora CONTRATADA, os seus prazos de garantias estarão condicionados as Especificações Técnicas de cada produto fornecido, dentro das exigências pertinentes às normas vigentes.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A forma de pagamento para a execução dos Serviços e Fornecimentos objeto da contratação, será de preço unitário, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado. Dessa maneira, fica a CONTRATADA inteiramente remunerada pela execução dos Serviços e Fornecimentos e que obedecerá as seguintes condições:

- As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

- O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

- Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

- Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

- Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.]

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela Codevasf, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

- A Codevasf não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

- A Codevasf não efetuará  pagamento via cobrança bancária;

- No caso de pagamento de bens, o pagamento do evento relativo à teste de fábrica, ficará condicionado à apresentação de relatório técnico pela CONTRATADA e aprovação da Codevasf, mediante emissão de parecer técnico.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Com o objetivo de julgar as propostas das licitantes, a Comissão de Julgamento de Licitações da Codevasf, cumprirá a análise de todos os documentos apresentados pelas licitantes, que estão classificados em 3 (três) modalidades: Documental, Proposta Financeira e de Condições Gerais:

14.1 Documental:

A documentação será apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 1, em 2 (duas) vias, distintas, de igual teor e em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas, de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2.º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93;

- Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante certidões negativas, com prazo de validade em vigor. A prova de Regularidade com a Fazenda Federal quanto a Dívida Ativa da União será comprovada mediante Certidão Negativa, com prazo de validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei n.º 147/97;

- Prova de regularidade com a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas, instituídos por Lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – CND, com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da empresa, caso distante da sede, com data de emissão igual ou inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento das propostas;

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Comprovação do capital social mínimo exigível, conforme estabelecido em Edital;

- Declaração da licitante de que não está impedida de participar, de licitar ou contratar com qualquer órgão da administração pública;

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA;

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, comprovando conhecimento e experiência em execução de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto destes Termos de Referência, em administração, operação e manutenção de projetos, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, diques, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água e obras de saneamento;

- l1)	Deverão constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, devidamente registrado no CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços iguais ou similares ao objeto destes Termos Referência;

- m1)	A comprovação do profissional pertencente ao quadro permanente da licitante dar-se-á mediante a juntada de cópia da “ficha ou do livro de registro de empregados” registrado na DRT, ou por comprovante de arrecadação de encargos sociais e trabalhistas. Quando o profissional for sócio da licitante, a comprovação dar-se-á com juntada de cópia do contrato social e de certidão do CREA devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços e Fornecimentos;

- A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação das suas propostas;

- Declaração formal da Licitante de aceitação de todas as condições estabelecidas e contidas no Edital;

- Comprovação de recolhimento de valor da Caução determinado em Edital;

- A Licitante deverá apresentar a estrutura orgânica em que destaca os departamentos e funções administrativas e operacionais que irão executar todas as atividades dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência, devendo, para tanto, contemplar os quantitativos de pessoal e de materiais, com as respectivas justificativas. Para o pessoal qualificado, a Licitante deverá apresentar os currículos e comprovantes das especialidades, conforme descritos nas Especificações Técnicas;

- A Licitante deverá apresentar Plano de Trabalho em que conste a descrição dos serviços que serão executados, equipes de profissionais para as áreas de administração, operação e de manutenção, bem como a metodologia a ser empregada no desenvolvimento destas atividades no Perímetro.

14.2 Proposta Financeira:

A Proposta Financeira será elaborada em coerência com a Proposta Técnica e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

- Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e CNPJ.da licitante e dados do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

- Planilha de custo da instalação, mobilização e desmobilização de prédios para instalar quadro de pessoal, oficinas para máquinas e equipamentos de manutenção e almoxarifado para estoques de peças e materiais, que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas respectivas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

- Planilhas de Orçamento dos Custos dos Serviços e Fornecimentos, anexas  das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

- Composição dos Preços Unitários para Serviços e Fornecimentos, acompanhada da respectiva memória de cálculo (por item, englobando custos diretos e indiretos), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

- Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

- Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, que será apresentado conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

- Resumo da Proposta Financeira, que será apresentado conforme padrão estabelecido na planilha anexa das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência. O valor global será apresentado em Reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços e Fornecimentos não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da Codevasf, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo;

- As Licitantes deverão apresentar, na Proposta Financeira, a Composição de Preços Unitários de acordo com os itens especificados nas respectivas planilhas, denominadas de Anexo-II dos Termos de Referência. Deverá ser anexada a memória de cálculo de cada item. Para mão-de-obra, considerar rendimento homem/hora/atividade, com previsão de horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e encargos sociais e trabalhistas. Para peças e materiais, considerar por unidade de aquisição, armazenamento e consumo. Para veículos, motocicletas e máquinas, considerar por unidade especificada de fornecimento. Para serviços caracterizados de sazonais e ou eventuais, considerar por unidade específica de cada atividade.

14.3 Condições Gerais

Nos Critérios de Julgamento, além do cumprimento das exigências específicas no que diz respeito à parte Documental e Proposta Financeira, as licitantes deverão cumprir estas condições gerais, a saber:

    - Serão consideradas propostas que sejam encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela Codevasf no endereço indicado no Edital até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas. As propostas não serão aceitas quando apresentarem emendas, rasuras ou não forem assinadas por representante legal;

    - As licitantes deverão fazer a entrega, no dia, hora e local estabelecidos em Edital, de 2 (dois) invólucros distintos, fechados e numerados, contendo e identificando, respectivamente, a “Documentação e Proposta Técnica” e a “Proposta Financeira” e que deverão conter, também, o nome da licitante, o número e a indicação do Edital;

    - Todos os documentos e propostas a serem apresentados deverão ser encadernados na ordem indicada em Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador, sem emendas, rasuras ou repetições;

    - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por cópias, neste caso, estas deverão ser legíveis e devidamente autenticadas por cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial;

    - Em cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos;

    - Todos os documentos elaborados pelas licitantes (declarações, planilhas etc.) deverão ser apresentados em papéis timbrados, próprios das empresas;

    - As Propostas serão aceitas somente para todos os itens das planilhas constantes das Especificações Técnicas, destes Termos de Referência. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando desclassificação da Proposta.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação para a execução dos Serviços e Fornecimentos, objeto destes Termos de Referência, será de “Empreitada por Preços Unitários”.

- EXIGÊNCIAS QUANTO ÀS INSTALAÇÕES DA CONTRATADA

A licitante vencedora CONTRATADA instalará o seu quadro de pessoal, os almoxarifados, em um dos prédios denominado de Centro Administrativo (Rodelas ou Glória) existente no Perímetros.

No prédio denominado Centro Administrativo serão disponibilizadas salas para uso da CODEVASF, CHESF, ATER e Organização de Produtores.

A manutenção e vigilância dos Centros Administrativos serão de responsabilidade da licitante vencedora CONTRATADA.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos necessários à realização das despesas para a execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência correrão por conta do CONVÊNIO CHESF / CODEVASF, nº CV-I-92.2007.0710.00 Fonte 281, Funcional Programática 2060703792C850064,  Categoria Econômica de Crédito 3390-39.

- FISCALIZAÇÃO

- A fiscalização dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência será realizada por técnico da Codevasf, designado por determinação da 6ª Superintendência Regional. Sob a coordenação deste poderá atuar, também, técnicos em áreas especializadas;

- Toda comunicação da CONTRATADA para a Codevasf deverá ser por escrito, via Fiscalização;

- Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros;

- Fica assegurado a Fiscalização o direito de acompanhar à execução dos serviços e fornecimentos, prestados pela licitante vencedora CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Codevasf fica assegurado o direito de, a seu critério, acompanhar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

A licitante vencedora CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais, em que registre todos os Serviços e Fornecimentos realizados nos Perímetros:

- Relatório Mensal de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água que informe o desenvolvimento das atividades executadas nos Perímetros, de acordo com as normas usuais de apresentação da CONTRATANTE, de modo a permitir a avaliação e a evolução da execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

- Relatório Final, ao término do CONTRATO, enfocando os aspectos principais dos trabalhos realizados com apresentação dos custos da atividade durante a execução do contrato.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- Ao término do CONTRATO, a Fiscalização fará a vistoria e se os Serviços e Fornecimentos estiverem sido prestados de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do CONTRATO e, efetivamente, não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do CONTRATO, que será assinado pelas partes, condição para a liberação da caução;

- Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato;

- A última fatura de Serviços e Fornecimentos somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação para pagamento.

- O recebimento definitivo dos Serviços e Fornecimentos obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- QUADROS COMPLEMENTARES:

Compõem o Anexo II destes Termos de Referência, os formulários a serem preenchidos pelas licitantes, que são as planilhas utilizadas nos orçamentos dos custos de Instalação, Mobilização e Desmobilização, Serviços e Fornecimentos abaixo relacionados.

- Quadro Resumo de Custos de Serviços e Fornecimentos;

- Planilha de Orçamento Anual de Instalação e Mobilização;

- Despesas com Aluguel;

- Móveis, Máquinas e Equipamentos de Escritório;

- Ferramental, Instrumentação e Equipamentos.

- Planilha de Orçamento Anual dos Serviços:

  - Planilha de Orçamento Anual de Mão-de-Obra de Administração;

  - Planilha de Orçamento Anual de Materiais de Consumo:

  - Planilha de Orçamento Anual de Mão-de-Obra de Operação;

  - Planilha de Orçamento Anual de Mão-de-Obra de Manutenção;

- Planilha de Orçamento dos Custos Mensais do Veículo Pick-up de 0,5t;

- Planilha de Orçamento dos Custos Mensais do Veículo Pick-up a partir de 0,77t;

- Planilha de Orçamento dos Custos Mensais da Máquina (caminhão pipa e retroescavadeira);

- Planilha de Orçamento Anual de Peças de Reposição e Materiais;

- Quadro PO XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO XV – Detalhamento do BDI.

- SUB-ROGAÇÃO:

- O CONTRATO, uma vez assinado pelas partes, poderá ser sub-rogado a CHESF, no todo ou em parte, isso acontecendo, caberá a esta a responsabilidade da continuidade do CONTRATO, inclusive do pagamento das faturas;

Juazeiro,  junho de 2007