DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

TERMOS DE REFERÊNCIA

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS, NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GLORIA,  ÁREA DE ATUAÇÃO  DA CODEVASF – 6ª SR.

Junho/2008

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO.....................................................................................................	PG  3

2.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.........................................................................	PG  3

3.    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....................................................................	PG  3

4.    ESTIMATIVA DE CUSTO.............................................................................	PG  3

- SUBCONTRATAÇÃO.....................................................................................	PG  4

6.    CONSÓRCIO.................................................................................................	PG  4

7.    VISITA...........................................................................................................	PG  4

8.    PRAZO DE EXECUÇÃO...............................................................................	PG  4

9.    PRAZO DE GARANTIA.................................................................................	PG 4

10.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO................................................................. .PG  4

11.  EXIGÊNCIAS TÉCNICAS..............................................................................	PG 5

12.  INSTALAÇÕES, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.............................	PG  5

13.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO....................................................................	PG  5

14.  REGIME DE CONTRATAÇÃO......................................................................	PG 6

15.  CANTEIRO DE OBRAS..............................................................................   PG  6

16.  RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.................................................................	PG 6

17.  FISCALIZAÇÃO.............................................................................................	PG  6

18.  RELATÓRIOS................................................................................................	PG  6

19.  QUADROS COMPLEMENTARES.................................................................	PG  6

20.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS................................................................	PG  7

1- OBJETIVO:

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e posteriormente a celebração de contrato para a construção de passagens molhadas, em estradas vicinais, no interior do Município de Glória, Estado da Bahia, objetivando melhorar as condições de trafego de veículos e de pessoas da região.

2- LOCALIZAÇÃO E ACESSO:

As obras a que se referem estes Termos de referência serão, nas  localidades de Malembar, Ilha das Flores, Torquato, Riachão, Agrovilas VIII/IX e V/VI, Olhos  D’Água e Retiro.

O acesso principal se dará através da BA-210  e estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 15 km da sede  do município.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- Construção de 11 (onze) passagens malhadas em alvenaria de pedra argamassada, conforme projeto..

A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários correspondente proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, mobilização, deslocamentos, desmobilização, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela Fiscalização, que se norteará pelos Termos de Referência.

A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito a reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

4 – ESTIMATIVA DE CUSTO:

O custo total para a execução dos serviços  com BDI incluso, segundo orçamento estimado da CODEVASF – 6ª SR, atualizado para junho de 2008 é de R$ 178.516,88 (cento e setenta e oito mil, quinhentos dezesseis reais e oitenta e oito centavos),  conforme especificado de forma unitária em planilha anexa. Todas as propostas deverão ter como parâmetro o valor acima e será irreajustável.

5 – SUB-CONTRATAÇÃO:

Será aceito a sub-contratação dos serviços em até 50%.

6 – CONSÓRCIO:

Não será aceito consórcio para a execução dos serviços.

7 – VISITA :

A licitante deverá estar plenamente informada de tudo que se relacione com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais, locais e tudo que possa influir nos seus custos e a CODEVASF se desobriga de fornecer água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços a CONTRATADA. A LICITANTE deverá apresentar documento afirmando que conhece as condições para a execução dos serviços.

8 - PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo para execução objeto destes TR, será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

9 – PRAZO DE GARANTIA:

Para o tipo de serviço especificado, não se aplica prazo de garantia.

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

As medições e faturamentos dos serviços executados serão realizados no final de 30 (trinta) dias do início dos mesmos.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificadora relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

As mesmas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, estar isentas de erros ou omissões; sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções.

Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras/serviços.

A CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (Trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art.9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega, à CODEVASF, documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada que, se não atendido, implica em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

Os preços contratuais referentes aos serviços/obras civis objeto destes Termos de Referencia permanecerão válidos por um período de 01 (Hum) ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, coluna 6, custo nacional da construção civil – código AO 160 868, aplicando-se a seguinte fórmula :

R = V [ ( I1 – I0 / I0 ) ]

Onde :

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

11 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:

Deverá ser apresentado na documentação da licitação, comprovante da execução de obra semelhante aos deste objeto, e que as obras a executar obedeçam às Normas Técnicas.

12- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

A instalação, mobilização e desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho, cujo custo, consta em planiha.

13 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Será vencedora a Licitante que apresentar o menor preço global e, no caso de empate entre duas ou mais propostas de menor preço, será realizado sorteio público para definir a vencedora. Para efeito de contratação, será obedecido rigorosamente a ordem de classificação geral, priorizando a proposta de menor preço, e está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros. A proponente deverá considerar no preço proposto, todos os materiais e serviços necessários, bem como, impostos em geral, leis sociais, transporte, alimentação, seguro, lucros, despesas indiretas, etc.

14 – REGIME  DE  CONTRATAÇÃO:

O regime de contratação será empreitada por preços unitários.

15 – CANTEIRO DE OBRAS:

As edificações, móveis, equipamentos e materiais remanescentes do canteiro de obras, após o término das obras, são de propriedade do Empreiteiro, devendo ser retirados e os locais limpos de quaisquer vestígios de sua utilização.

16 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Os recursos orçamentários correrão por conta da Funcional Programática: 06182102783484003 – Apoio a Obras Preventivas de Desastre - Nacional.

17 - FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços,  conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

18 – RELATÓRIOS:

Serão elaborados relatórios mensais do andamento dos serviços conjuntamente quando da apresentação das faturas mensais dos serviços executados.

19 – QUADROS COMPLEMENTARES:

Não é necessário apresentação de quadros complementares, por se tratar de obras simples e de pequena complexidade, sem dificuldades técnicas que justifiquem.

20 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro,junho de 2008