COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF  7ª SR

LIMPEZA DE (01) UM POÇO TUBULAR

NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

setembro/2008

SUMÁRIO

1. - INTRODUÇÃO

2. - JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

3. – POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA

4. – CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

5. – SERVIÇO A SER EXECUTADO

6- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ANEXOS

I  - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ESTADO

## PROJETO TÉCNICO

## MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO

1.	INTRODUÇÃO

O município de SÃO JOÃO DA CANABRAVA (PI) está localizado na região sudoeste do Estado do Piauí, distando aproximadamente 341 km da Capital.

Considerando-se o abastecimento a partir da disponibilidade existente no subsolo da região, a programação proposta refere-se à execução de obras, constando da Limpeza de (01) um poço tubular na localidade  ALTO E VOLTA.

2.	JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

O programa proposto busca atender as necessidades prementes da população instalada naquela localidade, que devido à falta de mananciais adequados, compartilha com animais da pouca água disponível e contaminada, favorecendo o aparecimento de doenças.

Em face da falta de recursos hídricos superficiais, baseado em estudos anteriormente realizados, a única opção para o abastecimento de água da localidade a ser beneficiada é a Limpeza do poço tubular existente  nesta localidade.

3. POPULAÇÃO A SER BENEFICIADA

|  | ALTO E VOLTA | : | 26 | famílias |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

4.1 – LOCALIZAÇÃO

O município está localizado na microrregião de Picos, compreendendo uma área irregular de 579 km², tendo como limites os municípios de Pimenteiras, Inhuma e Lagoa do Sítio ao norte, ao sul com São José do Piauí e Bocaina, a oeste com Inhuma e São José do Piauí e, a leste com Pimenteiras e São Luis do Piauí.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º49’00” de latitude sul e 41º20’35” de longitude oeste de Greenwich.

4.2 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.192, de 11/04/1988, tendo sido desmembrado do município de Picos. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.240 habitantes e uma densidade demográfica de 7,32 hab/km2, onde 70,64% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 61,80% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, feijão, e milho.

4.3 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

As condições climáticas do município de São João da Canabrava (com altitude da sede a 310 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 26ºC e máximas de 36ºC, com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na sede do município, 600 mm) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro -março e dezembro janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o trimestre mais úmido. Estas informações foram obtidas a partir do Perfil dos Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, conglomerados e folhelhos. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II (CPRM, 1973) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986).

As formas de relevo, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986) e Geografia do Brasil–Região Nordeste (IBGE, 1977).

5. SERVIÇO A  SER EXECUTADO

- Profundidade do poço

O poço perfurado na localidade ALTO E VOLTA  tem profundidade de  450 metros.

b) Desenvolvimento e Limpeza

O desenvolvimento e a limpeza do poço deverão ser feitos mediante a combinação e/ou alternância de um dos métodos seguintes: remoção dos resíduos da lama de perfuração e jateamento da formação produtora sob pressão, desenvolvimento com a utilização de agentes dispersantes, bombeamento intermitente com ar comprimido.

O processo de desenvolvimento deverá ser efetuado durante o período que for necessário, até se constatar que nenhuma ou muito pouca areia ou outro material está sendo arrastado para o interior do poço.

A quantidade de areia na água do poço, após seu desenvolvimento, deverá limitar-se a 10 gramas por metro cúbico de água bombeada.

c) – Elaboração do relatório técnico

- Terminados os serviços, será elaborado relatório técnico que representará a síntese dos trabalhos realizados, resultado das análises hidrogeológicas, conclusões e recomendações finais.

6 - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

6.1 – LIMPEZA DO POÇO NA LOCALIDADE “ALTO E VOLTA’’-( SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI)

Profundidade do poço: 450metros

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Mobilização e Desmobilização | ud | 01 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 02 | Limpeza com compressor | h | 24 | 200,00 | 4.800,00 |
| 03 | Desenvolvimento com compressor | h | 24 | 200,00 | 4.800,00 |
| ### TOTAL: 13.100,00 ( treze mil e cem reais) |  | 13.100,00 |  |  |  |

##### TOTAL GLOBAL DO PROJETO:.................... R$ 13.100,00 (TREZE MIL E CEM REAIS )

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA (PI)

EM RELAÇÃO AO ESTADO