COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA – CODEVASF  7ª SR

PROJETO BÁSICO PARA APROFUNDAMENTO  01(UM) POÇO TUBULAR , MUNICÍPIO DE BARRAS - PI.

TERESINA- SETEMBRO 2008

Í N D I C E

- OBJETIVO

1.1 – Justificativa do projeto

- CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO / ASSENTAMENTO

2.1 – Localização

2.2 – Relevo/Morfologia

2.3 – Vegetação

2.4 – Solos

2.5 – Hidrografia

2.6 – Condições Climáticas

2.7 – Situações Econômicas

2.8 – Aspectos Demográficos

- GEOLOGIA REGIONAL

- ASPECTOS GEOLÓGICOS E HODROGEOLÓGICOS LOCIAS

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS POÇOS

- PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

- RESUMO DOS CUSTOS GLOBAIS DAS OBRAS

ANEXOS

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ESTADO

## PROJETO TÉCNICO BÁSICO

1.	INTRODUÇÃO

O presente Projeto tem como objetivo fornecer subsídios para a  aprofundamento de  de um poço tubular  na comunidade de  : Izabelinha município de Barras, estado do Piauí.

1.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O abastecimento hídrico das comunidades rurais constitui-se um dos maiores problemas que atingem algumas áreas geográficas do Brasil, em particular aquelas localizadas nas regiões de clima árido ou semi-árido.

De fato, a carência de água potável para uso domiciliar e/ou agrícola condiciona de maneira grave e o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais.

Desse quadro sócio-econômico resulta a necessidade de se prover os assentamentos de uma infra-estrutura hídrica de forma a melhorar a qualidade de vida dos assentados, bem com o dar condições de geração de renda, com a implantação de agrovilas, contribuindo dessa maneira para a fixação do homem ao campo.

No caso da Comunidade Izabelinha, o afrofundamento do poço tubular é a alternativa mais viável, tendo em vista a existência de recursos hídricos superficiais nas proximidades, sendo de grande importância, também, a implantação de um programa de educação das populações locais que lhes permitem um uso eficiente  e a manutenção desses recursos naturais.

Este projeto básico foi elaborado tomando-se por base as premissas no que concerne à segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, facilidade de operação/manutenção pelos próprios usuários, observando-se, ainda procedimentos técnicos eficientes e a preservação do meio ambiente.

- CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

2.1 – Localização

A Localidade  Izabelinha está localizada na zona rural do Município de Barras - PI, no Estado do Piauí.

2.2 – Relevo / Morfologia

O relevo da área apresenta-se modelado em rochas sedimentares antigas, apresenta topografia plana à suavemente ondulada, com altitude em torno de 70 metros e a área total do município é de 1.775,70km2.

2.3 – Vegetação

A vegetação é caracterizada por formação típica da área de transição entre o cerrado e Caatinga. Predomina a fitofisionomis do cerrado, na forma de campo cerrdo. Há ocorrência de mata com coco babaçu, notadamente em área de campo limpo. A intensa atividade agropecuária modificou as condições da vegetaçào primitiva.

2.4 – Solos

Os solos da área estão respresentados pelos seguintes associações: Solos com horizonte B Latossólicos, presentes na associação LVd12; solos areno-quartzosos constituindos as associações Aqd3 e Aqd4; solos Hidromórficos na associação LHd1; e solos Concrecionários tropicais, fazendo parte da associa,cão SCt2.

2.5 – Hidrografia

O município de Barras está inserido na Bacia Geográfica do Longá.

2.6 – Condições Climáticas

O clima é tropical semi-arido quente, com duas estações muito bem definidas: uma seca de maio a novembro e uma chuvosa de dezembro a abril. Temperatura máxima de 38º C e mínima de 26º C, com precipitações variando de 800mm a 1.600mm, nos períodos menos e mais chuvosos respectivamente.

2.7 – Situações Econômicas

Entre as diversas atividades, tem predominancia na região as culturas agrícolas (arroz, milho e mandioca) e a pecuária (bovino, caprino e suíno). No assentamento predomina a agricultura e a pecuária de subsistência, com plantações de mandioca, arroz, milho e feijão e criatório de bovino, suíno e caprino.

2.8 – Aspectos Demográficos

A população total atual do município de Barras – PI é de 40.891 hab: sendo 18.809 hab na Zona Urbana e 22.082 hab na Zona Rural.

3.0 – GEOLOGIA REGIONAL

A Bacia do Parnaíba engloba uma área de aproximadamente 600.000 Km2 limitada a maior parte pelos medianos 41º e 49º de longitude Oeste e os paralelos 3º e 10º latitude Sul, cobrindo a maior parte dos estados do Piauí e Maranhão e porções menores dos estado do Ceará, Goiás e Bahia. Geologicamente se encontra limitada a leste e ao sul pelas rochas cristalinas de embasamento; ao norte pelas fossas tectônicas de São Luiz e Barreirinhas; ao oeste as relações de contato se acham recobertas por formações mais recentes, dificultando verificar suas possíveis ligações com a Bacia Amazônica. A bacia exibe um eixo maior retilíneo de direção N-S e uma forma grosseiramente elíptica, com as altitudes mais baixas no centro, onde ocorre o rio Parnaíba. Em relação ao eixo, verifica-se uma notável bilateralidade das unidades litológicas, onde as mesmas formações afloram em ambas as bordas em faixas paralelas, situando-se as mais jovens ao longo do eixo. Trata-se de uma bacia de

3.000 metros de sedimentos, dos quais 2.500 metros paleozóicos, na maioria clásticos, constituindo-se na mais completa seqüência palezóica do Brasil, sotoposta por camadas mais recentes meso e cenozóicas.

Segundo Mesner & Wooldridge, a história geológica da bacia está relacionada ao desenvolvimento de três grandes ciclos sedimentares, separados por duas discordâncias de erosão e caracterizados por condições climáticas e esquemas tectônicos de deposição diferentes. No ciclo inferior, o neo-siluriano (?) a Formação Serra Grande (clásticos continentais) foi depositada diretamente sobre as rochas do embasamento cristalino, constituído de rochas pré-cambrianas e cabro-ordovicianas. Em seguida a sedimentação passou a marinha durante todo o Devoniano, quando se depositaram as formações Pimenteiras, Cabeças e Longá.

Formação Serra Grande - o nome Serra Grande  foi usado pela primeira vez por Small (1913) para designar o espesso pacote de arenito que formava as escarpas da margem oriental da bacia do Piauí – Maranhão. Constituída de arenitos e conglomerados intercalações argilosas, indícios de recristalização no sedimento.

Formação Pimenteiras - O nome Pimenteiras foi introduzido na literatura geológica por Small (1913). Constituída de siltitos e folhelhos avermelhados com intercalações alternantes de arenitos finos argilosos;

Formação Cabeças - Plmmer (1946) deu o nome de Formação Cabeças à seqüência de arenitos encontrados nas proximidades do Povoado Cabeças, hoje cidade de Dom Expedito Lopes. Blukennagel (1952) conservou o nome Cabeças considerando-a de idade Devoniano. Constituída de arenitos finos, médios e grosseiros, micáceas friáveis, homogêneos;

Formação Longá - A primeira referência ao nome Longá foi feita por Albuquerque e Dequerch (1946) que fazendo uma  seção no rio Longá, descreveram uma unidade que denominaram de folhelhos do Rio Longá; estes autores consideram-na Devoniana. Constituída de folhelhos e siltitos predominantes, com intercalações arenosas na parte média;

Formação Poti – última deposição do ciclo inferior, formada por clásticos deltáicos e continentais formados sob condições de clima úmido. O nome Poti foi dado por Paiva (1937). A uma seção de arenitos e siltitos com restos de plantas e leitos milimétricos de carvão, Kegel (1953), datou-a como carbonífero inferior (mississipiano). Constituída de arenitos predominantemente finos, médios, intercalações freqüentes de siltitos e folhelhos;

Formação Piauí – primeira camada do ciclo médio depositam-se camadas vermelhas; anidritas, dolomitas, calcários, arenitos continentais ( fluviais e eólicos) e chert.  O nome série Piauí foi usado pela primeira vez por Small (1913), incluindo toda a seção paleozóica da bacia do Piauí – Maranhão. Duarte, citado por Mesner e Woodridge (1946), restringiu o termo Piauí para representar o conjunto de rochas de idade Pensilvaniana.

Formação Pedra de Fogo - O nome Pedra de Fogo foi usado pela primeira vez por Plummer (1946) para designar a “formação de sílex” e camadas com fósseis de psaronius, que ocorre no vale do Riacho Pedra de Fogo; datou-a do Permiano e assim continua até os dias atuais. Constituída de siltitos predominantes com intercalações de arenitos e leitos de sílex;

Formação Motuca, Pastos Bons e Sambaíba – permo-triássica – os sedimentos deste ciclo, refletem um ambiente de deposição sobretudo continental e de mar interior remanescente, com episódicas ligações marinhas e sob um clima quente e semi-árido. Durante o Jurássico, a bacia foi afetada por um vulcanismo básico, do que resultaram intrusões de diabásio e derrames basálticos, sobre a superfície de erosão do ciclo anteriormente descrito.

Finalmente, o ciclo superior, ocupando a porção norte da bacia é constituída pela parte superior do Jurássico e inferior do Cretáceo. Compreende as formações Corda (continental flúvio-eólica), Codó (lagunar com fases evaporíticas e ligações marinhas breves) e Itapecuru (clásticos de origem complexa).

4. ASPECTOS GEOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS LOCAIS

A localidade: IZABELINHA – Barras – PI, geologicamente é representado pela Formação Longá, constituída de folhelhos e siltitos cinza – médio e arenito branco, fino e argiloso e Formação Poti, formada por arenito cinza esbranquiçado intercalado e laminado com folhelho e siltito.

O aqüífero a ser captado é o Poti, trata-se de um bom aqüífero, haja visto sua composição litológica predominantemente arenitica, que localmente deverá fornecer vazão em torno de 8 a 15m3/h, que atende perfeitamente as necessidades de abasteciemtno dagua da Localidade Izabelinha – Barras – PI.

5.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO POÇO

A partir dos estudos já desenvolvidos na Bacia do Parnaíba, far-se-á uma seleção criteriosa do ponto de perfuração, visando à utilização do poço para o abastecimento da Localidade.

O procedimento para escolha do local onde será perfurado o poço deverá ser feito por técnico habilitado como geólogo ou engenheiro de minas devidamente registrado no CREA.

5.1 - GENERALIDADES

- Proteção Sanitária

- Todas as providências serão adotadas a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície dos terrenos, como nas camadas sub-superficiais atravessadas na perfuração.

- Profundidade do poço:

O poço a ser aprofundado fica localizado em IZABELINHA (Barras - PI),  será aprofundado

de 200 -300m de profundidade .

- Método de Perfuração

- Os poços serão perfurados em toda sua extensão através do método de perfuração percussivo.

- Diâmetros de Perfuração

- . Intervalo de   200  a    300 metros –  diâmetro de 06”

- .

- Amostragem do material perfurado

- Será realizada amostragem, coletando amostras a intervalos de 3 em 3 metros de avanço de perfuração, devendo as amostras ser secas e dispostas em ordem crescente de perfuração, devidamente etiquetadas e identificadas.

- Registros diários de  perfuração

As seguintes informações deverão estar registradas diariamente na obra:

- diâmetro de perfuração

- metragem perfurada e profundidade do poço ao fim da jornada de trabalho

- litologia perfurada e avanço de penetração

g) Desenvolvimento e Limpeza

O desenvolvimento e limpeza do poço deverão ser feitos mediante a combinação e/ou alternância de um dos métodos seguintes: remoção dos resíduos da lama de perfuração e jateamento da formação produtora sob pressão, desenvolvimento com a utilização de agentes dispersantes, bombeamento intermitente com ar comprimido

5.2 – TESTE DE VAZÃO

Serão realizados ensaios de bombeamento com bomba submersa durante 24 horas para a determinação dos parâmetros hidraúlicos dos aquíferos e avaliação das condições construtivas do poço. No interior do poço, juntamente com a tubulação de ar e descarga, deverá ser descido um tubo de diâmetro de ½”, para permitir a descida livre e desimpedida do medidor de nível de água. Os níveis da água deverão se medidos com medidores eletrônicos, com precisão de centímetros.

5.3 – COLETA D’ÁGUA

Antes do término do bombeamento do poço serão coletadas amostras d’água em quantidade de 2 litros, acondicionadas em recipiente de plástico, limpo e esterilizado.

Na boca do poço serão feitas medidas de pH, temperatura da água e condutividade elétrica.

Acompanhando o recipiente da amostra deverá ser afixada uma etiqueta que contenha as seguintes indicações: Município, poço, data da coleta, hora da coleta.

6 - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

6.1 – APROFUNDAMENTO DO POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE: “IZABELINHA’’ (BARRAS-PI)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | QT | P.UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mobilização e Desmobilização | ud | 01 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 1.2 | Perfuração em 06" (diabásio) | m | 100 | 150,00 | 15.000,00 |
| 1.3 | Teste de vazão | h | 06 | 200,00 | 1.200,00 |
| 1.4 | Tampa do poço | ud | 01 | 50,00 | 50,00 |
| 1.5 | Análise físico química da água | unid | 01 | 100,00 | 100,00 |
| ### TOTAL |  | 17.710,00 |  |  |  |

# 7.- RESUMO DOS CUSTOS GLOBAIS DAS OBRAS

| LOCALIDADE | PERFURAÇÃO DO POÇO | ---- | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘’IZABELINHA ’’ | 17.710,00 | --- | 17.710,00 |
| TOTAL | 17.710,00 | --- | 17.710,00 |

##### TOTAL GLOBAL DO PROJETO: 17.710,00 (DEZESETE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS)

## MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ESTADO