[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	17/11/08
	620/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAIS  Nº 81/2008,  82/2008 e 91/2008 

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 81/2008, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 09 (NOVE) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE CATUTI/MG, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE VERDELÂNDIA/MG, LOTE 03 – MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, LOTE 04 – MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS/MG, LOTE 05 – MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG, LOTE 06 – MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO/MG, LOTE 07 – MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS/MG, LOTE 08 – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PACUÍ/MG E LOTE 09 – MUNICÍPIO DE IBIAÍ/MG,   EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 82/2008, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 05 (CINCO) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO/MG, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, LOTE 03 – MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA/MG, LOTE 04 – MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA/MG E LOTE 05 – MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG E  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 091/2008, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 02(DOIS) LOTES, A SABER: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG E  LOTE 02 – MUNICÍPIO DE MIRABELA/MG,   APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA:  SOBRE OS EDITAIS DE CONCORRÊNCIAS 081/2008, 082/2008 E 91/2008, CUJAS DESCRIÇÕES: MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, GOSTARÍASMOS DE TER O ESCLARECIMENTO QUANTO A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO, POIS, USUALMENTE O SERVIÇO É CONSIDERADO POR METRO EXECUTADO E NÃO POR UNIDADE EXECUTADA, COMO CONSTA NAS PLANILHAS.

RESPOSTA:  A UNIDADE “UN” ESTÁ  CORRETA. ADOTA-SE “4,50 M” POR UNIDADE DE LIGAÇÃO.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































/RPD 
                                               FAX 620/08 – EDITAIS Nºs 81/2008,  82/2008  e 91/2008                                                   1


/RPD 
                                               FAX 620/08 – EDITAIS Nºs 81/2008 , 82/2008  E 91/2008                                            


_1161585798.bin

