[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 608/08


	06/11/08
	608/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 83/2008

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 83/2008, QUE TEM POR OBJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:  SEGUNDO O ITEM 3.1.1 DO REFERIDO EDITAL ESTABELECE-SE QUE “...COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTES ITENS DO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA – PARA OS QUAIS NÃO SÃO PERMITIDOS A SUBCONTRATAÇÃO: 5.13 (MICROASPERSOR COM ESTACA, MICROTUBO E CONECTOR, VAZÃO DE 35 L/H, 15 A 30 MCA); E 5.14 (TUBO GOTEJADOR AUTOCOMPENSADO, VAZÃO DE 2,3 L/H, EMISSORES COM ESPAÇAMENTO DE 0,40 M, DN 16 MM, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 8 A 30 MCA)”. PODERÁ  A LICITANTE COMPRAR DE TERCEIROS OS EQUIPAMENTOS REFERENTES AOS ITENS 5.13 (MICROASPERSOR COM ESTACA, MICROTUBO E CONECTOR, VAZÃO DE 35 L/H, 15 A 30 MCA); E 5.14 (TUBO GOTEJADOR AUTOCOMPENSADO, VAZÃO DE 2,3 L/H, EMISSORES COM ESPAÇAMENTO DE 0,40 M, DN 16 MM, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 8 A 30 MCA), OU ISSO FICARÁ CARACTERIZADO COMO SUBCONTRATAÇÃO? 

RESPOSTA I: A LICITANTE NÃO PODERÁ COMPRAR DE TERCEIROS OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NOS ITENS 5.13 E 5.14, POIS FICARÁ CARACTERIZADO COMO SUBCONTRATAÇÃO. 

PERGUNTA II:  COM RELAÇÃO À ENTREGA DOS LOTES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. OS LOTES SERÃO ENTREGUES DESMATADOS, NIVELADOS, COM PONTO DE ENERGIA, APTOS A RECEBEREM A INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS, CONFORME ESCOPO DO PROJETO? 

RESPOSTA II: FAZ PARTE DOS SERVIÇOS LICITADOS NESTA CONCORRÊNCIA Nº 83/08, COMO ITENS DE PLANILHA, O DESMATAMENTO, LIMPEZA E LOCAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DE MATERIAIS. HAVERÁ NOS LOTES PONTO DE ENERGIA INSTALADO. HÁ NO MOMENTO LOTES DESMATADOS E LIMPOS, COM PONTO DE ENERGIA INSTALADOS, DENTRO DO PROJETO JACARÉ-CURITIBA-SE. 

PERGUNTA III:  SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NO ITEM 4.7.5 (DESENHOS DE REFERÊNCIA DOS LOTES DE AGRICULTURA IRRIGADA E DE PECUÁRIA), SERIA).  DISPONIBILIZADO PARA AS LICITANTES, CD COM DSENHOS DOS LOTES IRRIGADOS DO PERÍMETRO, EM ARQUIVOS AUTO CAD (EXTENSÃO.DWG). PARA UMA ANÁLISE PRECISA DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRINCIPALMENTE DA MONTAGEM SOLICITADOS NO EDITAL EM REFERÊNCIA, SERIA IMPORTANTE TER ACESSO AOS DESENHOS DOS PERÍMETROS NO MENOR PRAZO POSSÍVEL. SOLICITAMOS INFORMAR QUANDO E ONDE O CD SERÁ DISPONIBILIZADO, VISTO QUE O MESMO NÃO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NOS SITES DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL E NO ENDEREÇO INFORMADO NO ITEM 3.3 PARA RETIRADA? 

RESPOSTA III: RESPONDIDO ATRAVÉS DO FAX 605/08, DATADO DE 05/11/08. 
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 608/2008                                                               1

/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 608/2008                                                               2


_1161585798.bin

