[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 611/08


	10/11/08
	611/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 83/2008

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 83/2008, QUE TEM POR OBJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:  OS DESENHOS DO ITEM 4.7.5 (DESENHOS DE REFERÊNCIA  DOS LOTES DE AGRICULTURA IRRIGADA E DE PECUÁRIA), FORAM DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF E COMPRASNET, POREM OS PROJETOS DOS LOTES DE PECUÁRIA NÃO ESTÃO DETALHADOS NOS DESENHOS. PARA ANÁLISE PRECISA DOS SERVIÇOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRINCIPALMENTE DA MONTAGEM SOLICITADOS NO EDITAL DE REFERÊNCIA, SERIA IMPORTANTE TER ACESSO TAMBÉM AOS DESENHOS DOS LOTES DE PECUÁRIA. OS MESMOS SERÃO DISPONIBILIZADOS TAMBÉM ATRAVÉS DOS SITES?

RESPOSTA I: LOTES DE PECUÁRIA NÃO FAZEM PARTE DA IRRIGAÇÃO. 

PERGUNTA II:  COM RELAÇÃO À INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO. TODOS OS LOTES JÁ POSSUEM INSTALAÇÃO PARA O ABRIGO DE MOTOBOMBAS, QUADROS ELÉTRICOS E BARRILETES DE FILTRAGEM (LÊ-SE CASA DE MOTOBOMBA)? CASO CONTRÁRIO, QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO, UMA VEZ QUE OS VALORES DESSE SERVIÇO NÃO CONSTAM NA PLANILHA DE PREÇOS, NEM NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

RESPOSTA II: SIM, EXISTEM CASA DE BOMBAS POR SETOR. OS LOTES NÃO POSSUEM ABRIGO PARA MOTOBOMBAS, O ABRIGO NÃO FAZ PARTE DA CONCORRÊNCIA. 

PERGUNTA III:  COM RELAÇÃO AOS QUADROS DE COMANDO, ITENS 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA. NA DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA DE REFERÊNCIA, ASSUMEM-SE QUADROS DE PARTIDA DIRETA PARA MOTORES DE ATÉ 10 HP E QUADRO DE COMANDO DE PARTIDA COMPENSADA PARA MOTORES DE 20 A 30 HP. TAL INFORMAÇÃO DIVERGE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL ONDE, PARA POTÊNCIAS ACIMA DE 7,5 HP SERÃO UTILIZADOS QUADROS DE PARTIDA COMPENSADA. QUAL ESPECIFICAÇÃO SERÁ CONSIDERADA?

RESPOSTA III: CONFORME NORMA DA CONCESSIONÁRIA, ACIMA DE 7,5 HP DEVERÁ SER PARTIDA COMPENSADA.  
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 611/2008                                                               1

/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 611/2008                                                               2


_1161585798.bin

