[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 614/08


	14/11/08
	614/08
	02

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 83/2008

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 83/2008, QUE TEM POR OBJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:  AINDA QUANTO AOS DESENHOS DE REFERÊNCIA DOS LOTES DE PECUÁRIA. APESAR DE NÃO FAZEREM PARTE DA AGRICULTURA IRRIGADA, ENTENDE-SE QUE O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO CONVENCIONAL ESTÁ PROPOSTA ´PARA OS MESMOS, PORTANTO NECESSITAM DE PROJETOS. 

RESPOSTA I: DEVEM SER OBSERVADOS OS ITENS 4.8.2.1.1 E 4.8.2.2 DA ESPECIFICAÇÃO. NESTES FICAM CLAROS A NÃO NECESSIDADE DE PROJETO. TENDO-SE, APENAS, PARA MAIOR CLAREZA, A APRESENTAÇÃO DE ESQUEMA UTILIZADO DE BASE PARA O ORÇAMENTO ESTIMADO PELA CODEVASF, CUJO ARQUIVO “LOTE PECUÁRIA JACARÉ-CURITUBA.DWG” SERÁ DISPONIBILIZADO NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET: WWW.CODEVASF.GOV.BR E WWW.COMPRASNET.GOV.BR, BEM COMO SERÁ ENVIADO POR E-MAIL PARA TODAS AS INTERESSADAS NO REFERIDO EDITAL. 

PERGUNTA II:  SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES REFERENTES AO ITEM 5.14, TUBO GOTEJADOR AUTOCOMPENSADO VAZÃO 2,3 L/H COM EMISSORES COM ESPAÇAMENTO DE 0,40 METROS, DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM, E PRESSÃO DE SERVIÇO DE 8 A 30 MCA. PODE-SE OFERTAR, COMO ALTERNATIVA, O GOTEJADOR COM VAZÃO ADEQUADA REDUZINDO O ESPAÇAMENTO ENTRE GOTEJADORES PARA CADA 0,35 METROS, PERMITINDO A MESMA LAMINA DE IRRIGAÇÃO E VAZÃO DE PROJETO E, AO MESMO TEMPO PROMOVENDO MELHOR UNIFORMIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA E FORMAÇÃO DE BULBO PARA MAIOR VARIEDADE DE CULTURAS, SEM ALTERAR A PERDA DE CARGA DO SISTEMA? 

RESPOSTA II: NÃO HÁ IMPEDIMENTO EM APRESENTAR TUBO GOTEJADOR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO EDITAL, VARIANDO APENAS, AS DISTÂNCIAS ENTRE EMISSORES DE 0,35 A 0,45 M, DESDE QUE A VAZÃO SEJA COMPATÍVEL PARA NÃO ALTERAR A VAZÃO DO LOTE E SEJA RESPEITADO O APRESENTADO NO ITEM 12.2.5 DO EDITAL.  

PERGUNTA III:  AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS PARA O ITEM 5.13 DO REFERIDO EDITAL, ESTÃO COERENTES COM OS PADRÕES DE SOMENTE DOIS FABRICANTES DESTES PRODUTOS NO BRASIL E NO EXTERIOR, ISTO RESTRINGE A OFERTA DE PRODUTOS COM A MESMA TECNOLOGIA DE OUTROS FABRICANTES QUE NÃO SE ENQUADRAM DENTRO DESTAS ESPECIFICAÇÕES. DIANTE DO EXPOSTO GOSTARIA DE SABER SE HÁ POSSIBILIDADE DE TROCA DA VAZÃO DO EMISSOR PARA 40 L/H OU 30 L/H. 

RESPOSTA III: PODE SER COM VAZÃO DE 40 L/H DESDE QUE SEJAM MANTIDAS AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO EMISSOR E SEJA RESPEITADO O APRESENTADO NO ITEM 12.2.5 DO EDITAL.
PERGUNTA IV:  O EDITAL PROÍBE SUBCONTRATAÇÃO DOS ITENS 5.13 E 5.14 (MICROASPESORES AUTOCOMPENSANTES E TUBOS GOTEJADORES AUTOCOMPENSANTES). GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODE SER SUBCONTRATADOS (FATURAMENTO DIRETO PARA A LICITANTE) DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, CONEXÕES FERRO FUNDIDO E CONJUNTO MOTOBOMBAS. POIS COM ISTO NÃO HAVERIA BITRIBUTAÇÃO NOS PRODUTOS E COM CERTEZA O LICITANTE ESTARIA EFETUANDO UMA GRANDE ECONOMIA NESTE CERTAME SEM NENHUM PREJUÍZO NA QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS. 
RESPOSTA IV: SIM, PODE-SE SUBCONTRATAR QUALQUER ITEM DO EDITAL COM EXCEÇÃO DOS ITENS 5.13 E 5.14 DA PLANILHA DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA. 


LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES 


































/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 611/2008                                                               1

/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 614/2008                                                               2


_1161585798.bin

