[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 614/08


	14/11/08
	616/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 83/2008

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 83/2008, QUE TEM POR OBJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARCELAR DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO E CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:  COM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS PARA OS ITENS TUBO DE POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE PN30, DN20MM E TUBO DE POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE PN30, DN16 DEVEMOS CONSIDERAR QUE OS DIÂMETROS INFORMADOS SÃO  DIÂMETROS NOMINAIS OU DIÂMETROS INTERNOS?

RESPOSTA I: OS DIÂMETROS SÃO NOMINAIS. 

PERGUNTA II:  COM RELAÇÃO AO ITEM VÁLVULA DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES COM FLANGES, TIPO ANGULAR, CONTENDO HIDRÔMETRO, REGULADOR DE PRESSÃO E LIMITADOR DE VAZÃO, GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR HIDRÔMETROS TANGENCIAS E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E VAZÃO EM SEPARADO, VISTO QUE A MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO E VAZÃO DOS LOTES SERÃO FEITOS POR EQUIPAMENTOS DE MAIOR INTERAÇÃO ENTRE OS MESMOS E OS DONOS DOS LOTES.  

RESPOSTA II: NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDAS. 


LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES 

































/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 616/2008                                                               1

/RPD
                                                           EDITAL 83/2008 – FAX 616/2008                                                               2


_1161585798.bin

