[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	09/12/08
	655/08
	

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4787

	CIRCULAR – EDITAL Nº 86/2008
	-
	-


COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 86/2008, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE CANÁPOLIS, CANARANA, CENTRAL, IGAPORÃ, MORPARÁ E MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTOS 01;

ITEM 13.3.10- a - EDITAL – PREÇO UNITÁRIO

É PRECISO APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO E COMPOSIÇÃO PARA MATERIAIS QUE TIVEREM SEUS VALORES SUPERIORES AOS VALORES ORÇADOS PELA CODEVASF?

ITEM 02.01 – 0203190000 – LIMPEZA DE RUAS

PARA ANÁLISE DE ORÇAMENTO DO ITEM, PERGUNTAMOS: QUE LARGURA DE RUAS DEVEMOS ADOTAR COMO PADRÃO, VISTO QUE AS RUAS SERÃO TOTALMENTE SUJAS DURANTE OS SERVIÇOS E EXISTE UMA VARIAÇÃO MUITO GRANDE NA LARGURA DAS VIAS.

ITEM 02.47 – 0701010000 – ESCORAMENTO DESCONTÍNUO

O PREÇO ADOTADO PELA CODEVASF PARA O ITEM, EM NOSSA CONSIDERAÇÃO ESTÁ AQUÉM DO PREÇO DE MERCADO. SOLICITAMOS A COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO QUE ORIGINOU O PREÇO APRESENTADO PARA ESTE ITEM. 

ITEM 02.81 – 9920060001 – IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO FINAL (TRECHO SUBMERSO).

SOLICITAMOS DA CODEVASF A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO EM QUESTÃO.

ITEM 04.00 – RAMAIS PREDIAIS

EM NOSSO ENTENDIMENTO O SOLO DAS VALAS DOS RAMAIS PREDIAIS É DE 1ª CATEGORIA E O ATERRO SERÁ COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES.

NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

CASO NEGATIVO FAVOR ESPECIFICAR OS MATERIAIS E ESCOPO DOS SERVIÇOS.

ITENS 04.08/09/10/11 – EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL

EM NOSSO ENTENDIMENTO ESTES ITENS SE REFEREM AOS RAMAIS ENTRE O SELIM DO COLETOR PRINCIPAL ATÉ A CAIXA A SER INSTALADA NO PASSEIO DAS UNIDADES. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO? CASO NEGATIVO, FAVOR DETALHAR O ESCOPO DO SERVIÇO.

ESCLARECIMENTOS:

A NORMA PARA TUBOS DE PVC DEFoFo, FOI ALTERADA DE 7665/99 PARA 7665/2007. AS EMPRESAS FABRICANTES DE TUBOS DE PRIMEIRA LINHA (ATENDEM ÀS NORMAS) PASSARAM A PRODUZIR SEUS PRODUTOS DENTRO DA NORMA 7665/2007.

OS PREÇOS ADOTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CODEVASF, ESTÃO COMPATÍVEIS COM OS TUBOS FABRICADOS DENTRO DA NORMA 7665/99.

SOLICITAMOS UMA POSIÇÃO DA CODEVASF QUANTO AO PREÇO APRESENTADO, POIS O MESMO INFLUENCIA NO PREÇO GLOBAL DA OBRA, ONDE NÃO PODEMOS APRESENTAR PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO DO EDITAL EM EPÍGRAFE. 

SOLICITAMOS O CADASTRO DO NÍVEL D’ÁGUA NAS BACIAS DA OBRA EM QUESTÃO, BUSCANDO REALIZAR O CÁLCULO DAS BOMBAS PARA ESGOTAMENTO DE VALAS. CASO NÃO EXISTA ESTE CADASTRO, FAVOR INFORMAR A POTÊNCIA (EM HP) DAS BOMBAS PARA REALIZARMOS A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS.

RESPOSTAS 01:

ITEM 13.3.10 – a – EDITAL – PREÇOS UNITÁRIOS

AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DEVEM SER APRESENTADOS APENAS PARA OS SERVIÇOS.

AS JUSTIFICATIVAS DEVEM SER APRESENTADAS PARA TODOS OS VALORES SUPERIORES AOS ORÇADOS PELA CODEVASF, CONFORME SUBITEM 13.3.10 – a;

ITEM 02.01 – 0203190000 – LIMPEZA DE RUAS:

VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONSTANTE NO EDITAL.

ITEM 02.47 – 0701010000 – ESCORAMENTOS DESCONTÍNUO:

O PREÇO DO SERVIÇO ESTÁ CORRETO.

ITEM 02.81 – 9920060001 – IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO FINAL (TRECHO SUBMERSO):

VIDE DOCUMENTOS DO EDITAL.

ITEM 04.00 – RAMAIS PREDIAIS E ITENS 04.08/09/10/11:

SIM.

ITEM 04.08/09/10/11 – EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL:

SIM.

ITEM ESCLARECIMENTO – TUBOS DE PVC DEFoFo:

OS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO CORRETOS.

ITEM ESCLARECIMENTO – BOMBEAMENTO:

É DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE O CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA.

OBSERVAÇÃO:

SEGUEM ANEXOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE OS QUESTIONAMENTOS 01.

QUESTIONAMENTO 02:

A LEI 8666 INFORMA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TEM QUE SER EM NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. A PERGUNTA É: O ATESTADO TEM QUE SER EM NOME DA EMPRESA LICITANTE OU PODE SER EM NOME DE UM DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA CONFORME A LEI DE LICITAÇÃO?

RESPOSTA 02:

ATENDER O SUBITEM 6.2.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL 86/2008.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E


































EST116046/ECS
FAX 651-08 ED86-08

EST116046/ECS
FAX 655-08 ED86-08



_1161585798.bin

