[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 633/08


	24/11/08
	636/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 82/2008 

	xxx
	xxx

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 82/2008, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS CIDADES SITUADAS NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DA MINAS GERAIS, DISTRIBUÍDOS EM 05 (CINCO) LOTES: LOTE 01 – MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO/MG, LOTE 02 – MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, LOTE 03 – MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA/MG, LOTE 04 – MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA/MG E LOTE 05 – MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I: SOLCITAÇÃO DE DETALHAMENTO DO PROJETO – LOTE 03 – JUVENÍLIA/MG:

03.11
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 0,80 M) 
03.12
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 1,00 M)
03.13
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 1,20 M) 
03.14
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 1,30 M)
03.15
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 1,60 M) 
03.16
POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA - (PROF. = 1,70 M) 
03.18
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ATÉ 1,50M)                                                                                                                    
03.19
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ACIMA DE 1,50 ATÉ 2,00 M)                                                                                                     
03.20
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ACIMA DE 2,00 ATÉ 2,50 M)                                                                                                     
03.21
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ACIMA DE 2,50 ATÉ 3,00 M)                                                                                                     
03.22
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ACIMA DE 3,00 ATÉ 3,50 M)                                                                                                     
03.23
MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF. REDE ACIMA DE 3,50 M)                                                                                                     
RESPOSTA I: INFORMAMOS QUE 02 (DOIS) CROQUIS DA COPASA PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO, REFERENTE AO LOTE 03 – MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA/MG, ESTÃO DISPONIBILIZADOS NOS SITES DA CODEVASF WWW.CODEVASF.GOV.BR. INFORMAMOS AINDA QUE SÃO PARÂMETROS DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO, QUE PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES “IN LOCO”. 
MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

	



































/RPD 
                                               FAX 636/08 – EDITAL Nº 82/2008                                                      1


/RPD 
                                               FAX 633/08 – EDITAIS Nºs 81/2008 E 82/2008                                                      2


_1161585798.bin

