[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

APOIO A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO PIAUÍ
1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. No caso de dúvida ou omissão nos elementos oferecidos, as normas técnicas da ABNT no que se refere a Sistemas de Esgotamento Sanitário serão consultadas.

1.2 Todos os materiais, salvo disposto em contrário nesta especificação, serão fornecidos pela Contratada. 

1.3 Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário nesta especificação será fornecida pela Contratada.

1.4 Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às     condições contratuais, projeto e esta especificação. 

1.5 Ficará a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

1.6 Estas especificações são gerais para os serviços de apoio a fiscalização da CODEVASF para obras de esgotamento sanitário no Estado do Piauí.

2. FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Os serviços de Apoio à Fiscalização serão contratadas pela CODEVASF pelo sistema de   Empreitada por Preço Global. 

2.2 A execução dos serviços será contratada pelo preço global apresentado na proposta financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medições dos serviços efetivamente executados no período, aprovados pela Fiscalização da Codevasf, multiplicados pelos preços unitários propostos por unidades de serviços, sendo que o custo final deverá ser, no máximo, igual ao apresentado na proposta financeira. 

2.3 Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF, nos Documentos de Licitação, visam uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para o presente  Termos de Referência. 

. 

1 –TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL, RESIDÊNCIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.

1.1 A residência do técnico de campo está contemplada nas planilhas orçamentárias no item “Hospedagem da Equipe Técnica” e a alimentação no item “Alimentação do Técnico de Campo”. 

1.2 Para os engenheiros coordenador, residente, profissional de nível superior (P5) e técnicos de apoio está previsto nas planilhas orçamentárias um item de hospedagem e  alimentação  nas cidades visitadas.  
1.3 A locomoção do engenheiro residente, nas obras e entre as cidades, será feita em veículo leve que está contemplado nas planilhas de orçamentação com o combustível. 

1.4 A locomoção do profissional de nível superior (P5), nas obras e entre as cidades, será feita em veículo leve que está contemplado nas planilhas de orçamentação com o combustível. 

1.5 A locomoção do técnico de campo no município da obra será feita em veículo fornecido pela construtora conforme estipulado no contrato da obra. 

1.6 Os demais profissionais serão deslocados à custa da Contratada ou junto com o engenheiro residente porque os serviços desses serão executados conforme as demandas ou por solicitação da CODEVASF. 

1.7 A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização do Técnico de campo para a cidade específica da obra, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir o serviço dentro do prazo contratual.

1.8 Medição e Pagamento. 

 1.8.1  Os itens contemplados nas Planilhas de Orçamentação serão pagos conforme os valores unitários apresentados na proposta e de acordo com as medições mensais aprovadas pela Codevasf. Os que não estão contemplados na planilha de orçamentação fazem parte das despesas indiretas. 

2 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 Este item refere-se à administração dos serviços, incluindo as despesas com energia elétrica, comunicações, emissão de relatórios e qualquer outra despesa necessária ao funcionamento dos serviços de Apoio à Fiscalização.

2.2 O técnico administrativo contemplado nas planilhas orçamentárias será responsável pelo controle e organização dos documentos, emissão das faturas e notas fiscais, interlocução formal entre os profissionais dos serviços, entre a Contratada e a CODEVASF, entre a Contratada e a construtora, bem como pelo envio de documentos, relatórios, etc. 

2.3 Nas planilhas orçamentárias está previsto um item com recursos para material gráfico como plotagens, encardenações, impressões, cópias xerográficas, equipamentos como telefones, impressoras, máquinas fotográficas, filmadoras ou outros materiais e equipamentos que julgarem necessários para execução dos serviços prestados.

2.4 A Contratada deverá adquirir computadores portáteis com as seguintes características: HD mínimo de 80GB, Memória Ram mínima de 1 Gb DDR2, Processador 2,0 GHz – 512KB L2 CACHE, WIRELESS LAN de 802.11b/g e Gravador de CD/DVD, para cada um dos engenheiros residentes e ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF. 

2.5 A Contratada deverá adquirir máquinas fotográficas com as seguintes características mínimas: Resolução 8.1 megapixels, zoom óptico de 15x, sensibilidade ISO: 3200, cartão de memória de 4Mb compatível com a máquina fotográfica, estojo para transporte, para cada um dos engenheiros residentes e ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF.

2.6  Medição e Pagamento 

2.6.1 Os itens contemplados nas Planilhas de Orçamentação serão pagos conforme os valores unitários apresentados na proposta e de acordo com as medições mensais aprovadas pela Codevasf. Os que não estão contemplados nas planilhas de orçamentação fazem parte das despesas indiretas. 

3 – COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO COORDENADOR)

3.1 As empresas contratadas para construção das obras terão que elaborar os Detalhamentos Construtivos elétricos, estruturais, de travessias e das interferências em geral. Os Detalhamentos apresentados deverão ser aprovados inicialmente pelo Coordenador que verificará o atendimento das normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela aprovação final como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeituras, DNIT, DER, FCA e outras entidades em cujas áreas de atuação destinam-se os Detalhamentos Construtivos. 

3.2 O Coordenador deverá, junto com a construtora, apresentar os Detalhamentos Construtivos junto aos órgãos que aprovam, autorizam e liberam a execução das obras previstas. Nestes serviços estão inclusas as autorizações para supressão vegetal nos órgãos ambientais correspondentes. 

3.3 Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista, será de responsabilidade deste Coordenador apresentar a solução técnica mais adequada através de relatório técnico para que a fiscalização da CODEVASF submeta para aprovação da área responsável pelo projeto básico e do técnico responsável pela elaboração do mesmo. Caso a CODEVASF considere necessário, o Coordenador deverá providenciar a retificação/complementação do projeto básico.  

3.4 O Coordenador deverá fornecer suporte técnico, com autorização da fiscalização da CODEVASF, ao engenheiro residente na implantação do Apoio à Fiscalização/Supervisão  no campo. 

3.5 Medição e Pagamento

3.5.1 Os serviços do Coordenador só poderão ser executados com autorização da fiscalização da CODEVASF e sua mensuração será de responsabilidade do fiscal do contrato deste serviço.  O Salário do Engenheiro não deverá ser inferior ao da Legislação Vigente.

4– APOIO TÉCNICO (ENGENHEIRO RESIDENTE)

4.1 A empresa contratada para construção das obras terá que elaborar os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de travessias, quando houver necessidade. O engenheiro residente deverá acompanhar, junto à construtora, a elaboração dos Detalhamentos Construtivos conforme condições do local, bem como observar as normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela sua aprovação como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER, FCA e outras entidades que   autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas  áreas de atuação. 

4.2 O engenheiro residente deverá acompanhar as obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorrências anotadas pelo técnico de campo no diário de obras, verificar as execuções dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, acompanhar as obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços  executados e fotografar e filmar partes das obras que julgar interessantes;

4.3 O engenheiro residente deverá informar à fiscalização da CODEVASF, para aprovação, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados pela construtora, atualização do cronograma físico-financeiro e a pré-medição dos serviços e obras a faturar. Após conferência e aprovação da mesma pela CODEVASF, efetuará a medição definitiva do mês para a CODEVASF. 

4.4 O engenheiro residente será responsável pelo acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma físico previsto pela construtora, as retificações e complementações do projeto básico deverão ser analisados e, através de relatórios técnicos, demonstrar a necessidade das alterações e sugerir soluções para aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto.

4.5 O engenheiro residente deverá, junto com a construtora, rever a lista de materiais do projeto básico para aquisição apenas do material necessário verificado “in loco”, bem como atualizações conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro residente deverá autorizar a aquisição dos materiais pela construtora somente após conferência da lista pelos engenheiros e constar no diário de obra a ciência do engenheiro residente e o da construtora para que sejam evitados pleitos e reclamações futuras da construtora. 

4.6 Ao final das obras o engenheiro residente deverá apresentar,  junto com a construtora, desenhos de retificações do projeto através do “as built”, bem como acompanhar a pré-operação do sistema.  

4.7 Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista no projeto, será de responsabilidade deste engenheiro residente solucionar o problema ou solicitar autorização da CODEVASF para apoio do Coordenador da Contratada através de relatório técnico. Caso a CODEVASF considere desnecessária a elaboração de um projeto pelo Coordenador, o engenheiro residente deverá solucionar o problema em campo. Toda alteração de projeto deverá ser aprovada antes pela fiscalização da CODEVASF e sempre deverá adotar  soluções que não aumentem quantitativos ou criem serviços não estabelecidos nas planilhas orçamentárias. As soluções contrárias deverão ser adotadas apenas em último caso, justificadas e demonstradas que são as melhores ou únicas e sempre devem ser aprovadas pela CODEVASF antes de iniciarem os serviços. 

4.8 A verificação dos serviços poderá ser feita diretamente com os profissionais da construtora, junto com o técnico de campo que irá fiscalizar e acompanhar diariamente os serviços executados. Deverá orientar o técnico de campo para que verifique os serviços topográficos junto ao topógrafo da construtora ou solicitar à fiscalização da CODEVASF autorização para utilização de topógrafo próprio para a verificação em situações de incerteza dos serviços executados, bem como no caso de utilização de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar as instalações elétricas e automação de elevatórias e estações de tratamento de esgoto. 

4.9 A distribuição de municípios, para determinar a responsabilidade de cada  engenheiro residente, deverá ser realizada junto com a CODEVASF levando em consideração distâncias entre os municípios, características de projetos e outros fatores relevantes a serem considerados. 

4.10 Nas planilhas de orçamentação está previsto um carro com combustível para  deslocamento nos canteiros de obras, bem como entre os municípios de sua responsabilidade e um computador portátil para execução dos serviços. 

4.11 Medição e Pagamento

4.11.1 Os serviços do engenheiro residente serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços e autorizadas pela fiscalização da CODEVASF. Estes serviços só poderão ser executados com autorização da fiscalização da CODEVASF e sua mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.  O Salário do Engenheiro não deverá ser inferior ao da Legislação Vigente.

5 – ACOMPANHAMENTO DE CAMPO (TÉCNICO DE CAMPO)

5.1 O técnico de campo deverá, junto com o engenheiro residente e a fiscalização da CODEVASF, acompanhar as  obras com a responsabilidade das anotações no diário de obras, documentando as anotações com fotos, verificar as execuções dos serviços em relação as especificações técnicas do projeto, acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e dos serviços  executados ;

5.2 O técnico de campo deverá sempre informar ao engenheiro residente para que este informe à fiscalização da CODEVASF, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados e atualização do cronograma físico-financeiro. 

5.3 Deverá, junto com engenheiro residente, elaborar a pré-medição mensal para aprovação pela fiscalização da CODEVASF e após conferência da mesma, deverá elaborar a medição definitiva do mês para a CODEVASF. 

5.4 O técnico será responsável pelo acompanhamento das obras de modo que atendam o cronograma físico previsto pela construtora. 

5.5 O técnico deverá participar e dar ciência de todas as retificações feitas no projeto básico, por menores que sejam. 

5.6 O técnico deverá, junto com a construtora e o engenheiro residente, rever a lista de materiais do projeto para que a construtora adquira apenas os materiais realmente necessários verificados “in loco”, bem como as atualizações necessárias conforme detalhamentos construtivos. 

5.7 O técnico deverá solicitar às frentes de serviço que seja atendido o cronograma físico-financeiro em vigor. 

5.8 Ao final das obras o técnico deverá participar, junto com a cosntrutora e o engenheiro residente, da elaboração dos desenhos de alterações do projeto para emitir o “as built”, bem como acompanhar a pré-operação do sistema.  

5.9 Quando houver necessidade de soluções em casos de interferências com drenagens pluviais, abastecimento de água, travessias e outros, o procedimento será o mesmo indicado para o engenheiro residente.

5.10 A atribuição principal do técnico de campo será de fiscalizar e acompanhar diariamente os serviços executados junto com os profissionais da construtora. Além disso, deverá  verificar os serviços topográficos junto ao topográfo da construtora ou solicitar à fiscalização da CODEVASF autorização para utilização de topográfo próprio para a verificação, em situações de incerteza, dos serviços executados, bem como no caso de utilização de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar as instalações elétricas e automação de elevatórias e estações de tratamento de esgoto. Estes serviços serão autorizados pela CODEVASF após justificativa da real necessidade e importância que sejam executados e só poderão ser realizados em etapas e unidades do sistema que a CODEVASF considere relevantes. 

5.11 No edital de contratação das obras consta que a construtora deverá disponibilizar um carro com despesas pagas para uso da fiscalização, no caso, para o deslocamento do técnico de campo no canteiro de obras. 

5.12 Medição e Pagamento

5.12.1 Os serviços serão medidos conforme a planilha de orçamentação de serviços e autorização da fiscalização da CODEVASF. Os serviços do técnico só poderão ser executados com autorização da fiscalização da CODEVASF e sua mensuração será de responsabilidade do fiscal do contrato deste serviço de Apoio à Fiscalização e Supervisão.  

6 – SERVIÇOS DE APOIO (TÉCNICO DE APOIO)

6.1 Os serviços de apoio como topógrafos, laboratoristas e técnicos em eletricidade só poderão ser utilizados com autorização da fiscalização da CODEVASF e por justificativa técnica elaborada pelo engenheiro residente, engenheiro coordenador e técnico de campo. 

6.2 Os serviços destes profissionais visam a conferência e verificação nos casos de incerteza da equipe de campo de que os serviços executados pela construtora não atendem ao projeto licitado, detalhamentos construtivos, especificação técnica ou mesmo normas da ABNT. 

6.3 Sempre com autorização da fiscalização da CODEVASF, os serviços desta equipe poderão ser utilizados para levantamento de dados para que o engenheiro coordenador elabore soluções técnicas para alterações do projeto básico, bem como relatórios e projetos executivos. Caso o engenheiro residente necessite de apoio para solucionar problemas “in loco”, poderá utilizar a equipe de apoio desde que autorizado pela fiscalização da CODEVASF.

6.4 No caso de medições que a fiscalização não consiga elaborar junto com a construtora, ou mesmo, considere que as informações estão imprecisas, poderá ser utilizada a equipe de apoio para conferência dos serviços a serem medidos, desde que devidamente autorizada pela fiscalização da CODEVASF. 

6.5 Medição e Pagamento

6.5.1 Os serviços serão medidos conforme ass planilha de orçamentação de serviços e sob autorização da fiscalização da CODEVASF. A mensuração dos serviços dos técnicos será de responsabilidade do fiscal do contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão. 

7. PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - P5

7.1 O 
profissional de nível superior (P5) deverá seguir um planejamento elaborado em conjunto com a CODEVASF e terá como atividade principal a divulgação dos benefícios que advirão com a implantação do sistema de esgotamento sanitário. 

7.2 Os trabalhos deverão ser executados através de reuniões com as comunidades, palestras em escolas, campanhas de esclarecimento,  visitas aos moradores, inserções na mídia e outras formas de divulgação.

7.3 Após definidos, os trabalhos deverão fazer parte do cronograma físico-financeiro dos serviços de Apoio à Fiscalização para que possam ser implementados de forma controlada.

7.4 Todos os trabalhos executados deverão ser descritos em relatórios à CODEVASF contendo também fotos e filmes dos eventos realizados.

7.5 Medição e Pagamento

7.5.1 Os serviços serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços e sob autorização da fiscalização da CODEVASF. A mensuração dos serviços do profissional de nível superior (P5) será de responsabilidade do fiscal do contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão. 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Fornecer os veículos para locomoção dos engenheiros residentes e do profissional de nível superior (P5);
8.2 Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros residentes para acompanhamento das obras, caso a CODEVASF não aceite o profissional a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

8.3 Adquirir computadores portáteis com gravador de CD/DVD para os engenheiros residentes que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF.  

8.4 Apresentar os currículos para aprovação de todos os técnicos para acompanhamento diário das obras, porém caso a CODEVASF não aceite o profissional a empresa terá 96 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

8.5 Caso a Contratada queira usar engenheiro no lugar do Técnico de campo que irá acompanhar diariamente as obras deverá entregar o currículo do mesmo para aprovação da fiscalização da CODEVASF, mas deve-se observar que o valor do salário será o mesmo previsto para técnico no pagamento dos serviços;

8.6 Apresentar os currículos dos assistentes sociais para aprovação da CODEVASF;
8.7 Fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da CODEVASF;

8.8 Acompanhar a pré-operação e resolver todos os problemas ocorridos no sistema com a construtora neste período;

8.9 Atender de imediato a fiscalização da CODEVASF e sempre que solicitado fornecer os profissionais de apoio a sua equipe de campo com aprovação da fiscalização da CODEVASF; 

8.10 O transporte de técnicos de apoio e engenheiro coordenador deverá estar embutido no preço proposto pela empresa e não poderá ser objeto de pleito futuro;

8.11 A distribuição dos técnicos de campo e engenheiros residentes deverá ser feita junto com o fiscal do contrato da CODEVASF e deverão ser observados aspectos como distâncias entre os municípios, complexidades dos projetos e experiência do profissional; 

8.12 Ao final dos serviços a Contratada deverá providenciar a desmobilização dos técnicos de campo de cada obra;

8.13 A Contratada deverá acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as especificações técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou seja, comunicar sempre à CODEVASF quando a construtora não quiser atender as exigências regulamentares, projeto e especificação técnica.

8.14 A Contratada deverá, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as placas de divulgação. 

8.15 A Contratada deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitação de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da CODEVASF e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo. 

8.16 O diário de obra deverá ter o nome do município, número do contrato da CODEVASF com a construtora, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do técnico da construtora, técnico de campo da contratada, engenheiro residente e o fiscal da CODEVASF. O diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a CODEVASF, a 2ª via com a construtora e a 3ª via com Contratada do Apoio à Fiscalização. 

8.17 Toda segunda-feira a Contratada deverá colocar no escritório da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas na semana, bem como o percentual dos serviços realizados na semana anterior e a atualização do  cronograma físico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora. 

8.18 A Contratada deverá sempre solicitar da construtora que não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados. 

8.19 A Contratada deverá cobrar da construtora o alvará de construção, quando necessário, e a ART quitada do engenheiro da construtora que irá executar a obra.  

9 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

9.1  A  Contratada deverá produzir relatório fotográfico de acompanhamento das obras, segundo o cronograma de execução das mesmas;

9.2  O objetivo deste relatório é registrar a obra, desde a instalação da equipe no local  até a entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra;

9.3  A resolução mínima das imagens será de: 300dpi e 1Mega, no formato “ jpeg”, não devendo conter data, pessoas e marcas de empresas privadas;

9.4  As fotos deverão ser identificadas com data (dia/mês/ano), local (cidade/estado) e trabalho executado na obra;

9.5  Medição e Pagamento

9.5.1 As despesas para a confecção do Relatório estão previstas no item “Material Gráfico e Equipamento de Escritório”.










_1161585798.bin

