[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






08/02/08
140/08
02

SECRETARIA DE LICITAÇÃO
(061) 3312-4619
(061) 3225-8471

CIRCULAR – EDITAL Nº 02/2008

xxx
xxx


COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/08, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA CIDADE DE POMPÉU, SITUADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENGLOBANDO: REDES COLETORAS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), EMISSÁRIOS/LINHAS DE RECALQUE, LIGAÇÕES DOMICILIARES, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E DETALHAMENTO CONSTRUTIVO ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA; APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA -1:

NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O ITEM:

MAIS O FORNECIMENTO DESTE MATERIAL VEIO COM O PREÇO EQUIVOCADO CONFORME ITENS ABAIXO:

QUAL SERÁ O VALOR CORETO?

RESPOSTA -1:

NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO ITEM 02.06.05

ONDE SE LÊ: “TUBOS CERÂMICOS, PONTA E BOLSA, JUNTAS ARGAMASSAS, CLASSE, FABRICADOS CONFORME NBR 8409DA ABNT DIÂMETRO = 350 MM – COMPRIMENTO = 1,50M”

LEIA-SE:“TUBOS CERÂMICOS, PONTA E BOLSA, JUNTAS ARGAMASSAS, CLASSE, FABRICADOS CONFORME NBR 8409 DA ABNT DIÂMETRO = 375 MM – COMPRIMENTO = 1,50M”

O PREÇO UNITÁRIO PARA FORNECIMENTO DO TUBO CERÂMICO DE 375 MM É R$ 51,15 POR METRO, OU SEJA, MESMO VALOR DO TUBO DE 350MM.

PERGUNTA –2:

NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O ITEM:

O QUANTITATIVO DESTE MATERIAL NÃO SERIA 912,56 KG?

RESPOSTA –2:

O QUANTITATIVO DO ITEM 09.03.05 FOI ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO, OU SEJA, QUALQUER DISCREPÂNCIA NESTE ITEM SERÁ RESOLVIDA NO DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DA ELEVATÓRIA A SER ELABORADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA UNIDADE.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO






















ITEM�
DISCRIMINAÇÃO�
UNID.�
QUANT.�
PREÇO UNIT.�
PREÇO TOTAL�
�
09.03.05�
ARMADURA DE AÇO CA -50/60  -FORNECIMENTO E APLICAÇÃO�
KG�
91,26�
6,50�
593,19�
�






ITEM�
DISCRIMINAÇÃO�
UNID.�
QUANT.�
PREÇO UNIT.�
PREÇO TOTAL�
�
02.06.06�
TUBOS CERAMICOS, PONTA E BOLSA, JUNTAS ARGAMASSADAS, CLASSE, FABRICADOS CONFORME NBR 8409 DA ABNT DIAMETRO = 350 MM - COMPRIMENTO = 1,50 M�
M�
1.523,50�
51,15�
77.927,03�
�






ITEM�
DISCRIMINAÇÃO�
UNID.�
QUANT.�
PREÇO UNIT.�
PREÇO TOTAL�
�
02.06.05�
TUBOS CERAMICOS, PONTA E BOLSA, JUNTAS ARGAMASSADAS, CLASSE, FABRICADOS CONFORME NBR 8409 DA ABNT DIAMETRO = 350 MM - COMPRIMENTO = 1,50 M�
M�
333,40�
51,15�
17.053,41�
�






ITEM�
DISCRIMINAÇÃO�
UNID.�
QUANT.�
PREÇO UNIT.�
PREÇO TOTAL�
�
02.05.04�
ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS, JUNTA DE ARG.  DN 375 MM�
M�
1.523,50�
10,09�
15.372,12�
�











_1161585798.bin

