[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






08/02/08
143/08
02

SECRETARIA DE LICITAÇÃO
(061) 3312-4619
(061) 3225-8471

CIRCULAR – EDITAL Nº 05/2008

xxx
xxx


COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 05/08, QUE TEM POR OBJETO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARDA MOR, SITUADA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENGLOBANDO: REDE COLETORA, ELEVATÓRIA DE ESGOTO, INTERCEPTOR, LINHA DE RECALQUE, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DETALHAMENTO CONSTRUTIVO DO PROJETO BÁSICO; APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA -1:

SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO DO EDITAL 05-2008 REFERENTE AO ITEM 6.3.2.2:

É SOLICITADO NESTE ITEM AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SOMENTE DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO. NESTA PLANILHA EXISTEM VÁRIOS ITENS QUE SÃO REFERENTES A AQUISIÇÕES E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS , PORÉM A INSTALAÇÃO OU ASSENTAMENTO DESTES MATÉRIAS JÁ ESTÁ INCLUSO NO SEU PREÇO.

PERGUNTA:TEREMOS QUE FAZER COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO PARA ESSES MATERIAIS?

EXEMPLO:

O ITEM 06.02.67 TRATA DE “EXECUÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.....”, PELO FATO DE INCLUIR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEREMOS QUE FAZER AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE TODOS ESSES ITENS?

RESPOSTA –1:

DEVERÁ APRESENTAR SOMENTE A COMPOSIÇÃO PARA O ITEM MONTAGEM ELÉTRICA QUE SE REFERE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

PERGUNTA –2:

SERIA POSSÍVEL A CODEVASF RELACIONAR OS ITENS DA PLANILHA QUE NECESSITAM DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO?

RESPOSTA –2:

TODOS OS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO COM PREÇOS SEPARADOS DO FORNECIMENTO ESTÃO IDENTIFICADOS NA PLANILHA NA UNIDADE EM QUE SE ENCONTRAM SUAS DESCRIÇÕES, PORÉM OS DEMAIS CONTÉM PREÇOS PARA FORNECIMENTOS E ASSENTAMENTOS JUNTOS.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO






















06.02.67.15�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X3#2,5MM2:�
M�
6,00�
�
06.02.67.16�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X3#4MM2:�
M�
25,00�
�
06.02.67.17�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X3#6MM2:�
M�
11,00�
�
06.02.67.18�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X4#4MM2:�
M�
7,00�
�
06.02.67.19�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X4#6MM2:�
M�
20,00�
�
06.02.67.20�
CABO DE COBRE MÚLTIPLO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO  1000V, 70ºC, BITOLA  1X7#1,5MM2:�
M�
10,00�
�
06.02.67.21�
CABO DE COBRE MULTIPLO BLINDADO, TÊMPERA MOLE, ISOLAMENTO PARA 1000 V, 70º C, BITOLA 1X2#1,5MM2�
M�
6,00�
�
06.02.67.22�
VERBA PARA MICELÂNEAS DE FIXAÇÃO E CONECTORIZAÇÃO (PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS, ETC.)�
VB�
1,00�
�
06.02.67.23�
MONTAGEM ELÉTRICA�
VB�
1,00�
�
06.02.67.24�
QCM1 - 1 X 5CV - 220V �
U�
2,00�
�
06.02.67.25�
QCM2 - 1 X 5CV - 220V �
U�
1,00�
�
06.02.67.26�
MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO�
U�
1,00�
�









06.02.67�
EXECUÇÃO DAS INST.ELÉTRICAS COMPLETAS C/FORNECIMENTO DE TODA MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS COMPREENDENDO:-DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA EEE FINAL�
�
�
�
06.02.67.01�
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA DIÂMETRO 3/4"�
M�
6,00�
�
06.02.67.02�
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 3/4"�
M�
35,00�
�
06.02.67.03�
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 1.1/2"�
M�
6,00�
�
06.02.67.04�
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 2" �
M�
6,00�
�
06.02.67.05�
CURVA 90º PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 3/4" �
PÇ�
8,00�
�
06.02.67.06�
CURVA 90º PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 2" �
PÇ�
1,00�
�
06.02.67.07�
LUVA DE PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 3/4" �
PÇ�
16,00�
�
06.02.67.08�
LUVA DE PVC RÍGIDO, COM ROSCA, DIÂMETRO 2"�
U�
1,00�
�
06.02.67.09�
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS GÁS, COM TAMPA E BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO TB - 3/4" �
U�
1,00�
�
06.02.67.10�
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS GÁS, COM TAMPA E BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO LR - 3/4" �
U�
1,00�
�
06.02.67.11�
CAIXA DE LIGAÇÃO TIPO CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS GÁS, COM TAMPA E BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO LB - 3/4" �
U�
1,00�
�
06.02.67.12�
CONDUÍTE FLEXÍVEL METÁLICO PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS DIÂMETRO 3/4" �
M�
20,00�
�
06.02.67.13�
CONDUÍTE FLEXÍVEL METÁLICO PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS DIÂMETRO 1" �
M�
20,00�
�
06.02.67.14�
CONDUÍTE FLEXÍVEL METÁLICO PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS DIÂMETRO 11/2" �
M�
20,00�
�














_1161585798.bin

