[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	11/12/08
	686/08
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4787

	CIRCULAR – EDITAL Nº 100/2008
	-
	-


COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 100/2008, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DOS CANAIS DE ADUÇÃO, ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO, REDES PRESSURIZADAS E TOMADAS D’ÁGUA PARCELARES DO PROJETO SALITRE – ETAPA I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTAS:

01- EM RELAÇÃO AO LOTE 04 – FILTROS DE LINHA: ELEMENTO FILTRANTE: TELA PRINCIPAL FINA OU ELEMENTO EQUIVALENTE QUE GARANTA A REMOÇÃO DE PARTÍCULAS IGUAIS OU SUPERIORES A 1500 MICROS (100 MESH); GOSTARÍAMOS DE SABER SE O ELEMENTO FILTRANTE PODE SER DE 500 MICRONS (30 MESH).

02- FORAM DEFINIDAS, PARA CADA ESTAÇÃO, QUATRO POSIÇÕES PARA ATÉ QUATRO FILTROS IGUAIS, EM ASSOCIAÇÃO PARALELA. DESSAS QUATRO POSIÇÕES PODERÃO SER UTILIZADAS DUAS, TRÊS OU QUATRO, SENDO QUE AQUELAS NÃO UTILIZADAS PODERÃO FICAR EM VAZIO. GOSTARÍAMOS DE SABER SE PODEMOS UTILIZAR MAIS DE UM FILTRO POR SAÍDA / POSIÇÃO EM ASSOCIAÇÃO EM PARALELO, RESPEITANDO A CONDIÇÃO HIDRÁULICA NO BARRILETE DE ENTRADA E SAÍDA E ATENDA AS VAZÕES DE CADA ESTAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO.

03- DEVEREMOS CONSIDERAR QUAL A DESCRIÇÃO CORRETA PARA A NOMENCLATURA INDICADA DOS LOTES E DAS PLANILHAS DE PREÇO; VISTO O EDITAL CONTEMPLAR APENAS 4 LOTES COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL E NAS PLANILHAS RESTAREM 5, ENTRETANTO, JÁ EXISTIR UMA RESSALVA PARA A INAPLICABILIDADE DO LOTE II NO ANEXO DAS PLANILHAS.

RESPOSTAS:
01 – SEGUIR A ESPECIFICAÇÃO NA FOLHA DE DADOS (1500 MICRONS);

02 – DEVERÁ SER SEGUIDO A PLANTA DE INSTALAÇÕES DOS BARRILETES;

03 - O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

USAR A SEGUINTE NOMENCLATURA:

LOTE 01 – VÁLVULAS, REGISTROS E VENTOSAS DE FERRO FUNDIDO PARA AS REDES DE PRESSURIZAÇÃO E ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÕES;

LOTE 02 – MEDIDORES ELETRÔNICOS DE VAZÃO DOS CANAIS DE ADUÇÃO;

LOTE 03 – MEDIDORES MAGNÉTICOS DE VAZÃO DAS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO;

LOTE 04 – FILTROS DE LINHA. 

--------

MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E – SUBSTITUTO


































EST116046/ECS
FAX686-08 ED100-08


_1161585798.bin

