[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 186-08



	27/01/09
	01
	037/09

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61-3312-4723

61-3312-4724


	61 3312-4619

61 3312-4787

	CIRCULAR       -     EDITAL Nº 115/08
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 115/08, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE CARNEIROS E JARAMATAIA, NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA, INFORMAMOS: 

LOTE 1 – SES DE CARNEIROS

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS ET 05/02 – QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE FºFº E PVC PARA ESGOTO E DRENAGEM, SE SOBREPÕEM ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA SEÇÃO TÍPICA DA VALA DA PRANCHA P-238 – RCE – 06/CAR – REDE COLETORA DE ESGOTO – DETALHES TIPO.

LOTE 2 – SES DE JARAMATAIA

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NAS ET 05/02 – QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE FºFº E PVC PARA ESGOTO E DRENAGEM, SE SOBREPÕEM ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA SEÇÃO TÍPICA DA VALA DA PRANCHA P-238 – RCE – 03/JAR – REDE COLETORA DE ESGOTO – DETALHES TIPO. 

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE





































EST116046/ECS 
FAX 037/09  ED115-08 ESCLARECIMENTO
1
EST113133/ECS
FAX-186-08 ED22/08
2

_1161585798.bin

