[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	14/05/08
	425/08
	03

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	(61) 3312-4723
	(61) 3312-4723

	CIRCULAR – EDITAL 40/2008
	-
	-


EM REFERÊNCIA AO EDITAL 40/2008, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO DO MST, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E NOS POVOADOS RURAIS DE OLHO D’ÁGUA DO PAULO, NAMBEBÉ, CAMPOS NOVOS E ARRASTA PÉ, DENOMINADO ADUTORA CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS :

PERGUNTAS I:

01. NA PLANILHA DE SERVIÇOS – ADUTORA CAIÇARAS – OLHO D’ÁGUA DO PAULO, ANEXO AO EDITAL, OS ITENS 01, 02 E 03 DA MESMA ESTÃO OCULTOS, O ÚNICO ITEM QUE ESTÁ SENDO VISUALIZADO É O 04 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO (SER). NOSSA DÚVIDA É: DEVEMOS LEVAR EM CONSIDERAÇÃO E ORÇAR OS ITENS 1,2,3, QUE SE SOMADOS AO ITEM 4, PERFAZ O VALOR GLOBAL DE R$ 310.725,02 OU O ÚNICO ITEM QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA ESTA CONCORR~ENCIA É O 4?

02. CONSTATAMOS QUE OS DIVERSOS ITENS DAS PLANILHAS APRESENTAM DIVERGÊNCIA DE PREÇOS, OU SEJA, ITENS DE MATERIAIS COM MESMA DESCRIÇÃO NA PLANILHA APRESENTA PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENTES. PODEMOS CITAR ALGUNS, COMO EXEMPLO: 3.1.3.4, 3.2.3.5, 3.1.3.2, 3.2.3.2. QUAL O VALOR DEVEMOS CONSIDERAR COMO BASE?

03. OS ITENS 3.2.3.2 (2”) E 3.2.4.1 (1”) APRESENTAM DESCRIÇÕES DIFERENTES, NO ENTANTO, OS DOIS APRESENTAM O MESMO PREÇO UNITÁRIO. HÁ ERRO NOS ITENS MENCIONADOS?

RESPOSTAS Nº 01 ,02 E 03:

01. FOI REALIZADA UMA REVISÃO NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AMBOS OS LOTES, OBJETIVANDO CORREÇÕES DE ARREDONDAMENTO DE VALORES, SOMATÓRIOS E ITEMIZAÇÕES, RESULTANDO ALTERAÇÃO NOS MONTANTES FINAIS DAS PLANILHAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

· LOTE 1 – ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO – R$ 209.759,88 ( DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

· LOTE 2 – ADUTORA CAIÇARA – R$ 778.574,05 ( SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).

AS NOVAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS CORRIGIDAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. 

02. OS ITENS 3.1.3.4, 3.2.3.5, 3.1.3.2 E 3.2.3.2 DAS PLANILHAS DE MATERIAIS TAMBÉM FORAM CORRIGIDOS NAS NOVAS PLANILHAS

03. QUANTO AOS ITENS 3.2.3.2 E 3.2.4.1 CONSIDERE-SE OS MESMOS IGUAIS, CONFORME DIVULGADOS.

PERGUNTAS II:

01. VIMOS SOLICITAR ESCLARECIMENTO QUANTO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ITEM 6.2.2.3, ALÍNEA “C”.

PERGUNTA-SE: OS ATESTADOS TEM NECESSARIAMENTEQUE SER DA EMPRESA LICITANTE? 

PERGUNTA-SE: SE UM DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, POSSUIR ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OBRAS SIMILARES EXECUTADOS EM OUTRA EMPRESA, TAMBÉM É VÁLIDO PARA ESTA LICITAÇÃO?

RESPOSTA:

A LEI 8.666/93M DISPÕE DO TEXTO LEGAL, NO § 1º DO ART. 30, QUE A COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO REFERIDA NO INCISO II DO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO, NO CASO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES A OBRAS E SERVIÇOS, SERÁ FEITA POR ATESTADOS FORNECIDOS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NAS ENTIDADES PROFISSIONAIS COMPETENTES.

SUBSISTE, AINDA, A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, CONTEMPLADA PELO INCISO I DO § 1º DO ART. 30, QUE É A COMPROVAÇÃO DO LICITANTE POSSUIR EM SEU QUADRO PERMANENTE, NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DA PROPOSTA, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR OU OUTRO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA ENTIDADE COMPETENTE, DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES (...), VEDADAS AS EXIGÊNCIAS DE QUANTIDADES MÍNIMAS E PRAZOS MÁXIMOS.”

DESSA FORMA, FICAM MANTIDAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL, QUANTO AO SUBITEM 6.2.2.3.

PERGUNTAS III:

01. NÃO RECEBEMOS O ITEM DE SERVIÇOS REFERENTE A “ADUTORA CAIÇARAS” NO VALOR DE R$ 278.553,41 ( DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

02. A PLANILHA DE SERVIÇOS REFERENTE AO ITEM 4- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 9 ETA) E RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO ( SER) E ITEM 5- RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO, PERFAZ UM TOTAL DE R$ 56.198,08 ( CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REIAS E OITO CENTAVOS) DIFERENTE AO APONTADO EM PLANILHA QUE É DE R$ 310.752,02 ( TREZENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), QUE VALOR CONSIDERAR?

RESPOSTAS

01. FOI REALIZADA UMA REVISÃO NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA AMBOS OS LOTES, OBJETIVANDO CORREÇÕES DE ARREDONDAMENTO DE VALORES, SOMATÓRIOS E ITEMIZAÇÕES, RESULTANDO ALTERAÇÃO NOS MONTANTES FINAIS DAS PLANILHAS CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

· LOTE 1 – ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO – R$ 209.759,88 ( DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

· LOTE 2 – ADUTORA CAIÇARA – R$ 778.574,05 ( SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).

AS NOVAS PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS CORRIGIDAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. 

ESCLARECEMOS AINDA, QUE 

NO ITEM  6.3.2.5 DO EDITAL, ONDE SE LÊ:

“O CUSTO, POR LOTE, DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DAS OBRAS/SERVIÇOS, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PERMANENTES E/OU PROVISÓRIAS É DE NO MÁXIMO:

· LOTE 1 – COELHO NETO-MA – 1,16 % (UM PONTO DEZESSEIS  POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF;

· LOTE 2 – PARNARAMA-MA – 1,70 % (UM PONTO SETENTA  POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF;”

LEIA-SE:

“O CUSTO, POR LOTE, DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO DAS OBRAS/SERVIÇOS, BEM COMO DA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PERMANENTES E/OU PROVISÓRIAS É DE NO MÁXIMO:

· LOTE 1 – ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO – 1,67 % (UM PONTO SESSENTA E SETE  POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF;

· LOTE 2 – ADUTORA CAIÇARA – 1,48 % (UM PONTO QUARENTA E OITO  POR CENTO) DO VALOR GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF;”
COMUNICAMOS AOS INTERESSADOS QUE, CONFORME INFORMADO NO FAX Nº 382/08, DE 02/05/08, QUE POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL Nº 040/08 E NAS SUAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS , A DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS, FOI ADIADA PARA O DIA 11/06/08, ÀS 15:00H (QUINZE HORAS), PERMANECENDO O MESMO LOCAL ANTERIORMENTE MARCADO.

O NOVO EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, RESPECTIVAMENTE. 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES


































FAX XX/08 – ED. 40/2008


_1161585798.bin

