[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB






	29/05/08
	442/08
	

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4723/724

619
	(61) 3312.4723

	CIRCULAR – EDITAIS Nº 47 e 48/2008

	xxx
	xxx

	RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AOS EDITAIS NºS 47 E 48/2008, QUE TÊM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS CIDADES DE IBIMIRIM E BUÍQUE, RESPECTIVAMENTE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTAS:

1- EXISTEM PREÇOS DE INSUMOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIO DA CODEVASF ONDE OS MESMOS ESTÃO MAIORES DO QUE OS PREÇOS DA TABELA SINAPI. QUAL DOS PREÇOS DEVE SER CONSIDERADO COMO REFERENCIAL.

EXEMPLOS:

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E LEITO DE SECAGEM BACIA A E B – CENTRO – ITEM 13.13 – ARRUELA BORRACHA P/FLANGES DN 250

TRATAMENTO PRELIMINAR E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO ETE(1-2-3-4-5-6-7-8) – ITEM 16.16 – ARRUELA BORRACHA P/FLANGES DN 75

UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 1, 2,3,4,5,6,7,8)/UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – BACIA A E B) – CENTRO – ITEM 26.4 – BUCHA DE ALUMÍNIO DE 1.1/2”

REDE CONDOMINIAL BACIA A E B – CENTRO – ITEM  2.2 – CURVA 90º VINILFORT PB JE

UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 1,2,3,4,5,6,7,8)/UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – BACIA A E B) – CENTRO – ITEM 26.1 – ELETRODUTO DE PVC 1.1/2”

UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 1,2,3,4,5,6,7,8)/UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – BACIA A E B) – CENTRO – ITEM 26.11 – HASTE COBRADA 16X2400MM

TRATAMENTO PRELIMINAR E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO ETE(1,2,3,4,5,6,7,8) – ITEM 16.17 – PARAFUSO C/PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 80

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E LEITO DE SECAGEM BACIA A E B – CENTRO – ITEM 13.4 – PARAFUSO C/PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 90

UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 1,2,3,4,5,6,7,8)/UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – BACIA A E B) – CENTRO – ITEM 26.19 – POSTE DE CONCRETO TIPO DT-100/8M

2- PARA OS ITENS LISTADOS COMO VERBA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO EDITAL 47/2008, DEVEMOS APRESENTAR COMPOSIÇÃO.

UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE- 1,2,3,4,5,6,7,8)/UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE- BACIA A E B) – CENTRO – ITENS – 26.20/ 26.21/ 26.24 / 26.25 / 26.26.

RESPOSTA:   

QUANTO AOS VALORES DOS INSUMOS DESCRITOS NAS PLANILHAS DOS EDITAIS 47 E 48/2008, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO TETO, NO CASO DE DIVERGÊNCIA COM O SINAPI, OS PREÇOS DA CODEVASF,  PARA OS DEMAIS INSUMOS O TETO É O SINAPI.

PERGUNTA:

3- COM REFERÊNCIA AO EDITAL 47/08, SOLICITAMOS O ENVIO DA PLANILHA DE MATERIAIS DAS ETAS CUJO VALOR É DE R$ 117.261,60, POIS AS MESMAS NÃO ESTÃO ENTRE AS PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SITE PELA CODEVASF.

RESPOSTA:

3-AS PLANILHAS SOLICITADAS SÃO PARTE INTEGRANTE DA PLANILHA DE LICITAÇÃO, O TOTAL DE R$ 117.261,60 DE MATERIAIS DAS ETES É RESULTADO DO SOMATÓRIO DOS SEGUINTES ITENS:

· - PLANILHA: BAIRRO DA BOA VISTA – UNIDADES DE TRATAMENTO (ETE –1), ITEM 26 “ELÉTRICA”;

· - PLANILHA: BAIRRO DA BOA VISTA – UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 4-7), ITEM 26 “ELÉTRICA”;

· - PLANILHA: UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE – 2-3-4-5-6-8) – BAIRRO DA BOA VISTA ITEM 26 – “ELÉTRICA”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÃO

C H E F E

	



































EST113133/ECS
FAX196/08 ED07/08 RES

EST116046/ECS 
FAX442-08 ED47 E 48/08



_1161585798.bin

