# TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CODEVASF

Fevereiro/2008

TERMOS DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- JUSTIFICATIVA

- OBJETIVO

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E RECEBIMENTO DO OBJETO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- VALOR DA CONTRATAÇÃO E FONTE DE RECURSOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- JUSTIFICATIVA

A CODEVASF como órgão federal, executor de diversas ações no âmbito do Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e Parnaíba, vem atuando no setor de saneamento com vistas ao controle da poluição hídrica. Os recursos disponíveis estão inseridos na estratégia do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC cuja natureza de despesa é destinada ao investimento em obras de infra-estrutura.

Por conta desse fato a CODEVASF identificou que muitas cidades dos vales não possuíam projetos aptos à contratação das obras o que representou uma dificuldade ao atendimento das metas do Programa. Como não há obra sem projeto a única solução foi contratar a elaboração de projetos básicos que atendessem os requisitos mínimos de qualidade e condições de operação dos sistemas de esgotamento sanitário.

Tendo em vista que os vales do São Francisco e Parnaíba perpassam pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão, os quais possuem concessionárias estaduais de prestação de serviços de saneamento de acordo com padrões e procedimentos próprios, torna-se evidente que o produto ora a ser contratado deverá atender o estado da arte para os objetivos da CODEVASF sem perder a capacidade de adaptar-se aos sistemas de cada realidade.

- OBJETIVO

Este trabalho visa apresentar informações básicas e os requisitos mínimos necessários para a execução de obras relativas à coleta, transporte e tratamento de esgotos da CODEVASF inseridas no Programa de Revitalização das Bacias Hidrográficas dos Rios São Francisco e Parnaíba. Estabelece também padrões executivos e formas de apropriação de serviços realizados através da contratação de empresas da construção civil, sendo um complemento necessário a qualquer processo de licitação de obras relativas a esgotamento sanitário.

Dessa forma, o conjunto de normas e critérios a serem apresentados deverá ter força de norma a ser aplicada em todos o processos licitatórios ocorridos no âmbito da Diretoria de Revitalização das Bacias Hidrográficas que referenciar tal documento como instrumento de regulamentação.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O produto entregue pela contratada deverá ser composto das seguintes partes:

Parte I – Especificações técnicas para obras civis

As especificações técnicas deverão estipular os padrões mínimos para execução e fornecimento de materiais e serviços a serem contratados pela CODEVASF, conforme planilha anexa. A obediência a estes parâmetros é fundamental para a obtenção do desempenho e durabilidade esperada para cada obra contratada, devendo atuar como complemento aos projetos técnicos com execução.

Estas especificações serão agrupadas de forma a cobrir os serviços desempenhados em obras de saneamento, como implantação de redes coletoras de esgotos, execução de estações elevatórias, automação e estações de tratamento de esgotos. Detalhes específicos de cada projeto serão descritos dentro da documentação própria de cada projeto técnico, que será complementada com as especificações técnicas para obras civis aqui dispostas.

Esta parte está subdividida em “Especificações Técnicas de Materiais” – que detalha os requisitos necessários para o fornecimento de materiais para sistemas de esgotamento, e “Especificações Técnicas de Serviços” – que normaliza e padroniza a maioria dos serviços utilizados na implantação de estruturas de saneamento, agrupando-os em normas, descritas abaixo:

- Normas de serviços gerais;

- Norma para execução de ramais condominiais, redes coletoras, linhas de recalque, interceptores e emissários de esgotos;

- Norma para execução de escoramentos e escavação de valas;

- Norma para execução de drenagem e esgotamento de valas;

- Norma para execução de poços de visita;

- Norma para execução de caixas de inspeção em aduelas de concreto;

- Norma para execução de estruturas em concreto;

- Norma para edificações em geral;

- Norma para montagem, instalação de equipamentos e partes mecânicas e testes de montagem;

- Norma para urbanização das áreas construídas.

- Norma para condições específicas de meio ambiente e segurança no trabalho;

- Norma para recebimento e armazenagem de materiais e;

- Norma de pré-operação para sistemas de esgotamento sanitário.

Parte II – Regulamentação e critérios para elaboração de preços unitários

Esta parte da documentação busca dar subsídios para orientar o usuário da tabela de preços elaborada pela CODEVASF, conforme planilha anexa, do conteúdo e das considerações feitas para a definição de preços destes itens. Torna-se uma ferramenta de grande importância para os proponentes de contratação pela modalidade de preços unitários, por detalhar todos os componentes e requisitos mínimos dos itens previstos na tabela de preços destinada às obras de esgotamento sanitário.

Parte III – Padronização do desenvolvimento de projetos executivos para sistemas condominiais de esgotamento sanitário

Esta padronização busca orientar ao executor de obras de redes de esgotos da forma adequada de traçar e detalhar, a nível executivo, as redes públicas e ramais condominiais de esgotos.

A sistemática de implantação de redes coletoras adotada nos vales do São Francisco e Parnaíba prevê o desenvolvimento de uma fase de detalhamento de projeto, a nível executivo, de ramais domiciliares de esgotos, durante a execução das obras. A existência dessa fase implica na necessidade da empresa responsável pela execução de ramais desenvolver detalhes executivos de projeto e levantamentos topográficos detalhados dentro de padrões mínimos que permitam a definição correta da localização das tubulações. A referida regulamentação orienta as ações para esta etapa de trabalho, permitindo que todo traçado de rede apresente características similares, permitindo as ações de operação e manutenção de sistemas municipais ou sob concessão do estado.

Todos os serviços e materiais a serem especificados deverão estar de acordo com os projetos específicos, as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; Normas e Decretos Municipais, Estaduais e Federais; e a Fiscalização da CODEVASF.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PRAZO

A Consultora deverá exercer controle de qualidade a respeito das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

Todos os serviços e materiais a serem especificados deverão estar de acordo com os projetos específicos, as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; Normas e Decretos Municipais, Estaduais e Federais; e a Fiscalização da CODEVASF.

A Consultora contratada poderá substituir as normas da ABNT ou por outras aceitas      internacionalmente, desde que demonstre, a critério da CODEVASF, que as substituições são equivalentes ou superiores.

Redação - a documentação pertinente será, obrigatoriamente, apresentada na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

Após 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, será realizada reunião com a CODEVASF para apresentação dos trabalhos desenvolvidos, para análise e/ou correções a serem feitas, mediante registro em ata.

- A minuta final deverá ser entregue em meio eletrônico (CD ROM).

- Após o recebimento da minuta final, a CODEVASF terá 05 (cinco) para análise, e caso seja necessário a contratada terá mais 05 (cinco) dias para os ajustes necessários e apresentação do Produto Final.

- O Produto Final – Caderno de Encargos – deverá ser entregue em 02 vias impressas no formato A4, em espiral, “capa dura” e em arquivo eletrônico (CR ROM).

- O prazo estipulado para a execução dos serviços é de 40 (quarenta) dias corridos, incluídos os 05 (cinco) dias necessários à análise da Minuta Final pela CODEVASF e os 05 (cinco) dias para a apresentação pela contratada do Caderno de Encargos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CODEVASF pagará à Consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento será efetuado condicionado à aprovação da Minuta Final.

Após a aprovação da minuta final, a CODEVASF autorizará a Consultora a emissão dos respectivos documentos de cobrança e mediante a entrega do Caderno de Encargos, terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento.

- REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

- VALOR DA CONTRATAÇÃO E FONTE DE RECURSOS

O valor estimado pela CODEVASF segundo o prazo estipulado e os honorários praticados pela empresa é de R$ 29.932,98 (vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) que correrão à custa do Programa de Trabalho 18.122.1305.2272.001 – Gestão e Administração do Programa Nacional sob Gestão da Área de Revitalização.