|  | 12/02/08 | 158/08 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (061) 3312-4619 |  | (061) 3225-8471 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 22/2008 | xxx |  | xxx |  |
| ### COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2008, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF, LOCALIZADO À SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE QUADRA 601 – CONJUNTO I – BRASÍLIA – DF; APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA –1: O FORNECIMENTO DAS PEÇAS E MATERIAIS SERÁ DE ÓNUS DA CONTRATANTE? RESPOSTA -1: O FORNECIMENTO DE PEÇAS É DE RESPONSABILIDADE DA CODEVASF. PERGUNTA –2: QUANTAS SUBESTAÇÕES E CABINES DE MEDIÇÕES EXISTENTES INSTALADAS? RESPOSTA –2: A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A VISTORIA CONFORME SUBITEM 3.2 DO EDITAL 22/2008, PARA SANAR TODAS AS DÚVIDAS. PERGUNTA –3: QUANTOS GRUPOS GERADORES EXISTEM INSTALADOS? QUAIS AS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES (MARCA, MODELO E POTÊNCIA) DE CADA EQUIPAMENTO? RESPOSTA –3: A EMPRESA DEVERÁ EFETUAR A VISTORIA CONFORME SUBITEM 3.2 DO EDITAL 22/2008, PARA SANAR TODAS AS DÚVIDAS. PERGUNTA –4: A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA RECARGA DOS EXTINTORES? RESPOSTA –4: A RECARGA DOS EXTINTORES É DE RESPONSABILIDADE DA CODEVASF. PERGUNTA –5: SE SIM, QUAIS OS QUANTITATIVOS E AS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES (MODELO E CAPACIDADE) DE CADA EXTINTOR? RESPOSTA –5: RESPONSABILIDADE DA CODEVASF. PERGUNTA –6: O ATENDIMENTO AOS CHAMADOS SERÁ EFETUADO APENAS PELOS FUNCIONÁRIOS RESIDENTES (01 TÉCNICO ELETRICISTA E 01 TÉCNICO OPERADOR DE GRUPO GERADOR E COMBATE DE INCÊNDIO) COM APOIO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA? RESPOSTA –6: NÃO SERÃO EFETUADOS CHAMADOS PARA ATENDIMENTO E SIM DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO NA CODEVASF, DE 1 (UM) TÉCNICO ELETRICISTA E DE 1 (UM) TÉCNICO OPERADOR DO GRUPO GERADOR E COMBATE A INCÊNDIO. PERGUNTA –7: CASO OCORRA A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO ESPECIFICA DO GRUPO GERADOR, O CUSTO DESTA CONTRATAÇÃO PODERÁ SER REPASSADO AO CONTRATANTE? RESPOSTA –7: O CUSTO DA MÃO-DE-OBRA JÁ DEVERÁ ESTAR INCLUÍDA NO CONTRATO, SOMENTE AS PEÇAS É QUE SERÃO FORNECIDAS PELA CODEVASF. LUCIANA MOTA COELHO # CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |