|  | 15/02/08 | 167/08 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4723 |  | (61) 3312-4723 |  |
| CIRCULAR – EDITAL 23/2008 | - |  | - |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 23/2008, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLEMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR-01 E TR-02, FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO CF-03 E CF-04, NO PROJETO PONTAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE FORNECIMENTO, ANEXO I E II, RESPECTIVAMENTE, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA, NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, APÓS CONSULTA  À  ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS :

#### NO ITEM 11. HABILITAÇÃO, SUBITEM 11.1.1 E2) “ NO CASO DE SUBCONTRAÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES O RESPECTIVO ATESTADO PODERÁ SER EM NOME DA SUBCONTRATADA”, PERGUNTAMOS:

- QUAIS SERIAM OS EQUIPAMENTOS E/OU COMPONENTES E QUE PERCENTUAL DA ACEITAÇÃO PARA O ATESTADO EM RELAÇÃO A CADA EQUIPAMENTO E/OU COMPONENTES ?

RESPOSTA:

NO CASO DE SUBCONTRATAÇÃO, OS EQUIPAMENTOS E/OU COMPONENTES QUE PODERÃO SER SUBCONTRATADOS ESTÃO DEFINIDOS NO ITEM 3.4 DO EDITAL.

- A SUBCONTRATADA TERÁ QUE ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS, INCLUSIVE QUANTO À DOCUMENTAÇÃO, CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE ESTEJA OBRIGATORIAMENTE CADASTRADA NO SICAF E CREDENCIADA NO WWW.COMPRASNET.GOV.BR ?

RESPOSTA:

NO CASO DE SUBCONTRATAÇÃO DEVERÁ SER ATENDIDO AS ALÍNEAS E.2  E  A.3 DO ITEM 11.1.1 DO EDITAL.

- COM RELAÇÃO AOS REVESTIMENTOS, TERÁ QUE CONSTAR TAMBÉM NO ATESTADO TÉCNICO?

RESPOSTA:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

- OS TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO CF-03 E CF-04, QUE ESTÃO ESPECIFICADOS EM PRFV, PODEM SER COTADOS EM AÇO CARBONO?,

RESPOSTA:  NÃO

- NÃO CONSTA NO EDITAL, O ANEXO II -  ESCOPO DO FORNECIMENTO/PLANILHA DE PREÇOS LIMITES DA OBRA.

RESPOSTA - O ANEXO II, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DA CODEVASF:WWW.CODEVASF.GOV.BR

- QUAL O COMPRIMENTO DOS TOCOS PONTA/FLANGE EM PRFV DAS PEÇAS CF`S 3 E 4 ? PODEMOS CONSIDERAR DE 1,0 MT?

RESPOSTA – O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO

- QUAL A ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DOS LOTES CF`S 3 E 4 ?

RESPOSTA – AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DO LOTE II ( CF3 E CF4) SÃO AS MESMAS DO LOTE I NAS ADEQUADOS. DIÂMETROS.

- NO ANEXO III - TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE  PREÇOS, NÃO CONSTA A PLANILHA DE PREÇOS CONFORME PREVÊ O EDITAL.

RESPOSTA:

A PLANILHA DE PREÇOS, REFERENCIADA NO ITEM 10.5 DO EDITAL ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SITE DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR, E ESTÁ SENDO ENCAMINHADA EM ANEXO.

________________________________________________________________________________________________

### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES