| 08/02/2008 | 03 | 141/08 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (061) 3312-4619 | (061) 3312-4787 |
| CIRCULAR – EDITAL 23/08 | - | - |

RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2008, QUE TEM POR OBJETO A FORNECIMENTO DE TUBOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLEMENTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR-01 E TR-02, FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÕES E PEÇAS ESPECIAIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO CF-03 E CF-04, NO PROJETO PONTAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO DE FORNECIMENTO, ANEXO I E II, RESPECTIVAMENTE, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA, NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.

PERGUNTAS:

- INFORMAMOS QUE NÃO CONSTA NO EDITAL A PLANILHA DE RELAÇÃO DE MATERIAL EM  “PRFV” DOS CONDUTOS FORÇADOS CF – 03 E CF - 04.

RESPOSTAS:

- ENCAMINHAMOS A SEGUIR, AS PLANILHAS DA RELAÇÃO DE MATERIAL EM  “PRFV” DOS CONDUTOS FORÇADOS CF – 03 E CF – 04, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 23/2008, E INFORMAMOS QUE AS MESMAS  ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO SITE DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR.

PROJETO PONTAL SUL

ESCOPO DE FORNECIMENTO CF-03

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | DIÂMETRO INTERNO (mm) | PRESSÃO DE OPER. (Kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2.0 2.1 2.2 2.3 | Tubos e peças de PRFV do Conduto Forçado CF-03 Tubo de PRFV – Ponta/Bolsa, DN = 800 mm Tubo de PRFV – Ponta/Bolsa, DN = 600 mm Tubo de PRFV – Ponta/Bolsa, DN = 400 mm Toco ponta/flange de PRFV, DN = 600 mm Toco ponta/flange de PRFV, DN = 400 mm Curva ponta/bolsa de PRFV – 22º x 800 mm Tê ponta/bolsa de PRFV – DN = 800 mm c/ 1 saída de DN = 100 mm flangeada Tê ponta/bolsa de PRFV – DN = 600 mm c/ 1 saída de DN = 100 mm flangeada Tê ponta/bolsa de PRFV – DN = 800 mm c/ 1 saída de DN = 300 mm flangeada Tê ponta/bolsa de PRFV – DN = 600 mm c/ 1 saída de DN = 300 mm flangeada Redução em PRFV– Ponta/Bolsa, DN = 800 x 600 mm Redução em PRFV– Ponta/Bolsa, DN = 600 x 400 mm Curva ponta/bolsa de PRFV – 45º x 800 mm Curva ponta/bolsa de PRFV – 22º x 600 mm Curva ponta/bolsa de PRFV – 90º x 600 mm Equipamentos Hidromecânicos do CF-03 Válvula de gaveta, DN = 100 mm Válvula de gaveta corpo chato, DN = 100 mm Ventosa simples função, DN = 100 mm | m m m un un un un un un un un un un un un un un un | 793 874 118 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 | 800 600 600 600 400 800 800 600 800 600 800x600 600x400 800 600 600 100 100 100 | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 |

PROJETO PONTAL SUL

ESCOPO DE FORNECIMENTO CF-04

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD | DIÂMETRO INTERNO (mm) | PRESSÃO DE OPER. (Kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.2 4.3 | Tubos e peças de PRFV do Conduto Forçado CF-04 Tubo de PRFV – Ponta/Bolsa, DN = 600 mm Toco ponta/flange de PRFV, DN = 600 mm Curva ponta/flange de PRFV – 22º x 600 mm Tê ponta/bolsa de PRFV – DN = 600 mm c/ 1 saída de DN = 100 mm flangeada Equipamentos Hidromecânicos do CF-04 Válvula de gaveta, DN = 100 mm Válvula de gaveta corpo chato, DN = 100 mm Ventosa simples função, DN = 100 mm | m un un un un un un | 1430 2 3 2 1 1 1 | 600 600 600 600 100 100 100 | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 |

##### LUCIANA MOTA COELHO

##### SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE