# Ministério da Integração Nacional – M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL

SGAN- Quadra 601 Conj. I Salas 201/202 Ed. Dep.Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (0xx61) 3312-4619 - FAX: (0xx61) 3312-4787 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 101/2008

CONTRATAÇÃO DE UMA CENTRAL DE RÁDIO COM OPERADOR PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, QUE SERÁ INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE  DA CODEVASF, SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE (SGAN) – QUADRA 601 – CONJUNTO I – BRASÍLIA-DF.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2008

PROCESSO N.º 59500.001873/2008-15

A V I S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Contratação de uma Central de Rádio com operador para um período de 12 meses, que será instalada no Edifício Sede  da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília-DF.

DATA, HORA E LOCAL  DA DISPONIBILIZAÇÃO  DO EDITAL  E SEUS ANEXOS: O Edital  estará  disponível para consulta e retirada nos sítios da CODEVASF e COMPRASNET www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A cópia do Edital também poderá ser consultada e retirada, no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, a partir do dia 21 de maio de 2008, na sala 201 do Edifício Sede da CODEVASF, localizada no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN Quadra 601 Conjunto I – Brasília – DF.

OBSERVAÇÃO: As empresas que retirarem o Edital no sítio da CODEVASF deverão preencher a Guia de Retirada de Edital, que se encontra na última página deste documento, remetendo-a para o fax (0xx61) 3312-4787, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do Edital pelo COMPRASNET até o horário limite do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 09:00 (nove horas) do dia 16/12/2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO:   HYPERLINK http:// www.comprasnet.gov.br.

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da internet e observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto n.º 5.450 de 31/05/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Brasília – DF, 05 de Dezembro de 2008.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

ÍNDICE

|  | DO OBJETO |
| --- | --- |
|  | DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS |
|  | DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |
|  | DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO |
|  | DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS |
|  | DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS |
|  | DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS |
|  | DA FORMULAÇÃO DOS LANCES |
|  | DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS |
|  | DA HABILITAÇÃO |
|  | DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL |
|  | DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS |
|  | DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
|  | DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|  | DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |
|  | DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
|  | DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS |
|  | DAS MULTAS |
|  | DA FISCALIZAÇÃO |
|  | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE |
|  | DA CONTRATAÇÃO |
|  | DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |
|  | DAS DISPOSIÇÕES GERAIS |

ANEXOS

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO II – TERMO DE PROPOSTA

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

ANEXO IV – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 101/2008

#### PROCESSO N.º 59500.001873/2008-15

DATA/HORA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: das 08:00 (oito) horas do dia 09/12/2008 às 08h59min (oito horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 22/12/2008.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 (nove horas) do dia 22/12/2008.

Local: www.comprasnet.gov.br.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – torna público para conhecimento dos interessados que nas datas, horários e local acima indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, nos Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, Decreto n.º 3.722, de 09/01/2001, Decreto n.º 5.450 de 31/05/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e, subsidiariamente, nos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

- DO OBJETO

  - Contratação de uma Central de Rádio com operador para um período de 12 meses, que será instalada no Edifício Sede  da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília-DF.

- DA DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Os serviços objeto deste Pregão tratam-se de contratação de uma Central de Rádio com operador para um período de 12 meses, que será instalada no Edifício Sede  da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília-DF.

  - A empresa contratada deverá executar os serviços com as seguintes características e especificações

    - O trabalho inclui a produção das notícias, a elaboração de reportagens, locução, o contato com as emissoras de rádios localizadas na região do Vale e transmissão das matérias em formato de programa ou não.

    - Todo o trabalho operacional deverá acontecer a partir da Assessoria de Comunicação da Codevasf, em Brasília.

    - Depois de garantir o espaço para veiculação nas emissoras de rádio, a notícia é divulgada nos programas de maior audiência das emissoras.

    - Depois de garantir o espaço para veiculação nas emissoras de rádio, a notícia é divulgada nos programas de maior audiência das emissoras.

    - O trabalho deverá ser realizado diariamente com a produção das notícias e o contato com as emissoras. A eficiência do veículo rádio está centrada principalmente na capacidade de agregar características, como rapidez, instantaneidade e mobilidade.

  - O serviço de rádio será desenvolvido na cidade de Brasília, na sede da Codevasf, no endereço, SGAN quadra 601, conjunto I. Ed. Manoel Novaes.

- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados, do ramo, que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e que  está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

    - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá declarar ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e de seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - Caberá ao licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico:

- Credenciar-se no SICAF;

- Remeter no prazo estabelecido no subitem 7.3. do Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- Responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 13, inciso III, do Decreto n.º 5.450/05);

- Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, Decreto n.º 5.450/2005);

- Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- Utilizar-se de chave de identificação ou da senha de acesso para participar do Pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso  por interesse próprio.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Sob a forma de consórcio ou subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Edital;

- empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- empresa em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; e

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país.

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e de seus Anexos, e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso o sistema eletrônico (artigo 3º, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (artigo 3º, § 6º, do Decreto n.º 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 3º, § 5º, do Decreto n.º 5.450/2005).

- DA INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos do processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br ou por fax (0xx61) 3312-4787 ou, ainda, por e-mail licitacao@codevasf.gov.br. Os pedidos de esclarecimentos formulados fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - Os licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, deverá alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que o licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do edital no COMPRASNET, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada do objeto ofertado, conforme dispõe o item 2 deste edital, preço global (“valor total para execução dos serviços”), estando incluídos todos os impostos, taxas, tributos e despesas, tais como mão-de-obra, transporte, carga, descarga, seguro, administração, leis sociais, impostos, taxas, equipamentos, e demais despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (artigo 21, caput, Decreto 5.450/2005).

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (artigo 13, inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, inciso IV, Decreto n.º 5.450/2005).

  - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, o licitante compromete-se a fornecer o bem, objeto deste Edital, sem preterição constante do item 2 deste Edital.

6.5.1.	Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

  - Os encargos sociais e despesas administrativas decorrentes do fornecimento serão de responsabilidade do licitante vencedor.

  - Não serão consideradas propostas ou lances com que não contemple todos os serviços solicitados neste Edital.

  - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido o por extenso.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à exigências do presente Edital, que forem omissos ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

- DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 09:00 (nove) horas do dia 22/12/2008 e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 101/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450, publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do artigo 22 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento do valor consignado no registro.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

  - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

  - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Para efeito de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO, considerando a execução total dos serviços objeto deste pregão.

  - Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições deste Edital (artigo 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (artigo 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - Para efeito do disposto no sub-item 9.3.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

9.3.2.1.	Na hipótese da não contratação nos termos previstos no sub-item 9.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no sub-item 9.3.2.1. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - O Pregoeiro poderá anunciar a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

    - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A proposta de preços, que compreende a descrição do objeto ofertado e preço anual do item, deverá ser reformulada, com os preços atualizados, após a fase de lances e enviada mediante o sistema eletrônico ou por meio do fax (0xx61) 3312-4787, no prazo de 02 (duas) horas, após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, juntamente com a documentação de habilitação, e deverá conter ainda:

- nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, C.N.P.J., e qualificação  (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Termo de Proposta e Planilha de Formação de Preços, contendo o valor unitário por cartilha e o preço global, para execução dos serviços objeto deste Edital, conforme modelo constante do Anexo II do mesmo.

- Especificação completa do objeto ofertado, compatível com o Edital;

- Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes;

  - Nos preços apresentado deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Edital.

  - Os encargos legais e tributos decorrentes da execução dos serviços são de responsabilidade do(a) contratado(a) e serão retidos pela CODEVASF no ato de pagamento dos serviços prestados, conforme previsto pela legislações pertinentes.

- DA HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

  - Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-financeira e Qualificação Técnica:

- Verificação, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) 	Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) 	Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO I, parte integrante deste Edital;

- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor a sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física.

- Atestado(s) de capacidade técnica em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou serviços similares aos do objeto desta licitação.

- Comprovação de que o técnico profissional que irá executar os serviços tenha formação técnica em transmissão de matérias radiofônicas, com experiência mínima de 05 (cinco) anos na área.

- Declaração da própria licitante que dispõe dos equipamentos necessários para montagem da central de rádio para gravação e edição de matérias.

    - Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas "a-1", "a-2" e "b" a "g" acima, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação solicitada no prazo de até 02 (duas) horas, enviando-a para o fax nº (61) 3312-4787, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

    - O Pregoeiro e sua equipe de apoio poderão promover diligências á Sede da Licitante, para verificação “in loco” das exigências constantes deste Edital.

  - A validade das certidões referidas no subitem 10.1. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

  - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) contar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do artigo 206 do CTN ou a juntada de documentos comprovando que o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento das propostas.

  - A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

  - Para fins de habilitação, a CODEVASF poderá consultar, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, os documentos não contemplados no SICAF ou que nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

  - A não apresentação ou a não comprovação de regularidade de qualquer dos documentos indicados no item 10 deste Edital implicará na inabilitação da licitante.

  - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Lei Complementar n.º 1123, de 14/12/2006).

  - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no sub-item 3.1.1 estará condicionada a apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP.

  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

  - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no sub-item 10.12.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

  - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (§ 3º do artigo 26 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos neste Edital.

- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24(vinte e quatro) horas.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3(três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses (artigo 26 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

  - Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

    - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da CODEVASF, localizada no SGAN/Norte Quadra 601 Conjunto I – Brasília – DF, nos dias úteis no horário das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que decidirá sobre eles, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

    - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por e-mail.

- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do item do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação dos itens aos proponentes vencedores pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

## A adjudicação dos trabalhos será efetuada mediante Contrato que a proponente vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes nestas especificações e seus Anexos.

  - Além das medidas legais cabíveis, a proponente vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor mensal de 3.350,00 ( três mil e trezentos cinqüenta reais ), valor máximo global de 40.200,00 ( quarenta mil e duzentos reais ). As despesas com a execução dos serviços correrão à conta das Funcionais Programáticas n.sº 20.122.0379.2272.0001 –GAP do Programa de Desenvolvimento da Agricultura irrigada; 18.122.0515.2272.0001 – GAP – do Programa de Infra-Estrutura Hídrica; 04.122.1025.2272.0001- GAP – Programa de Sustentabilidade de Espaços  Sub-Regionais – PROMESO; 04.122.1305.2272.0001 – GAP – Programa Revitalização de Bacias Hidrográficas em situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental; 04.122.0757.8785.0001 – Gestão de Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC ( GAP/PAC).

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para a execução dos serviços objeto deste Edital será de 12 (doze) meses corridos, contado da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será mensal, mediante entrega dos documentos de cobrança (fatura/nota fiscal), acompanhados de relatórios mensais,  que deverão ser atestados pela Assessoria de Comunicação (PR/AC).

  - O pagamento mensal estará atrelado à produtividade da Empresa que deverá apresentar uma média de transmissão mínima de 20 reportagens por mês para as diversas emissoras localizadas nos vales do São Francisco e do Parnaíba.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas/Nota Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos Anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 16.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P[(1+I/100)n - 1)

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - 	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizados 05 (cinco) casas decimais.

- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - O preço permanecerá válido  por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo poderão ser reajustados anualmente aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – Io

R = V [ -------------- ], onde:

IO

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” é o índice ccorrespondente ao mês do aniversário da proposta;

“Io” é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

    - O índice a ser considerado no reajustamento será o INPC – Comunicações – IBGE, . Código A1001697

- DAS MULTAS

  - Em caso de inadimplemento por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à licitante vencedora será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

  - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

  - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Departamento de Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- DA FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Presidência da CODEVASF.

  - A fiscalização dos serviços e fornecimentos será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - A fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se empresa contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumida, todas as condições de  habilitação e qualificação exigida na licitação, comprovando mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Presidência da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- DA CONTRATAÇÃO

  - A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de contrato, de conformidade com a minuta constante em Anexo a este Edital.

  - Após a homologação do Pregão Eletrônico, o proponente vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no ANEXO III, adaptado à proposta vencedora.

  - A recusa da adjudicatária, não justificada, em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, convocar as licitantes remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A proponente, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 20.1. é meramente moratória, não isentando a contratada do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com ao objeto do Pregão e observada a legislação.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:30 (dezessete e trinta) horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, o Decreto n.º 3.722, de 09/01/2001, o Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000 e Decreto n.º 5.450, de 31/05/2005.

  - Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser emitida em nome da licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília – DF, 05 de Dezembro de 2008.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

##### Proc.: n.º 59500.001873/2008-15

/ELIZ

ANEXOS

DO

EDITAL

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÕES

ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 10.2,  Alínea “a”).

A Licitante _____________________________________________________, CNPJ/MF n.º ____________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (artigo 32 - § 2º Lei n.º 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF, (artigo87 Inciso IV Lei n.º 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DE PROPOSTA

##### ANEXO II

##### TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

SGA/Norte Quadra 601 Conjunto I – Edifício Sede da CODEVASF.

70830-901 – Brasília – DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a contratação de uma Central de Rádio com operador para um período de 12 meses, que será instalada no Edifício Sede  da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília-DF, objeto do Edital n.º ____/2008 – Pregão Eletrônico, em conformidade com as especificações, no valor unitário por cartilha de R$___   (_____)  e valor global de R$ _______(________) (VALOR POR EXTENSO), conforme Planilha de Formação de Preços anexo, que faz parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. ____________________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento/serviços.

Atenciosamente.

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CARTA-CONTRATO                                             Brasília-DF,

À

...........

CNPJ N° .....

Endereço ..

CEP ............

Prezados Senhores,

Nos termos da Proposta, constante às fls. ......... do Processo n° 59500.001873/2008-15 datada de .........., vimos pela presente, contratar à ..........., representada por .........., brasileiro, portador da cédula de identidade nº ....., e inscrito no CPF/MF sob o nº ..., para fornecimento de uma Central de Rádio com operador, compreendendo:

    - O trabalho inclui a produção das notícias, a elaboração de reportagens, locução, o contato com as emissoras de rádios localizadas na região do Vale e transmissão das matérias em formato de programa ou não.

    - Todo o trabalho operacional deverá acontecer a partir da Assessoria de Comunicação da Codevasf, em Brasília.

    - Depois de garantir o espaço para veiculação nas emissoras de rádio, a notícia é divulgada nos programas de maior audiência das emissoras.

    - Depois de garantir o espaço para veiculação nas emissoras de rádio, a notícia é divulgada nos programas de maior audiência das emissoras.

    - O trabalho deverá ser realizado diariamente com a produção das notícias e o contato com as emissoras. A eficiência do veículo rádio está centrada principalmente na capacidade de agregar características, como rapidez, instantaneidade e mobilidade.

1.1. O serviço de rádio será desenvolvido na cidade de Brasília, na sede da Codevasf, no endereço, SGAN quadra 601, conjunto I. Ed. Manoel Novaes.

2. A presente contratação foi realizada mediante licitação, na modalidade de Pregão, do tipo eletrônico, na forma da  Lei 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e na Lei 8666/93.

3. Os preços são os constantes da Proposta da Contratada, datada de ..........., que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

5. O preço global dos serviços é de R$ ...... (.....................).

5.1. Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, inclusive mão-de-obra,  tributos, seguro, encargos sociais e despesas administrativas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços objeto deste instrumento.

6. O pagamento será feito mensalmente, mediante entrega do documento de cobrança  (Fatura/NotaFiscal), acompanhado de relatórios mensais, que deverão ser atestados pela Assessoria de Comunicação (PR/AC).

6.1. O pagamento mensal estará atrelado à produtividade da Contratada que deverá apresentar uma média de transmissão mínima de 20 reportagens por mês para as diversas emissoras localizadas nos vales do São Francisco e do Parnaíba.

6.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

6.3. As faturas/Nota Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

6.4. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

6.5. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos Anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.6. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

6.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

6.8. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93.

6.9. A contratada, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

6.10. Atendido ao disposto nas subcláusulas anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no artigo 9º, do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

6.11. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 6.2., caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C= P[(1+I/100)N - 1), onde:

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P - Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

6.11.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

6.11.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

6.11.3. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

7. A despesa com a execução dos serviços objeto desta Carta-Contrato correrá à conta da Funcional Programática ........, Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento – NA, sob a gestão da Presidência da CODEVASF, Nota de Empenho nº ....., datada de .......

8. O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, após avaliação da qualidade dos serviços prestados e dos preços praticados no mercado, de forma a manter a condição mais vantajosa para a Administração limitado a 60 (sessenta) meses, mediante manifestação expressa das partes e celebração do termo aditivo.

8.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da contratada, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do vencimento do Contrato.

8.2. O documento de que trata a subcláusula anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

9. Em caso de inadimplemento, por parte da contratada de quaisquer das cláusulas ou condições desta Carta-contrato, à ela será aplicada multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

10. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

## I  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

- "I" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta.

10.1. O índice a ser considerado no reajustamento é o INCC – Comunicação – IBGE – Código A1001697.

11. O presente instrumento será rescindido de pleno direito pela CODEVASF havendo V. Sas. dado causa, inclusive pelo atraso injustificado na prestação dos serviços ora contratados.

12. Fica eleito o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para dirimir questões oriundas desta Carta-Contrato.

13. A CODEVASF providenciará a publicação da presente carta-contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, § único da Lei 8666/93.

Em sinal, pois, de inteira concordância com as condições desta Carta-Contrato, para o fornecimento de uma Central de Rádio com operador, deverão V. Sas. assiná-la em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

### ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

P/CONTRATADA

Testemunhas:

__________________________

CPF/MF nº

___________________________

CPF/MF n°

ANEXO IV

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | EDITAL N.º 101/2008 (Pregão Eletrônico) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |
| contratação de uma Central de Rádio com operador para um período de 12 meses, que será instalada no Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN) – Quadra 601 – Conjunto I – Brasília-DF. ANEXOS: # ANEXO I MODELO DE DECLARAÇÃO # ANEXO II TERMO DA PROPOSTA ANEXO III MINUTA DE CONTRATO ANEXO IV GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |
| EMPRESA: CNPJ: |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  | CEP: |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |
| E-mail: | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: (O EDITAL retirado no site é GRATUITO) |  | DATA: |  |  |