|  | 09/12/08 | 673/08 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4787 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 100/2008 | - |  | - |  |

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 100/2008, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DOS CANAIS DE ADUÇÃO, ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO, REDES PRESSURIZADAS E TOMADAS D’ÁGUA PARCELARES DO PROJETO SALITRE – ETAPA I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA:

EM RELAÇÃO AO LOTE 04 – FILTROS DE LINHA GOSTARÍAMOS QUE FOSSEM INFORMADAS QUAIS AS VAZÕES REAIS DE CADA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO VISTO QUE NO QUADRO DE FOLHA DE DADOS DOS REFERIDOS FILTROS CORRESPONDENTES A CADA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO HÁ UMA DIVERGÊNCIA QUANDO COMPARADO COM O QUADRO DE FOLHA DE DADOS DE INSTRUMENTOS. POIS NO QUADRO INDIVIDUAL DE CADA ESTAÇÃO DE FILTRAGEM OU ESTAÇÃO DE BOMEAMENTO OS NÚMEROS DE FILTROS DIVERGEM EM RELAÇÃO AO QUADRO DE DADOS DE INSTRUMENTOS ONDE SÃO INFORMADOS NÚMEROS DE FILTROS DIFERENTES E TAMBÉM VAZÕES TOTAIS POR ESTAÇÕES DIFERENTES.

GOSTARÍAMOS DE SABER QUAIS DOS QUADROS DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE FORMALIZAR PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL.

RESPOSTA:

SEGUIR A FOLHA DE DADOS DE INSTRUMENTOS – FILTROS DE LINHA.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

C H E F E