PLANILHA DE PREÇOS

CONCORRENTE: ______________                      TERMO DE REFERÊNCIA: _________

ASSINATURA DO CONCORRENTE: ___________________                 DATA : ----/----/----

MOEDA: REAL

LOTE 01 – VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN (kgf.) | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fornecimento de válvulas de retenção de fechamento rápido Øint. = 1400 mm | PC | 04 |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02 – TUBULAÇÕES JUNTAS E ACESSÓRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN (kgf.) | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono Toco/Flange/Ponta, Øint. = 1400 mm X 1080 X 3/8” | 450 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono Toco/ Ponta/ Flange, Øint. = 1400 mm X 1570 X 3/8” | 733 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono Toco/Flange/Ponta, Øint. = 1400 mm X 500 X 3/8” | 208 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de junta do tipo DRESSER Øint. = 1400 mm X 1500 | Pc | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de junta de EXPANSÃO TELESCÓPICA Øint. = 1500 mm X 1000 | Pc | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbonode 3/8” espessura, Øint. = 1400/1500 mm X 2879 (com 191 sobrecomp. p/ajuste) | 1091 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de curva de 0º Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono Øint. =1500 mm x 3/8” | 306 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de curva de 04º26’28” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono, Øint. =1500 mm x 3/8” | 306 | 01 |  |  |  |  |  |  |

PLANILHA DE PREÇOS (continuação)

CONCORRENTE: ______________                      TERMO DE REFERÊNCIA: _________

ASSINATURA DO CONCORRENTE: ___________________                 DATA : ----/----/----

MOEDA: REAL

LOTE 02 – TUBULAÇÕES JUNTAS E ACESSÓRIOS (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN (kgf.) | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fornecimento de curva de 08º49’47” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono, Øint. =1500 mm x 3/8” | 306 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de curva de 13º06’59” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono, Øint. =1500 mm x 3/8” | 306 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 1500 x 3/8” | 698 | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 2000 x 3/8” | 711 | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de selas para apoio de tubulação | Pc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 10.400 x 3/8” | 3700 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 7450 x 3/8” | 2650 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 11.300 x 3/8” | 4019 | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 9.850 x 3/8” | 3504 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 7.400 x 3/8” | 2632 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 10.200 x 3/8” | 3628 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 7.500 x 3/8” | 3668 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 11.000 x 3/8” | 3913 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 10.350 x 3/8” | 3682 | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fornecimento de tubos em aço carbono, Øint. =1500 mm x 7.650 x 3/8” | 2721 | 01 |  |  |  |  |  |  |