ANEXO II

ESCOPO DE FORNECIMENTO

PROJETO JAIBA EB-2

ESCOPO DE FORNECIMENTO LOTE 01

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ## QTD | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | Comprimento (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Válvulas de retenção de fechamento rápido | PC | 04 | 1400 | - |

\\\\

PROJETO JAIBA EB-2

ESCOPO DE FORNECIMENTO LOTE 02

| ITEM | DESCRIÇÃO | UM | ## QTD | DIÂMETRO INTERNO (mm) | Comprimento (mm) | Peso Unitário (Kgf.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubos em aço carbono com flange – Toco/Flange/Ponta, espessura 3/8” | Pc | 04 | 1400 | 1080 | 450 |
|  | Tubos em aço carbono com flange – Toco/ Ponta Flange/, espessura 3/8” | Pc | 04 | 1400 | 1570 | 733 |
|  | Tubos em aço carbono com flange – Toco/ Ponta Flange/, espessura 3/8” | Pc | 04 | 1400 | 500 | 208 |
|  | Junta do tipo DRESSER | Pc | 08 | 1400 | 1500 | - |
|  | Junta de EXPANSÃO TELESCÓPICA | Pc | 04 | 1500 | 1000 | - |
|  | Ampliação em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 04 | 1400/1500 | 3070 | 1091 |
|  | Curva de 0º Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono | Pc | 01 | 1500 | - | 306 |
|  | Curva de 04º26’28” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono | Pc | 01 | 1500 | - | 306 |
|  | Curva de 08º49’47” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono | Pc | 01 | 1500 | - | 306 |
|  | Curva de 13º06’59” Horizontal e 26 º33’54” Vertical em aço carbono | Pc | 01 | 1500 | - | 306 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 08 | 1500 | 1500 | 698 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 04 | 1500 | 2000 | 711 |
|  | Fornecimento de sela para apoio tubo | Pc | 12 | - | - | - |

PROJETO JAIBA EB-2

ESCOPO DE FORNECIMENTO LOTE 02

( Continuação )

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ## QTD | DIÂMETRO INTERNO (mm) | Comprimento (mm) | Peso Unitário (Kgf.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 10.400 | 3.700 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 7.450 | 2.695 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 03 | 1500 | 11.300 | 4.019 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 9.850 | 3.504 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 7.400 | 2.632 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 10.200 | 3.628 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 7.500 | 2.668 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 11.000 | 3.913 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 10.350 | 3.628 |
|  | Tubos em aço carbono espessura 3/8” | Pc | 01 | 1500 | 7.650 | 2.721 |