PLANILHA DE PREÇOS

CONCORRENTE: ______________         EDITAL: _________

ASSINATURA DO CONCORRENTE: ___________________                 DATA : ----/----/----

MOEDA: REAL

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |

OBS:  O  CONCORRENTE DEVERÁ DEMONSTRAR EM SUA PROPOSTA COMO FORAM EFETUADOS OS CÁLCULOS DE IPI E ICMS.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

E

ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS

ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS

EB 400

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | PESO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2 | Junta rígida de desmontagem DN 1400 | 2.410 |
| 2.0 | 2 | TFF DN 1400 x L= 1,94 m | 1.858 |
| 3.0 | 2 | REFPL DN 1700 x DN 1400 | 1.623 |
| 4.0a | 2 | TPLPL DN 1700 x L = 4,79 m | 3.246 |
| 4.0b | 2 | TPLPL DN 1700 x L = 6,00 m | 4.062 |
| 5.0 | 2 | C33,690 PLPL DN 1700 | 2.973 |
| 6.0 | 2 | TPLPL DN 1700 x L = 3,416 m | 2.311 |
| 7.0a | 2 | TPLPL DN 1700 x L = 1,815 m | 1.232 |
| 7.0b | 8 | TAAPLPL DN 1700 x L = 6,00 m | 16.828 |
| 8.0 | 2 | TRRPLPL DN 1700 x Retangular 2100 x 800 | 4.866 |
| 9.0 | 2 | Junta de exp. telescop. DN 1700 | 1.950 |
| 10.0 | 6 | Apoio para tubulação DN 1700 | 3.068 |
| 11.0 | 6 | Insert para apoio | 535 |
|  |  | TOTAL EB-400 | 46.962 |

LEGENDA:

T – Tubo                 F – Flange                  DN – Diâmetro nominal             L – Comprimento

R – Redução           E – Excêntrica            A – Anel de ancoragem              P – Ponta

ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS

EB 500

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | PESO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2 | Junta rígida de desmontagem DN 1400 | 2.410 |
| 2.0 | 2 | TFF DN 1400 x L= 1,94 m | 1.858 |
| 3.0 | 2 | REFPL DN 100 x DN 1400 | 1.584 |
| 4.0a | 8 | TAAPLPL DN 1600 x L = 6,00 m | 15.852 |
| 4.0b | 2 | TPLPL DN 1600 x L = 4,79 m | 3.058 |
| 5.0 | 2 | C33,690 PLPL DN 1600 | 2.801 |
| 6.0a | 2 | TPLPL DN 1600 x L = 3,316 m | 2.113 |
| 6.0b | 2 | TPLPL DN 1600 x L = 1,014 m | 648 |
| 7.0 | 2 | TPLPL DN 1600 x L = 6,00 m | 3.826 |
| 8.0 | 2 | TRRPLPL DN 1600 x Retangular 2100 x 800 | 4.731 |
| 9.0 | 2 | Junta de exp. telescop. DN 1600 | 1.820 |
| 10.0 | 2 | PLPL DN 1600 x L = 5,60 m | 3572 |
| 11.0 | 6 | Apoio para tubulação DN 1600 | 2981 |
| 12.0 | 6 | Insert para apoio | 535 |
|  |  | TOTAL EB-500 | 47.789 |

LEGENDA:

T – Tubo                 F – Flange                  DN – Diâmetro nominal             L – Comprimento

R – Redução           E – Excêntrica            A – Anel de ancoragem              P – Ponta

- ANEXO I

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O Questionário Técnico apresentado a seguir deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo PROPONENTE e entregue juntamente com a sua Proposta:

| ITEM | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) JUNTA DE DESMONTAGEM |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 2) TUBO DE INTERLIGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| DA JUNTA DE DESMONTAGEM- |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 3) REDUÇÃO EXCÊNTRICA |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro maior (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 4) TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
| DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material dos apoios deslizantes | n/a | n/a |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN)l |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) CURVA INFERIOR |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Raio (m) |  |  |  |  |  |  |
| Ângulo () |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de segmentos |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 6) TUBULAÇÃO INCLINADA |  |  |  |  |  |  |
| DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Angulo de inclinação() |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 7) PEÇA DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de entrada (m) |  |  |  |  |  |  |
| Altura de saída (m) |  |  |  |  |  |  |
| Largura de saída (m) |  |  |  |  |  |  |
| Angulo de inclinação() |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 10) JUNTA DE EXPANSÃO |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Diâmetro Interno do Tubo (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento (m) |  |  |  |  |  |  |
| Materiais das vedações |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |

Nota :   n/a = não aplicável.