COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (61) 3312-4619 - FAX: (61) 3312-4787 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 38/2008

FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA.

# EDITAL N.º 38/2008

###### AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por meio deste Edital, que disciplinado especialmente pela  Lei 10.520, de 17.07.2002, Dec. Lei nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis n.º  8.666, de 21/06/93 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006,  torna público aos interessados que selecionará fornecedor(es) para o objeto desta licitação, sob a modalidade de Pregão  na forma Eletrônica, tipo “Menor Preço”, na data, horário e local abaixo indicados, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Fornecimento de tubos, conexões, peças especiais, acessórios e materiais elétricos para construção de sistemas de abastecimento de água em projetos de assentamento, localizados no estado da Bahia, em conformidade com as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento, Anexo I e II, respectivamente, na área de atuação da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, na bacia do Rio São Francisco.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, bem como na Secretaria de Licitações – PR/SL, Sala 201, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, fax (0xx61) 3312-4787, no horário de 08:00 (oito horas) às 12:00 (doze horas) e de 13:30 (treze e trinta horas) às 17:30 (dezessete e trinta horas), a partir do dia 29 (vinte e nove) de março de 2008.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO VI), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo fax (61) 3312-4787.

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até às 09:00 (nove horas) do dia 17 (dezessete) de abril de 2008, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): As 09:00 (NOVE HORAS) do dia 17 (dezessete) de abril de 2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto n.º 5.450/2005, e subsidiariamente os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

###### Brasília – DF, 26 de março de 2008.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente

### Í N D I C E

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- MULTA

- GARANTIA E TRANSPORTE

- GARANTIA DE EXECUÇÃO’

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I	–  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ANEXO II	–  ESCOPO DE FORNECIMENTO

ANEXO III 	–  TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO IV 	–  MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO V       	–  MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI 	–  GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

- CODEVASF -

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 38/2008

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até as 09:00 (nove horas) do dia 17 (dezessete)  de abril de 2008, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 09:00 (nove horas) do dia 17 (dezessete)  de abril de 2008.

Local: www.comprasnet.gov.br

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – por sua Secretaria de Licitações – PR/SL, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando o fornecimento de tubos, conexões, peças especiais, acessórios e materiais elétricos para construção de sistemas de abastecimento de água em projetos de assentamento, localizados no estado da Bahia, em conformidade com as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento, Anexo I e II, respectivamente, distribuído em 03 (três) lotes conforme descrição a seguir:

Lote I: Tubulações.

Lote II: Conexões, peças especiais e acessórios das tubulações.

Lote III: Materiais elétricos.

  - Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, que disciplinado especialmente pela  Lei 10.520, de 17.07.2002, Dec. 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis nº  8.666, de 21/06/93 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006, e suas alterações posteriores.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Licitações – PR/SL, Sala 201, situado no Edifício Sede da CODEVASF, localizado no seguinte endereço: Setor de Grandes Áreas Norte – SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, fax (0xx61) 3312-4787, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou poderão ser retirados na Internet nos sites www.codevasf.gov.br ou www.comprasnet.gov.br.

    - Os interessados que retirarem o Edital através na Internet deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada do Edital (ANEXO VI) que se encontra na última página deste documento, e remetê-la através do Telefax (61) 3312-4787.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

  - O objeto encontra-se  devidamente caracterizado e quantificado nas Especificações Técnicas e no Escopo de Fornecimento (ANEXO I e II), parte integrante deste Edital, distribuídos em 03 (três) lotes. Os materiais de cada lote serão subdivididos em 16 sublotes para atender a 16 comunidades/localidades apontadas no Escopo de Fornecimento, ANEXO I, assim:

Lote I: Tubulações: Lote I – A (Vila Duas Irmãs) ao Lote I – Q (Bandeira e Juá);

Lote II: Conexões, peças especiais e acessórios das tubulações: Lote II – A (Vila Duas Irmãs) ao Lote II – Q (Bandeira e Juá);

Lote III: Materiais elétricos: Lote III – A (Vila Duas Irmãs) ao Lote III – Q (Bandeira e Juá).

    - Os materiais e equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser originais de fábrica,  novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados e/ou remanufaturados.

    - Os materiais e equipamentos ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

    - Os tubos, peças, conexões, e todo fornecimento que compões o objeto deste Pregão, deverão apresentar as especificações técnicas e quantidades descritas no Anexo I e II.

    - Os materiais (peças, acessórios, tubos, materiais elétricos, etc.) para o fornecimento objeto deste edital, deverão apresentar garantia contra defeitos de fabricação no prazo de validade fixado pelo fabricante, a quais deverá estar expressas na proposta. Em caso de não atendimento da garantia, quando constatadas no momento apropriado da entrega, tornará o fornecedor passivo de multas e ao devido ressarcimento dos prejuízos de acordo com a legislação vigente.

    - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas, terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação.

    - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

    - O transporte, carga e descarga dos materiais e equipamentos, objeto deste Pregão Eletrônico, serão de exclusiva responsabilidade da licitante contratada.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005).

    - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 8.1 deste Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, nem a subcontratação parcial ou total do fornecimento.

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos, e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - As propostas serão aceitas somente para todas as localidades (sublotes A ao Q) de cada lote do Escopo de Fornecimento, constante do Anexo II deste Edital. Cotações para itens isolados de cada lote não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - As licitantes deverão conhecer previamente os locais a serem atendidos, inteirando-se das dificuldades de acesso existente e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução, ficando na responsabilidade das licitantes a verificação In loco das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários a apresentação de suas propostas. A não verificação dessas dificuldades não poderão ser invocadas posteriormente, no desenvolvimento dos trabalhos, como forma de atenuação e justificativa para alterações dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Os custos de visita aos locais de entrega correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Para visita ao local onde serão entregues os materiais deverá ser contactada a 2ª  Superintendências Regionais, através do telefone (0xx77) 3481-8000.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via Internet no sítio www.comprasnet.gov.br, ou através do fax (0xx61) 3312-4787, ou ainda pelo e-mail licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior às indicadas na descrição contidas nas Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento dos materiais e equipamentos, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF irá esclarecê-las, divulgando os esclarecimentos nos sites da CODEVASF e do COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

    - Fica sob responsabilidade da licitante acompanhar os esclarecimentos publicados nos sites referenciados no subitem 4.4.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Grupo de Trabalho responsável pela elaboração dos Termos de Referência e pela setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido da impugnação.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento das licitantes dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto n.º 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 3º, § 5º, do Decreto n.º 5.450/2005)

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do Edital no sitio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá apresentar, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente a especificação dos materiais e equipamentos a serem ofertados, detalhadamente, por lote (contendo todos os itens e sublotes do Escopo de Fornecimento E RESPECTIVOS PROSPECTOS, FOLHETOS, ETC, REFERENTES AOS MATERIAIS OFERTADOS), em língua portuguesa, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação, prazo de garantia fixado pelo fabricante, que deverão ser enviadas como Anexo, via sistema eletrônico e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas nos seus manuais, atentando-se para as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento (ANEXO I e II) integrante deste Edital, contemplando os preços unitário e total dos Lotes e sublotes, estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga, descarga, seguro e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21, caput, Decreto nº 5.450/2005)

    - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a fornecer os materiais e equipamentos, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes do subitem 2.1 deste Edital.

    - As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - Não serão consideradas propostas ou lances para o fornecimento de quantidade inferior à solicitada em cada Lote/item do Escopo de Fornecimento deste Edital.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita à revalidação por idêntico período.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 09:00 (nove horas) do dia 17 (dezessete)  de abril de 2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 38/2008 PR/SL, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 01 de junho de 2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do art. 22 do Decreto n.º 5.450/2005).

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim sucessivamente, se houver.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances.

    - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital e seus Anexos (art. 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - Para efeito do disposto no subitem 10.2.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.2 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no subitem 10.2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.

  - O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha, devidamente preenchida, conforme modelo constante do ANEXO III, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, com a  composição do(s) Lote(s) do qual(is) foi vencedora, com valores unitário e total, devidamente atualizados, e enviada pelo sistema eletrônico do COMPRASNET (OPÇÃO PLANILHA ATUALIZADA) ou via fax (0xx61) 3312-4787, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, acompanhada dos seguinte documentos:

a) 	TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO III, que é parte integrante deste Edital, devidamente preenchido;

c)	Cronograma Físico-financeiro de Entrega dos materiais e equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico.

    - A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.5 acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 03 (três) dias úteis,  para  o  endereço contido  no  subitem 1.3 deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, e eletronicamente pelo sistema SIASG, na opção PLANILHA ATUALIZADA, sob pena de desclassificação da proposta.

- HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta por Lote, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

    - Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-financeira e Qualificação Técnica:

- Verificação, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) 	Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) 	Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO IV, parte integrante deste Edital;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física;

    - Qualificação Técnica

a) Documentos, que pode ser na forma de literatura, catálogos, desenhos e dados, evidenciando que a proposta conforma-se com as Especificações Técnicas, os quais compreenderão, para cada tipo de equipamento ofertado, no mínimo, o descrito nos subitens seguintes, sob pena de não aceitação da proposta:

a1) Descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

a2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados, com dimensões, pesos e demais características;

a3) No caso de licitante oferecendo o fornecimento de bens que não fabrica, ou produz, deverá ser apresentado o comprovante de que a licitante foi devidamente autorizada pelo fabricante, ou produtor dos bens, a fornecê-los;

a4) Confirmar cláusula por cláusula que a Proposta está estritamente em conformidade com disposto nas Especificações Técnicas. Caso a licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, a mesma deverá explicitá-los em sua proposta, informando as razões que a levaram a apresentar tais observações;

b) Confiabilidade dos equipamentos: A licitante, para demonstrar a confiabilidade dos equipamentos, deverá apresentar uma ou mais declaração(ões) sobre o fornecimento de equipamentos similares aos da presente licitação, apresentando o seguinte:

- Local de instalação;

- Nome e endereço do comprador;

- Tempo de operação;

- Tipos de intervenções ocorridas para manutenção;

- Reparos realizados;

- Outras informações que julgarem necessárias.

c) Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais similares ao objeto desta licitação, com as seguintes características e dimensionamentos:

c1)  define-se como materiais similares: TUBOS, CONEXÕES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, nas especificações e quantidades constantes dos Anexos I e II;

c2)  As certidões ou atestados poderão ser apresentados em nome do fabricante;

c3)  deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões), em destaque, os seguintes dados: nome da pessoa jurídica contratada, características dos equipamentos, local de instalação, nome e endereço da contratante, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados.

- Declaração da própria licitante de que visitou o local onde serão entregues os equipamentos, de que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, consoante o subitem 3.7 deste Edital, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução do fornecimento;

- A Licitante fabricante deverá demonstrar, de forma clara, a sua capacidade fabril em função das instalações e equipamentos existentes na fábrica, e, desta forma apresentar sua capacidade mensal de fabricação em TON/mês.

      - Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas "a-1", "a-2" e "b", a “e” acima, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação solicitada no prazo de até 02 (duas) horas, enviando-a para o fax (0xx61) 3312-4787, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

      - A validade das certidões referidas no subitem 11.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

  - A não comprovação de regularidade  de  quaisquer  dos  documentos  indicados  no  subitem 11.1.1 acima implicará a inabilitarão da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto  nº 5.450/2005.

  - Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal de que trata a alínea “a” do subitem 11.1.1 somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa .( art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006),

  - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.4.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação .( art. 43, § 2º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital com relação a aceitação da proposta e os documentos de habilitação, a(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço por Lote será(ão) declarada(s) vencedora(s).

  - No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem as contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005)

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.

  - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Licitações – PR/SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente, que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.

    - Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.5.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação dos itens do presente Edital pelo Pregoeiro será inviabilizada sempre que houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do Lote à licitante vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF – Sede, em Brasília – DF, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do vencedor da licitação não fazer a comprovação referida no item 14.3, não comparecendo  para a assinatura do Contrato no prazo estipulado  ou em caso de recusa  por parte desta,  é facultado  à CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta,  podendo, inclusive,  negociar diretamente com o proponente  para que seja  obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no  subitem 23.1 deste Edital.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º  8.666/93.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 10.511.1287.10LP.0101 – Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas Situadas às Margens do Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional – Crédito Extraordinário, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF e estão estimados em: LOTE I – R$ 337.905,23 (trezentos e trinta e sete mil novecentos e cinco reais e vinte e três centavos), LOTE II – R$ 249.903,21 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e três reais e vinte um centavos) e LOTE III – R$ 465.717,66 (quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), básico para o mês de março/08.

.

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E    EQUIPAMENTOS

  - Os equipamentos objeto desta licitação deverão ser entregues num prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° e 2°, do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - Os equipamentos objeto desta licitação deverão ser entregues na 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Substituir os materiais e equipamentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura necessários à execução do objeto ora licitado.

  - Assumir toda a responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratado perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da contratada.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado contra entrega e aceitação dos materiais e equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, com base no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante, obedecidos os preços constantes da proposta.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento.

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora da Sede da CODEVASF, e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à contratada para correções.

  - O documento de cobrança indicará obrigatoriamente, o número do Contrato, o(s) número(s) e a(s) data(s) de emissão da(s) Nota(s) de Empenho – NE, emitida(s) pela CODEVASF e que cubra a aquisição dos materiais e equipamentos  objeto deste Pregão Eletrônico.

  - O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, um vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. Os pagamentos somente serão efetivados caso a empresa contratada apresente situação regular. Não sendo devida qualquer atualização financeira quanto o atraso de pagamento se der por irregularidade da contratada.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 18.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços serão fixos, passíveis de reajustamento após decorrido o período de 01 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta, da seguinte forma.

R=V[N1I1(Col32)−I0(Col32)I0(Col32)+N2I1(Col41)−I0(Col41)I0(Col41)+N3I1(Col56)−I0(Col56)I0(Col56)]]

- Onde:

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de ferro, aço e derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

- N2 - percentual de ponderação de serviços de materiais elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

- N3 - percentual de ponderação de serviços de materiais plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

- I1 - mês de aniversário da proposta

- Io - mês de apresentação da proposta

- Col. 32 = Ferro, Aço e Derivados – código A0160515 – FGV

- Col. 41 = Materiais Elétricos – código A0160604 – FGV

- Col. 56 = Química – Materiais Plásticos – código A0160752 – FGV

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados para cada lote referente aos fatores N1, N2 e N3 são os a seguir apresentados:

| LOTE | FATOR N1 - 32 | FATOR N2 – 41 | FATOR N3 - 56 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote I | 60 | 0 | 40 |
| Lote II | 60 | 0 | 40 |
| Lote III | 0 | 100 | 0 |

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da contratada de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à AA/GFN – Gerência de Finanças CODEVASF - Sede, localizada no endereço contido no subitem 1.3 deste Edital, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A contratada terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da Sede da CODEVASF, que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA E TRANSPORTE

  - A(s) contratada(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de entrega total dos equipamentos, ou 01 (um) ano, a contar da data de entrada em funcionamento, a qual deverá estar expresso na proposta.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos materiais e equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO.

  - O recebimento dos materiais e equipamentos, objeto deste Pregão, dar-se-á com a entrega dos mesmos, pela(s) licitante(s) contratada(s), no(s) prazo(s) e locais mencionados na forma dos subitens 16.1 e 16.2, respectivamente, deste Edital. A fiscalização procederá à sua conferência confrontando-os com as especificações técnicas constantes deste Edital, e atestará as Faturas/Notas Fiscais para fins de pagamento.

  - A fiscalização do fornecimento objeto desta licitação  será  feita  diretamente  pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Havendo necessidade de substituição, verificada pela fiscalização, será estabelecido um prazo para que a contratada  a providencie, arcando com todas as despesas necessárias, após o que, estando a fiscalização da CODEVASF de acordo, será emitido o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os fornecimentos executados pela licitante, com livre acesso aos locais,  para  a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos aqui propostos.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante vencedora, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CODEVASF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos, e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 20.1 é meramente moratória, não isentando a licitante vencedora do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante penalizada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação.

  - A Licitante fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais  notificações a integrar os referidos documentos.

  - A contratada só poderá efetuar a entrega dos equipamentos no canteiro de obras após a emissão, pela CODEVASF, de documento que ateste a aprovação dos testes de fábrica e de autorização formal e explícita para a referida entrega.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO V), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas financeiras e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações que se fizerem necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, referentes aos fornecimentos extras. Fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a contratada por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:30 horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.697, de 21/12/2000 e o Decreto 5.450 de 31/05/2005.

  - Este Edital e  seus  anexos  farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre a  CODEVASF e a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## Brasília – DF, 26 de março de 2008.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente

Processo n.º 59500.002640/2007-41

/RPD

### ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

# NORMAS GERAIS PARA TODOS OS MATERIAIS

## CONDIÇÕES GERAIS

Todos os materiais que se utilizem nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas neste capítulo, e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Será obrigação da Empreiteira avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, para que se possa executar os ensaios necessários.

A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita pela Fiscalização ou pelos representantes autorizados, de acordo com as normas destas Especificações e as do ensaio que se vai realizar.

Todos os tipos de amostras de materiais (inclusive o concreto para a confecção dos corpos de prova) destinadas a exames e ensaios, serão fornecidos pela Empreiteira, às suas expensas, devendo o mesmo tudo facilitar. Tal procedimento é extensivo aos testes de comprovações de escalas, medidas e qualquer outro dispositivo que se utilize. Os ensaios, exceto indicação em contrário nas presentes Especificações, estarão a cargo da Fiscalização.

Os materiais serão armazenados tendo assegurada a conservação de suas características e aptidões para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando se considerar necessário, deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras superfícies limpas e adequadas e não sobre o terreno ou, quando se indique nestas Especificações, deverão ser colocados em depósitos protegidos da intempérie.

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização.

A não ser que se especifique o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir-se-á a pesos.

As referências que se façam de peneiras nestas Especificações, a menos que se especifique de outra maneira, serão as da série ASTM.

De modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos materiais que se utilizem nas obras deste projeto.

O transporte, a manipulação e o emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não se alterem suas características, nem sua forma ou dimensões.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Os veículos a serem utilizados no transporte deverão ser adequados aos diversos tipos de materiais a transportar.

As operações de carga e descarga serão procedidas com cuidado, por pessoal habilitado e utilizando equipamentos e/ou ferramentas adequadas. Quando se tratar de tubos com diâmetro superior a 300mm, estas operações serão efetuadas com auxílio de equipamentos.

Os materiais deterioráveis serão armazenados em local coberto, protegido contra a umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades.

Materiais duráveis poderão ser armazenados ao tempo, mas em local destinado a esse fim e cercado.

## TERRAS – FORMAS DE UTILIZAÇÃO

Fiscalização, quer sejam turfas, húmus, terra vegetal, materiais de demolição e os demais materiais recusados pela Fiscalização e os reaproveitáveis.

Sempre que seja possível, todos os materiais não recusados que se obtenham das escavações serão utilizados na execução de aterros ou sobrecargas de aterros ou enchimentos, transportando-se diretamente da zona de escavação à de utilização mais próxima.

Irão para depósitos, para utilização posterior, aqueles materiais que a Fiscalização selecione e que não se possa transportar diretamente ao local de emprego.

A Fiscalização poderá utilizar os materiais recusados, sempre que possível sem depósito intermediário, para a ampliação ou melhorias de áreas carentes de entulho e que de alguma forma venham beneficiar a comunidade.

Os lugares de depósitos serão fixados pela Fiscalização, bem como a forma e o volume de cada depósito para facilitar as operações de construção e medição que sejam necessárias.

Em qualquer caso, os materiais depositados deverão estar separados por tipo de material escavado.

MATERIAIS PARA ATERROS COMPACTADOS

Os materiais a empregar em aterros serão, em geral, os produtos procedentes das escavações realizadas na obra, ou dos locais de empréstimo especificados no projeto ou autorizados pela Fiscalização.

A aprovação de uma área de empréstimo não significa que todo o material existente seja adequado para a construção dos aterros. Somente os materiais adequados de tais áreas, aprovados pela Fiscalização, poderão ser lançados nos aterros.

Materiais com características insatisfatórias como raízes, gramas, matéria orgânica ou outros materiais perecíveis ou prejudiciais, não deverão ser utilizados. Materiais inadequados, lançados nos aterros, não serão pagos e deverão ser removidos e substituídos às custas da Empreiteira.

Proíbe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfato expresso em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em contato com obras de concreto de qualquer tipo.

MATERIAIS PARA REENCHIMENTO

O material procedente de escavações poderá ser utilizado no reenchimento de valas ou cavas de fundações, sempre que o dito material cumpra as condições exigidas neste item.

Quando o material procedente das escavações não for adequado para o reenchimento para valas, ou seja preciso estender um aterro prévio antes de escavar a vala, tomar-se-á material de empréstimo, estando este composto de areias e pedregulhos sílicos, limpos, naturais ou procedentes de britagam, com a dosagem granulométrica em peso compreendida dentro dos seguintes limites:

| MALHA | % QUE PASSA |
| --- | --- |
| 2" | 100 |
| 1" | 95 – 100 |
| Nº 4 | 60 – 100 |
| Nº 2 | 0 – 50 |
| Nº 200 | 0 – 20 |

Nas zonas em que o fundo de vala se encontre abaixo do lençol freático ou naquelas em que, a juízo da Fiscalização, se precise de uma drenagem eficiente, empregar-se-á um material composto de pedra britada (pedrisco e/ou brita nº 1) e areias sílicas resistentes à água e ciclos atmosféricos e com a dosagem granulométrica em peso compreendida dentro dos seguintes limites:

| MALHA | % QUE PASSA |
| --- | --- |
| 1 1/2" | 100 |
| 3/4" | 95 – 100 |
| Nº 10 | 0 – 25 |
| Nº 20 | 0 – 15 |

O material procedente das escavações será aceitável em geral para reenchimento, sempre que se encontre livre de raízes, matérias orgânicas, substâncias putrecíveis, pedras e torrões de tamanho máximo inferior a 10cm.

MATERIAIS FILTRANTES

Os materiais filtrantes serão agregados naturais devidamente classificados: areias, solos selecionados ou materiais isentos de argila, turfa ou outras matérias similares.

O tamanho máximo não será, em nenhum caso, superior a 76mm – peneira 3" ASTM – e não conterá quantidades de material fino (que atravesse a  peneira nº 200) acima de 5%.

O material filtrante estará enquadrado dentro das faixas granulométricas definidas em função das seguintes condições:

a) Condições de permeabilidade

D15

----- > 15

d15

b) Condições de não-entupimento de material filtrante:

D15         D15                   D50

----- < 5; ----- < 40; ------ < 25

D85              d15              d50

c) Condições de uniformidade:

D60

2   ---- < 20

d10

d) Condições de não-entupimento do tubo:

Se utilizam tubos perfurados:

D85

--------------------- > 1

Diâmetro do crivo

Se utilizam tubos com juntas abertas:

D85

--------------------- > 1,2

Largura da junta

Se utilizam tubos de concreto poroso:

d15 do agregado do tubo

------------------------------ < 5

D85

Nestas condições, Dx representa a dimensão da peneira pela qual passam x% do material filtrante, e dx a dimensão da peneira pela qual passam x% do material do terreno.

D15

Em casos de terrenos coesivos, a condição  ----- < 15 (condição "b") poderá ser substituída pela

d85

condição D15 < 0,1mm.

Quando não for possível encontrar um material que cumpra todos esses limites, poderá ser recorrer ao emprego de filtros compostos por várias capas, uma das quais, de material mais grosso, será colocada junto aos tubos e cumprirá as condições de filtro em relação à capa seguinte.

MATERIAIS PARA EMBASAMENTOS

Os materiais a empregar em bases serão solos selecionados, mistura de solos e/ou materiais que procedam de britagem e/ou trituração de pedras de pedreira ou pedregulho natural, em cujo caso deverão conter, como número, 50% em peso de elementos britados que apresentem duas ou mais faces de fraturas e não contenham matéria vegetal ou orgânica.

A composição granulométrica dos materiais cumprirá as condições seguintes:

a fração que passa pela peneira nº 200 será menor que a metade da fração que passa pela peneira nº 40;

a curva granulométrica dos materiais, determinada mediante o emprego das peneiras que definem as faixas Z-2 a Z-4, está compreendida dentro de algumas delas.

| PENEIRAS | % EM PESO QUE PASSA PELA PENEIRA CORRESPONDENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2 | Z-3 | Z-4 |
| 3" | - | - | - |
| 2" | -100 | - | - |
| 1 1/2" | 75 – 100 | -100 | -100 |
| 1" | 55 – 85 | 70 – 100 | -100 |
| 3/4" | 50 – 80 | 60 - 90 | 70 – 100 |
| 3/8" | 40 – 70 | 45 – 75 | 50 – 80 |
| Nº 4 | 30 – 60 | 30 – 60 | 35 – 65 |
| Nº 10 | 20 – 50 | 20 – 50 | 20 – 50 |
| Nº 40 | 10 – 30 | 10 – 30 | 15 – 80 |
| Nº 200 | 5 – 15 | 5 - 15 | 5 – 15 |

O coeficiente de qualidade, medido pelo ensaio de abrasão Los Angeles será inferior a 40.

As perdas de agregados, submetidos à ação de soluções sódicas ou magnésicas em cinco ciclos, serão inferiores a 12% e a 18%, respectivamente.

A fração que passa pela peneira nº 40 deve cumprir as condições seguintes:

1L  25

IP  6

A capacidade de suporte dos materiais empregados em bases deverá ser maior que 60%.

## TIPOS DE EMBASAMENTO

## EMBASAMENTO DE TERRA

O embasamento poderá ser feito pela simples conformação do "berço de terra" em um setor circular de 90o, para assentamento de tubos, quando a carga sobre os mesmos não exigir berço de concreto ou de pedra britada e quando o terreno for suficientemente firme, sendo este embasamento denominado tipo "A".

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR

Quando, a critério da Fiscalização, não for suficiente para o uso de berço conformado em terra (tipo A) e não for necessário o berço de concreto, será empregado o berço granular (areia, pedrisco ou brita nº 1 combinados com brita nº 2) disposto em camadas, sendo admitido o seu emprego a critério da Fiscalização. A este embasamento denomina-se tipo "B".

EMBASAMENTO DE CONCRETO

O concreto para embasamento de tubos será preferencialmente misturado em betoneiras, e no tempo necessário, a fim de obter a sua perfeita homogeneização.

Os embasamentos de concreto são denominados de tipos C, D, E e F.

No embasamento tipo C, o tubo será assentado em concreto simples.

Nos embasamentos dos tipos D e E o concreto simples será reforçado com 1% e 4% da seção longitudinal de ferro CA-25, respectivamente.

O embasamento tipo F será o tipo D invertido.

## MATERIAIS PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS

## CIMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

Todos os cimentos a empregar nas obras deverão obedecer às normas e especificações da ABNT. Será utilizado o cimento Portland comum CP-320, cujas características estão contidas na EB-1 e EB-208 da ABNT, devendo atender principalmente aos tópicos II e V da C-150 da ASTM para obras em contato com meios agressivos, a menos que, em determinadas condições, estando ou não prevista no projeto, seja necessária a utilização de cimentos especiais em cujo caso serão seguidas as determinações da Fiscalização.

O cimento deverá ser fornecido em sacos e armazenado em silos ou depósitos impermeáveis e ventilados. Cada remessa deverá ser estocada em pilhas de 10 sacos dada uma, de maneira que possa ser facilmente reconhecida das demais, com indicação da data de chegada, a fim de permitir a sua utilização em ordem cronológica de chegada ao canteiro.

Será permitido o uso de cimento a granel, desde que, em um único silo, só haja cimento da mesma procedência.

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAGEM

O cimento do tipo aprovado será transportado em sacos de papel, nos quais deverá figurar expressamente o tipo do cimento, o nome do fabricante ou, então, a granel em depósito hermético, em cujo caso o documento de envio, com as mesmas indicações citadas, deverá acompanhar cada remessa. Não se permitirá o envio de cimento em sacos de estopa ou similares.

O cimento será armazenado sob cobertura, de maneira a permitir o fácil acesso para a adequada inspeção e identificação de cada remessa, em um depósito ou lugar protegido convenientemente contra a chuva, a umidade do solo e das paredes.

No caso de se armazenar o cimento por período superior a 30 dias, deve-se inverter a posição relativa dos sacos em cada pilha, uma vez em cada 30 dias consecutivos de armazenagem. O período máximo de armazenamento não será superior a 90 dias.

Quando o cimento estiver armazenado em sacos, estes serão colocados sobre tábuas, separadas das paredes do depósito e deixando corredores entre as diferentes pilhas, de maneira que possa permitir a passagem de pessoas e conseguir uma boa ventilação local. Para cada quatro camadas de sacos, no máximo, colocar-se-á um tabuleiro ou tábuas de madeira, de modo a permitir a ventilação das pilhas de sacos.

Lotes recebidos em épocas diversas não poderão ser misturados, mas deverão ser colocados separadamente de maneira a facilitar a inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento.

Não deverá existir risco de pega rápida e, para isto, a temperatura de chegada do cimento à obra não deverá ser superior a 5oC acima da temperatura média do dia.

INSPEÇÃO E ENSAIOS

Cada uma das partidas de cimento que se receba na obra será submetida aos ensaios indicados na EB-1 para a verificação de suas propriedades. Poderão ser aceitas, se vierem acompanhadas de um certificado do fabricante que garanta o cumprimento de todas as condições impostas na especificação referida acima.

Autoriza-se a reduzir a série completa dos ensaios aos de determinação da consistência normal e tempo de pega, de estabilidade de volume e de resistência à compressão de argamassa, se a Fiscalização julgar oportuno.

Independentemente de tais ensaios, quando o cimento em condições atmosféricas normais, estiver armazenado em sacos durante um prazo igual ou superior a seis semanas, proceder-se-á comprovação de que as condições de armazenamento forem adequadas. Para isto se repetirão os ensaios anteriormente indicados, na seguinte ordem:

Determinação da finura pela peneira nº 200;

Perda ao fogo;

Ensaios restantes, segundo a EB-1.

É suficiente que o cimento cumpra com o ensaio 1 ou, na sua falta, com o ensaio 2, para que seja considerado apto.

Deverá ser repetido este procedimento de comprovação de condições de armazenamento se transcorrerem seis semanas do período anterior até o momento de seu emprego.

No caso de condições atmosféricas especiais, a Fiscalização poderá variar, a seu critério, os prazos indicados de seis semanas.

AGREGADOS

CONDIÇÕES GERAIS

A critério da Fiscalização, poderá ser usada areia artificial, desde que atenda às Normas da ABNT.

Os agregados miúdos conterão a suficiente quantidade de elementos finos, inferiores a 1,25mm, a fim de se conseguir a impermeabilidade do concreto.

O agregado graúdo consistirá de pedras britadas mecanicamente através de britador, isentas de substâncias nocivas, como torrões de argila, etc., cuja granulometria atenda à EB-4.

O agregado a ser utilizado nos concretos será constituído pela mistura em proporções convenientes, de acordo com os estudos de dosagem racional dos traços especificados e aprovados pela Fiscalização.

Em geral o tamanho máximo dos agregados graúdos será inferior a 4/5 do espaçamento entre armaduras e a 1/3 da espessura mínima da estrutura. Em qualquer caso o tamanho máximo não será superior a 76mm (3").

ARMAZENAMENTO

Os agregados para concretos serão armazenados separando-os pelo menos em três categorias granulométricas, sendo que uma delas corresponderá exclusivamente aos agregados miúdos.

Os locais de armazenamento serão silos ou depósitos independentes e, para cada um deles, a Fiscalização determinará as tolerâncias em que será permitida a presença de elementos de tamanhos superiores ou inferiores aos limitantes de cada categoria.

O piso destinado a depósitos de agregados deverá receber tratamento ou, em caso contrário, não se utilizarão os 30cm iniciais das pilhas (base).

O conteúdo de umidade do agregado fino deverá permanecer constante em cada silo ou depósito, no mínimo em cada jornada de trabalho, devendo a Empreiteira tomar as medidas necessárias para o cumprimento desta determinação, entre as quais estará incluída a previsão dos meios adequados, para determinar na obra o valor do conteúdo de umidade de maneira rápida e eficiente.

QUALIDADE E ENSAIOS

Os agregados compor-se-ão de elementos limpos, sólidos e resistentes, de uniformidade razoável, sem excesso de formas lamelares, alongadas ou facilmente desintegráveis e isentos de pó, sujeira, argila ou outras matérias aderidas. A Fiscalização poderá exigir a lavagem dos agregados até a eliminação das impurezas inaceitáveis.

As substâncias prejudiciais que possam conter os agregados não excederão aos limites estabelecidos na EB-4, devendo serem realizados todos os ensaios relacionados na EB-4 para sua aceitação ou rejeição.

As amostras dos agregados, representativas dos materiais a serem usados na obra, serão retiradas sob a supervisão da Fiscalização, pelo menos 60 dias antes da data prevista para o início da concretagem.

As amostras serão submetidas a todos e quaisquer ensaios que se façam necessários para comprovar sua concordância com os termos destas Especificações.

Todos os ensaios serão realizados de acordo com os métodos padrões da ABNT ou ASTM, aplicáveis em cada caso.

Durante a construção, a Empreiteira continuará com a amostragem e ensaios dos agregados para verificar a obediência aos requisitos especificados.

QUALIDADE E ENSAIOS DO AGREGADO MIÚDO

As percentagens máximas de substâncias prejudiciais no agregado fino ao entrar na betoneira não deverão ultrapassar os seguintes valores:

material passando pela peneira nº 200: 3% (em peso);

substâncias prejudiciais (tais como mica, grãos recobertos e partículas friáveis): 3% (em peso).

Da mesma forma, a percentagem de torrões de argila, de acordo com o MB-8 da ABNT não deve exceder a 1% (em peso).

A soma das percentagens de todas as substâncias prejudiciais não poderá ser superior a 5% (em peso).

O agregado miúdo deverá atender aos seguintes requisitos de ensaios:

ensaios colorimétricos para impurezas orgânicas, conforme MB-10 da ABNT, ou designação C-40 da ASTM: a cor do  líquido em que a amostra está imersa, no ensaio, não será mais escura do que a cor estabelecida como padrão de referência;

peso específico (MB-28 da ABNT): não será menor do que 2,50t/m3;

ensaio de alteração pelo uso do sulfato de sódio (C-88 da ASTM): a quantidade retida na peneira nº 50, após cinco ciclos, não deve apresentar uma perda média ponderada maior que 10% em peso.

QUALIDADE E ENSAIOS DO AGREGADO GRAÚDO

As percentagens máximas de substâncias prejudiciais em qualquer tamanho de agregado graúdo ao entrar na betoneira, não poderão ultrapassar os seguintes valores:

material passando pela peneira nº 20: 1% (em peso);

outras substâncias prejudiciais: 2% (em peso).

Do mesmo modo, a percentagem de torrões de argila, de acordo com o MB-8 da ABNT ou C-142 da ASTM, não poderá exceder a 0,25% (em peso).

A soma das percentagens de todas as substâncias prejudiciais, em qualquer tamanho de agregado ao entrar na betoneira, não poderá ser superior a 3% (em peso).

O agregado graúdo obedecerá às três seguintes exigências:

Ensaios de Abrasão Los Angeles (segundo o MB-170): a perda nos vários tamanhos de agregados não deverá exceder a 50%. Os agregados com diâmetro máximo menor que 3/4" serão submetidos a 500 revoluções, e os com diâmetro superior a 3/4" a 1000 revoluções, de acordo com a especificação C-535 da ASTM.

Caso o agregado de 3" a 6", quando britado para dimensões de 3" – 1 1/2", satisfizer aos requisitos indicados para o agregado de 3" – 1 1/2", seja considerado satisfatório quanto ao Ensaio de Abrasão Los Angeles.

Ensaio de alteração pelo uso de sulfato (C-88 da ASTM): a perda média ponderada, após cinco ciclos, não deverá exceder a 10%.

Peso específico (ABNT MB-29 ou ASTM C-129): o peso específico não deverá ser menor que 2,55 t/m3.

GRADAÇÃO DOS AGREGADOS

A gradação dos agregados obedecerá ao especificado a seguir, a menos que seja determinado de outra forma pela Contratante:

Agregado Miúdo (areia)                                           Limites da ASTM C-33

| PENEIRAS DE MALHAS QUADRADAS ABERTURAS NORMAIS (USBS) | PERCENTAGEM ACUMULADA RETIDA (EM PESO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 3/8" | 0 | 0 |
| Nº 4 | 0 | 0 |
| Nº 8 | 0 | 20 |
| Nº 16 | 15 | 50 |
| Nº 30 | 40 | 75 |
| Nº 50 | 70 | 90 |
| Nº 100 | 90 | 98 |
| Passando pela peneira nº 100 | 10 | 2 |

Além dos limites de gradação mostrados acima, o agregado miúdo terá um módulo de finura não inferior a 2,20 e não superior a 3,10.

A gradação do agregado será também controlada, de modo que os módulos de finura, de pelo menos quatro dentre cinco amostras consecutivas ensaiadas, não tenham variação maior do que 0,15 do módulo de finura médio de todas as amostras ensaiadas.

O módulo de finura será determinado dividindo-se por 100 a soma das percentagens acumuladas retiradas nas peneiras de malhas quadradas nºs 4, 8, 16, 30, 50 e 100.

O agregado miúdo poderá ser separado em duas ou mais frações estocadas separadamente, sendo combinadas na central de concreto, em proporções determinadas pela Fiscalização.

Agregado Miúdo (brita)                                                        Limites da ASTM C-33

| Abertura Nominal da Peneira | Percentagem Acumulada Retida (Em Peso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mm pol. | 4,8mm até 19mm | 19,5mm até 38mm | 38mm até 76mm | 76mm até 152mm |
|  | Agregado 1 | Agregado 2 | Agregado 3 | Agregado 4 |
| 178 7 | - | - | - | 0 |
| 152 6 | - | - | - | 0 – 10 |
| 102 4 | - | - | 0 | 55 – 80 |
| 76 3 | - | - | 0 – 10 | 80 – 100 |
| 50 2 | - | 0 | 40 – 75 | 90 – 100 |
| 38 1 1/2 | - | 0 – 10 | 85 – 100 | - |
| 25 1 | 0 | 55 – 80 | 92 – 100 | - |
| 19 3/4 | 0 – 10 | 90 – 100 | 95 – 100 | - |
| 9,5 3/8 | 45 – 80 | 95 – 100 | - | - |
| 4,8 nº 4 | 90 - 100 | - | - | - |

Os limites indicados são para cada tamanho de agregado, separadamente.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Tanto a água que se empregue na fabricação de concretos e argamassas, como a que se utilize para lavagem dos agregados, deverão cumprir as condições especificadas nos artigos 79 e 80 da NB-1 e será aprovada previamente pela Fiscalização.

Salvo justificativa especial, deverão ser rejeitadas as águas que não cumpram as seguintes condições:

pH compreendido entre 6 e 8;

substâncias solúveis em quantidade inferior a 35g/l;

teor de sulfatos expresso em SO3 inferior a 0,3g/l;

inexistência de hidratos de carbono;

óleos de qualquer origem em quantidade inferior a 15g/l.

ENSAIOS

Todos os ensaios serão executados de acordo com os métodos de ensaios da ABNT. As características da água a empregar em argamassa e concretos deverão ser comprovadas antes de sua utilização, mediante a execução da série completa ou reduzida de ensaios que julgar conveniente a Fiscalização.

ADITIVOS

CONDIÇÕES GERAIS

Autoriza-se o uso de qualquer produto sempre que se justifique mediante os oportunos ensaios, verificando-se que, depois de utilizado o aditivo, o concreto continue cumprindo todas as condições destas Especificações.

Todos os aditivos devem ser previamente aprovados pela Fiscalização, tendo em vista que, uma vez aprovado um determinado produto, não se poderá substituir por outro sem ser submetido a nova aprovação. Antes do uso inicial de qualquer aditivo a Empreiteira informará à Fiscalização, por escrito e com 15 dias de antecedência, indicando o nome e origem de cada aditivo.

INCORPORADORES DE AR

Utilizar-se-ão incorporadores de ar aprovados pela Fiscalização em todo concreto que se use para enchimento e estruturas. Os produtos aerantes serão aceitos com certificados do fabricante que demonstre que o produto reúne todas as condições exigidas, porém, a permissão para sua utilização dada pela Fiscalização não liberará a Empreiteira da responsabilidade de que o concreto cumpra todas as condições destas Especificações.

A quantidade de ar incorporado em volume será de 5 a 6% do volume de concreto;

A percentagem de exsudação de água da amostra do concreto com aerante não excederá a 65% daquela correspondente a uma amostra do mesmo concreto sem aerante;

A resistência à compressão da amostra do concreto com aerante não será inferior a 80% da que apresenta uma amostra do mesmo concreto sem aerante;

Deverão obedecer às especificações C-260/74 da ASTM.

PLASTIFICANTES

Serão utilizados plastificantes, previamente aprovados, em qualquer concreto. A este plastificante deverá ser adicionada água no momento do amassamento e deverá obedecer à especificação C-494/71 da ASTM.

A Empreiteira deverá enviar à Fiscalização resultados de ensaios que mostrem o comportamento do plastificante e seu efeito na resistência do concreto em várias idades.

IMPERMEABILIZADORES

Os impermeabilizadores, quando necessários, deverão ser líquidos, com densidade aproximada de 0,80g/cm3 e serão colocados na água de amassamento dos concretos e argamassa após aprovados pela Fiscalização.

ACELERADORES DE PEGA

Caso necessário, utilizar-se-á acelerador de pega para argamassas e concretos em dosagem controlada e definida pela Fiscalização, de maneira que não alterem as características finais dos concretos e argamassas.

## AÇOS

## AÇO COMUM PARA ARMADURAS DE CONCRETO

O aço comum a empregar em armaduras classe CA-25, deverá cumprir às condições impostas pelas NB-1 e NB-2, bem como pela EB-3/1967 e Anexo.

Bastará, para a recepção na obra, a apresentação de um certificado de laboratório oficial que confirme o cumprimento das condições anteriores.

AÇO ESPECIAL PARA ARMADURAS DE CONCRETO

Os aços especiais para armaduras, classes CA-50 e CA-60 cumprirão as mesmas condições especificadas no tópico anterior, exceto o que se indica a seguir:

Os aços especiais estriados a frio cumprirão a condição de alongamento de ruptura, medindo-se dito alongamento após submetido o aço a um processo de envelhecimento acelerado a 250oC durante duas horas.

O limite elástico característico do aço especial será, como mínimo, igual a 5.000kg/cm2.

### PERFIS ESTRUTURAIS DE AÇO

Os perfis de aço serão utilizados nas estruturas metálicas e nos escoramentos metálicos fechados nas escavações profundas e onde se fizerem necessários, devendo serem utilizados como longarinas e estroncas conforme projeto específico de escoramento, a critério da Fiscalização. As dimensões e tipos de aço a empregar estarão indicadas nos desenhos e listas de materiais e equipamentos para cada utilização.

### ESTACAS-PRANCHAS

Para o escoramento fechado serão utilizadas estacas pranchas de aço tipo U na dimensão requerida.

AÇOS LAMINADOS

Os aços laminados, peças perfiladas e chapas finas e grossas deverão ser de grãos finos e homogêneos.

Sua superfície será lisa e sã, sem apresentar fendas ou sinais que possam comprometer sua resistência ou prejudicar seu aspecto. Estarão bem calibrados, qualquer que seja seu perfil e as extremidades faceadas e seu rebarbas.

As chapas poderão ser trabalhadas a lima e buril e perfuradas em curva, embutidas e aquecidas, segundo as práticas seguidas ordinariamente nas oficinas, sem fundir-se ou apresentar fendas.

Os ensaios de tração deverão submeter as peças a cargas mínimas de ruptura de 40kg/cm2.

As chapas deverão encurvar-se, dobrando-se sobre si mesmas, de modo que as arestas fiquem a uma distância igual a quatro vezes a espessura; a prova será feita antes da têmpera, não devendo apresentar fendas nem sinal algum de ruptura na superfície exterior do dobramento.

O alongamento mínimo no momento da ruptura deverá ser de 22%.

AÇOS MOLDADOS

Os aços moldados deverão ser de uma textura completamente homogênea, sem escórias na massa ou outros defeitos.

A resistência à ruptura por tração será, pelo menos, 39kg/cm2 e o alongamento mínimo 10%. Para o aço de rolos e eixos, estas cifras serão, respectivamente, 60kg/mm2 e 8%.

FUNDIÇÕES

As fundições serão de segunda fusão, apresentando um grão fino e homogêneo. Deverão ser tenazes e duras, podendo, contudo, serem trabalhadas com lima e buril. Não terão bolsas de ar, ou vazios, manchas, fios ou outros defeitos que prejudiquem sua resistência ou continuidade e o bom aspecto de superfície.

Os furos não serão feitos na fundição e sim nas oficinas, fazendo-se uso das correspondentes máquinas e ferramentas (torno, fresa, furadeira, etc.).

A resistência mínima à tração será de 15kg/cm2.

As barras de ensaio serão retiradas da metade da coagem correspondente, ou virão fundidas com as peças moldadas.

### AÇO PARA PARAFUSOS, REBITES E PINOS

A natureza do material será a mesma especificada para aço laminado.

A resistência à ruptura deverá ser, pelo menos, 40kg/mm2 e o alongamento mínimo 22%.

O aço será perfeitamente maleável. Um pedaço com comprimento igual a duas vezes o diâmetro, aquecido à temperatura de emprego dos rebites, deverá poder se reduzir a 1/3 desse comprimento, a marteladas, sem que apresente fendas na superfície.

## MADEIRAS PARA ESTRUTURAS, FORMAS E ESCOAMENTOS

A madeira a empregar deverá proceder de troncos sãos, que tenham sido secos ao ar, protegidos do sol e da chuva.

Deverá ser sólida, tenaz, elástica e sonora, de fibra, reta e dura, não sendo admissível que apresente rachaduras, fendilhamentos ou irregularidades em suas fibras, nós ou qualquer outro defeito que possa alterar sua solidez. No momento de seu emprego deverá estar completamente seca.

Em qualquer caso, os nós apresentados pela madeira deverão ter uma espessura inferior 1/7 da menos dimensão.

As fôrmas deverão ser de madeira laminada prensada, tipo madeirit ou similar, e de espessura mínima de 12mm, sem deformações, estragos, irregularidades ou pontos frágeis que possam influir na espessura da peça a ser concretada.

As escoras, costelas, pontaletes e estroncas, deverão ser de madeira de lei previamente selecionada e dimensionada, sendo no mínimo peças de 3" x 3" de maneira a não comprometer a estrutura do concreto durante a concretagem.

MADEIRA PARA E ESCOAMENTO DE VALAS

As peças a serem utilizadas nos escoramentos de valas serão de madeira previamente selecionada.

As longarinas serão de peças 3" x 6" para escoramentos rasos e peças de 3" x 10" para escoramentos profundos.

As estroncas serão de peças de 3" x 6" para valas profundas e peças de 3" x 4 1/2" para valas rasas.

ESCORAMENTO ABERTO OU DESCONTÍNUO

Para escoramento aberto serão utilizadas estacas-pranchas de madeira ou pranchetas de 8" x 2", sendo estes mesmos materiais utilizados no pontaleteamento.

ESCORAMENTO FECHADO

Para escoramento fechado empregar-se-ão estacas-pranchas de madeira, com encaixe de macho e fêmea.

## ELEMENTOS CERÂMICOS

Os tijolos maciços e blocos furados serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, sonoros, duros, isentos de fragmentos calcários ou outro material estranho. Terão dimensões uniformes e compatíveis com as medidas do projeto, arestas vivas, faces ásperas, resistentes à compressão (40kg/cm2), porosidade máxima admissível 20%, atendendo às especificações EB-9 e EB-20 da ABNT.

## JUNTAS PRÉ-FABRICADAS

Para a impermeabilização das juntas entre elementos estruturais, empregar-se-ão juntas pré-fabricadas à base de material elástico, de forma adequada à sua utilização, que se definirão nos desenhos do projeto ou segundo ordens da Fiscalização.

A composição do material poderá ser à base de cloreto de polivinila ou qualquer outro material aprovado pela Fiscalização.

Esses materiais procederão de marcas de suficiente garantia, serão inalteráveis à ação da água e dos agentes atmosféricos e deverão cumprir as seguintes características:

resistência à tração: 140kg/cm2;

alongamento de ruptura: 220%;

cisalhamento: 110kg/cm2;

dureza: 80 shore.

## TUBOS DE CONCRETO VIBRADO

## CONDIÇÕES GERAIS

Os tubos de concreto vibrado deverão ser provenientes de indústrias notoriamente conhecidas e aceitas pela Fiscalização, cumprindo como mínimo, as condições previstas nas normas EB-911 (1979) e EB-969 (1980), além de outras que serão especificadas neste item.

Quando fabricadas "in situ" a Empreiteira deverá dispor de instalações especialmente preparadas para garantir que os tubos ofereçam análogas garantias no tocante à qualidade e à homogeneidade daqueles fabricados em indústrias especializadas.

As espessuras mínimas dos tubos (E), a resistência à compressão de seu concreto ®, pressão interna de ruptura (Pr), pressão interna de serviço (Ps) serão, como mínimo, as indicada a seguir, independentemente do tipo de tubo (armado ou não):

| Diâmetro Interno (cm) | Espessura Mínima E (cm) | Rc kg/cm2 | Pr (m.c.a.) | Ps (m.c.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3 | 220 | 36,0 | 9,0 |
| 40 | 4 | 220 | 36,0 | 9,0 |
| 50 | 5 | 220 | 34,0 | 8,5 |
| 60 | 6 | 220 | 32,0 | 8,6 |
| 80 | 8 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1000 | 10 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1200 | 12 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1500 | 13 | 250 | 32,0 | 8,0 |

FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO

GENERALIDADES

A fabricação dos tubos poderá ser feita por vibração, vibrocentrifugação, vibrocompressão ou qualquer outro processo que proponha a Empreiteira. No entanto, a Fiscalização deverá ser informada sobre os processos a serem empregados e sobre as modificações que se pretendam introduzir, no decorrer dos trabalhos.

A Fiscalização poderá recusar o processo de fabricação que, segundo julgue, não está adequado para o cumprimento das condições que se exigem para os tubos, dentro das tolerâncias fixadas. Contudo, a aceitação do processo não isenta a Empreiteira da responsabilidade quanto à qualidade dos tubos fabricados.

CONCRETOS E ARGAMASSAS

Os concretos e argamassa empregados na fabricação dos tubos cumprirão às prescrições fixadas nas normas vigentes da ABNT, além das que se indicam nestas Especificações.

Os tubos deverão ser fabricados em instalações de suficiente segurança para se ter garantia da permanência das características do projeto.

As instalações deverão dispor de betoneiras para garantir a máxima homogeneidade do concreto e dispor dos elementos necessários para que as dosagens dos agregados e do cimento se efetuem em peso e a água em peso ou volume.

Fixada a quantidade de água, a relação água/cimento, que não será superior a 0,45, deverá ser mantida constante, levando-se em consideração a umidade dos agregados.

Somente em caso de autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas dosagens de cimento inferiores da 350kg/m3. Nas dosagens superiores a esse limite, dever-se-á ter em conta o efeito de retração.

MOLDES E FÔRMAS

Antes de começar a fabricação, a Empreiteira deverá entregar à Fiscalização, para aprovação, todas as plantas de detalhes para a construção dos moldes.

Todos os moldes deverão ser suficientemente impermeabilizados com borrachas colocadas nas juntas, de tal maneira que não se produzam perdas de argamassa. Os moldes deverão ser suficientemente rígidos para permitir todas as operações de colocação e adensamento do concreto.

As juntas dos moldes deverão ser executadas cuidadosamente, para evitar a formação de ressaltos nos tubos. Ao se usarem rebites, suas cabeças deverão ser rebatidas nas zonas de contato com os tubos.

Os moldes deverão estar providos de separadores que permitam manter as armações de reforço longitudinal ou transversal na sua verdadeira posição, apesar dos processos de vibração empregados.

Os moldes deverão ser limpos e oleados, antes de cada uso. O óleo deverá ser tal que não manche nem prejudique as tubulações.

A desmoldagem não deverá iniciar-se até que o concreto esteja suficientemente endurecido, para evitar danos na desforma.

ARMADURAS

O aço da armadura deve ser CA-50 ou CA-60, da especificação EB-3.

As barras de aço poderão ser redondas, quadradas ou retangulares, lisas ou rugosas, podendo as armaduras serem armadas no local ou pré-moldadas.

Todo o ferro redondo será estirado e raspado; depois, o destinado à confecção das geratrizes será cortado na medida exata, de forma que as geratrizes fiquem perfeitamente retilíneas, iguais e limpas; os destinados à confecção de estribos serão dobrados para obter-se a curvatura exata que devem ter.

As hastes geratrizes serão soldadas aos estribos, pelo menos em três pontos.

CURA

A Empreiteira poderá utilizar o sistema de cura a vapor, desde que as instalações ofereçam suficientes garantias no tocante à uniformidade de tratamento. O vapor deverá ser saturado e atuar de forma uniforme sobre toda a superfície do concreto a tratar.

O concreto poderá ser curado por água ou, também, cobrindo-se os tubos por material saturado de água ou, ainda, por irrigação através de um sistema de tubos perfurados mecânicos, ou qualquer outro procedimento que seja aprovado pela Fiscalização e que permita manter o interior e o exterior da peça continuamente úmidos.

Qualquer que seja o sistema empregado, manter-se-á o tubo sem mover-se do lugar de execução, durante o tempo mínimo de 32 horas, durante o qual o tubo se conservará constantemente úmido. A partir deste prazo, o tubo poderá ser transportado para o local de armazenamento, onde continuará sendo mantido úmido durante o período total da cura. Este período será, no mínimo, de cinco dias.

INSPEÇÃO E ENSAIOS

Cada uma das partidas de tubos que se receba na obra será submetida aos ensaios indicados nas normas EB-911 e EB-969 e atenderá às especificações a seguir:

DIMENSÕES GEOMÉTRICAS

As dimensões geométricas de seção reta oscilarão, como máximo, em 1% em relação à teórica. A espessura do tubo não variará mais de 5mm para menos e 10mm para mais, sobre a nominal. O comprimento dos tubos será uniforme e não serão admitidas variações, sobre o valor nominal, superiores a 10mm por metro.

ENSAIOS

De cada 100 tubos de mesmo diâmetro e características, escolher-se-ão quatro, os quais serão submetidos aos ensaios a seguir relacionados:

Dois tubos deverão ser submetidos ao ensaio de compressão diametral, como prescrito no MB-1232 ou MB-1262, conforme se tratar de tubos de concreto armado ou simples, respectivamente;

Dois tubos deverão ser submetidos ao ensaio de permeabilidade como prescrito no MB-1234;

Para cada tubo ensaiado à compressão diametral, dois corpos de prova devem ser submetidos ao ensaio de absorção de água como prescrito no MB-1233;

Os dois tubos submetidos ao ensaio de permeabilidade devem ser acoplados e submetidos ao ensaio de estanqueidade de junta como prescrito no MB-1263.

De cada 100 anéis de borracha do mesmo tipo e diâmetro, será retirada uma amostra de três unidades, as quais serão submetidas aos seguintes ensaios:

Resistência à tração como prescrito no MB-57;

Alongamento na ruptura como prescrito no MB-57;

Dureza como prescrito no MB-497;

Deformação permanente à compressão como prescrito no MB-383;

Envelhecimento acelerado como prescrito no MB-394;

Absorção de água como prescrito no MB-1369.

## TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO

## CONDIÇÕES GERAIS

Os tubos serão fabricados com concreto centrifugado e o seu diâmetro interior será o especificado em cada caso.

A Fiscalização, para aceitar os tubos de concreto armado centrifugados deve analisar o processo de centrifugação proposto pela Empreiteira e determinar os procedimentos normativos para controle de qualidade na fabricação, manuseio e assentamento.

ENSAIOS

Serão comprovadas as características dos tubos a empregar, antes de sua utilização, mediante a execução dos ensaios que determinar a Fiscalização.

São recomendados, como mínimo, os seguintes:

Ensaio de resistência;

Ensaios de impermeabilidade.

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Os elementos tubulares, peças, conexões e acessórios de ferro fundido serão fornecidos de acordo com as normas da ABNT EB-137, ABNT EN-303 e ABNT PB-77.

Os tubos e respectivas peças e conexões serão cimentados internamente e as juntas, conforme indicação do projeto, serão flangeadas ou elásticas. A furação dos flanges será conforme ABNT PB-15, até o diâmetro de 600mm e ISO-2531-PN-10, para os diâmetros maiores.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (água, esgoto, irrigação).

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Estes materiais serão fornecidos e entregues no almoxarifado central da obra, de acordo com as normas ABNT EB-183 e EB-644.

Todas as juntas serão com anel de borracha – junta elástica.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou irrigação).

O assentamento de tubulações de PVC rígido seguirá a norma da ABNT NBR-7367.

## TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO

## Estes materiais serão fornecidos e entregues no almoxarifado central da obra, de acordo com as normas ABNT NBR-5580, NBR-5590, DIN 2440, BS 1387, ASTM A53, A120, API e SLB.

Todas as juntas serão com rosca BSP ou NPT.

A espessura da parede do tubo será função da norma de fabricação e da sua utilização (sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário ou irrigação).

## ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Os tubos e conexões para água serão de PVC, tipo soldável, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

Os registros para água serão do tipo globo, com alma de bronze e de marca comprovada.

Os tubos e conexões para instalações prediais de esgoto sanitário serão de ferro fundido, classe normal, ou PVC do tipo específico para esgoto. Os tubos serão de ponta e bolsa e as juntas de borracha ou chumbo.

As louças sanitárias serão procedidas de fabricante renomado, serão vitrificadas, sem empenos ou bolhas, contando com ferragens apropriadas para a peça.

TINTAS E VERNIZES

Serão de marcas conhecidas e aprovadas pela Fiscalização. No caso de tintas preparadas, as instruções do fabricante devem ser rigorosamente seguidas.

TELHADOS

Serão de telhas de fibrocimento, do tipo indicado em cada projeto, assentados sobre estrutura de madeira de lei, conforme especificação própria.

ESQUADRIAS

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser novos e sem nenhum defeito de fabricação. As peças serão perfeitamente planas e esquadrejadas e terão todos os ângulos soldados e esmerilhados, de modo a desaparecerem todas as rebarbas, saliências e ressaltos. Todos os furos de rebites ou parafusos serão escareados e as asperezas serão limadas. As esquadrias serão pintadas.

FERRAGENS

As ferragens para esquadrias e louças sanitárias deverão ser de marca reconhecida e aprovada pela Fiscalização.

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Conforme Especificações de materiais elétricos apresentadas no Projeto Elétrico de cada unidade.

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Visa estabelecer os requisitos e condições mínimas para a fabricação e fornecimento dos equipamentos a serem instalados nas Estações Elevatórias.

Todos os equipamentos deverão ser fabricados conforme as normas: ABNT, AISI, ASME, DIN AWWA, ASTM, AWS, ISO, SAE, ANSI, SSPC, ou outras de reconhecimento internacional, aceitas pela Fiscalização.

A empreiteira, caso seja a fornecedora dos equipamentos, deverá junto ao fabricante executar os testes nos equipamentos e emitir relatório específico à Contratante para aprovação. Só após aprovados os testes, o equipamento estará liberado para embarque.

Fica a critério da Contratante, através da Fiscalização, a realização de teste de fábrica vistoriado ou não. Em qualquer caso, a Empreiteira deverá notificar à Fiscalização, com antecedência mínima de 15 dias, a realização dos testes.

Serão realizados os seguintes testes e verificações de fábrica para cada tipo de equipamento, individualmente:

Certificado de qualidade dos materiais;

Alinhamento de montagem;

Dimensional e compatibilidade com o projeto;

Acabamento e pintura;

Teste hidrostático para equipamento hidro-mecânicos;

Teste de carga para equipamentos mecânicos;

Inspeção radiográfica para equipamentos de aço;

Testes de desempenho para equipamentos hidrodinâmicos;

Testes de funcionamento para equipamentos elétricos.

Todo equipamento deverá ser fornecido completo, com acessórios e ferramentas especiais para montagem, ajuste e manutenção, inclusive manuais de montagem e manutenção.

O escopo do fornecimento termina com a aceitação do equipamento pela Fiscalização no ato do recebimento no almoxarifado da obra. Desta forma, o transporte da fábrica até o almoxarifado da obra, faz parte do fornecimento, inclusive carga, descarga, seguro transporte, embalagem e todas as proteções que se façam necessárias para prevenir contra danos o equipamento.

Os equipamentos serão etiquetados de fábrica com os códigos (tag number) e demais inscrições definidos em comum acordo Empreiteira-Fiscalização-Contratante.

As características gerais dos equipamentos, peças e materiais para as elevatórias são apresentadas a seguir nas folhas de dados e listas de materiais, assim separados:

Peças e Equipamentos Hidro-Mecânicos

Peças e Equipamentos Elétricos.

# ANEXO II

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOTE I: A – VILA DUAS IRMÃS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1 1/4", ASTM A-120. | m | 252,36 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 3.436,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 384,00 |

LOTE I: B – VILA MARREQUEIRO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 520,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 3", ASTM A-120. | m | 55,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 3", ASTM A-120. | pç | 2,40 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 4.373,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 2.400,00 |

LOTE I: C – VILA BARRINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 60,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 36,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,75 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 12,00 |
| Item | Descrição dos Materiais |  |  |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 5,30 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 4", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 4", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 4", ASTM A-120. | m | 24,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 4", ASTM A-120. | m | 5,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 4", ASTM A-120. | m | 0,35 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 4", ASTM A-120. | m | 0,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 4", ASTM A-120. | m | 1,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,45 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 5.247,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 75 | m | 86,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 100 | m | 11,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 3.600,00 |

LOTE I: D – LAGOA NOVA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 100,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 3.584,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 192,00 |

LOTE I: E – VILA LAPINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 45,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 5.133,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 504,00 |

LOTE I: F – SERRA BRANCA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1 1/4", ASTM A-120. | m | 74,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 36,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,30 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,75 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 1.289,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 588,00 |

LOTE I: G – SANTO ANTÔNIO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1 1/4", ASTM A-120. | m | 94,29 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 2.986,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 480,00 |

LOTE I: H – CURRAL RIO GRANDE

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 2.242,93 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 72,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 2,30 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 406,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 252,00 |

LOTE I: I – FERRADURA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 755,45 |
|  | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 68,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 2,15 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 765,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 912,00 |

LOTE I: J – SÃO FRANCISCO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | T PVC PBA PB JE CL15 DN 75 | m | 1.487,38 |
|  | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 3", ASTM A-120. | m | 69,25 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 3", ASTM A-120. | m | 1,55 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | M | 6,00 |

LOTE I: L – UIRAPURU

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 275,00 |
|  | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2",ASTM A-120. | m | 2,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2",ASTM A-120. | m | 71,55 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 1.471,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 86,40 |

LOTE I: M – ANGICO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 458,00 |
|  | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 2,40 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 71,10 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | M | 6,00 |

LOTE I: N – FLÓRIDA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO PVC COM ROSCAS, DN 1/2" | m | 12,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,15 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 1,85 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 0,70 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 1", ASTM A-120. | m | 18,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 6,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 2,80 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 1,90 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 0,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,50 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 3,20 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 1,30 |
|  | TUBO DE PVC PBA PB JE CL12 DN 50 | m | 6,30 |

LOTE I: O – LAGOA DOURADA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TUBO AÇO GALV. C/ OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2") | m | 2,40 |
|  | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=25mm (1") | m | 0,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | pç | 1,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 5.609,19 |
|  | T PVC DEFoFo 1MPa PB JE DN 150 | M | 20,00 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM ROSCAS DN 2", ASTM A-120. | m | 72,60 |
|  | TUBO GALVANIZADO COM PONTA E ROSCA, DN 2", ASTM A-120. | m | 2,30 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 362,00 |
|  | TUBO PVC JS DN 25 | m | 264,00 |

LOTE I: P – PIRANHAS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MANGOTE FLEXIVEL DIAMETRO 75MM | m | 85,00 |
|  | TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 20 DIAM. = 75MM | m | 45,10 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40 MM | m | 8,50 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMÁRIO, D = 50 MM | m | 6,00 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMÁRIO, D = 100 MM | m | 12,80 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2") | m | 18,90 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") | m | 13,75 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1") | m | 12,00 |
|  | TUBO DE FERRO FUNDIDO, CILÍNDRICO, DIAM. = 100MM | m | 38,90 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 75 MM (2 1/2") | m | 183,80 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2") | m | 745,20 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2") | m | 1.098,00 |

LOTE I: Q – BANDEIRA E JUÁ

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MANGOTE FLEXÍVEL DIAM 100MM | m | 30,00 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 75 MM (2 1/2") | m | 183,75 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 75 | m | 200,00 |
|  | MANGOTE REFORÇADO DN 75MM | m | 12,00 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 40 MM | m | 8,50 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMÁRIO, D = 50 MM | m | 6,00 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PRIMÁRIO, D = 100 MM | m | 12,80 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4") | m | 13,75 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2") | m | 18,90 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1") | m | 12,00 |
|  | TUBO DE FERRO FUNDIDO, CILÍNDRICO, DIAM. = 100MM | m | 38,90 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 100 | m | 1.294,90 |
|  | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2") | m | 1.098,00 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 75 | m | 305,70 |
|  | TUBO DE PVC PBA PONTA E BOLSA JE CL12 DN 50 | m | 3.186,27 |

LOTE II

CONEXÕES, PEÇAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS.

LOTE II: A – VILA DUAS IRMÃS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,41L/s ; HMT= 64m.c.a. ; POT =1,0cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 573,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 2,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 3,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | pç | 1,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 32,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 32,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 64,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 32,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 32,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 32,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 32,00 |

LOTE II: B – VILA MARREQUEIRO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 2" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 2" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 87,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 4,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 75, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 3", ASTM 197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 3", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 3", ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 3". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 3", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 3", ASTM 197 | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=2,57L/s ; HMT= 38m.c.a. ; POT =3,0cv) | unid | 1,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 3", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=20.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 3", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 729,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 20,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 12,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 75 | pç | 1,00 |
|  | REDUÇÃO PVC PBA PB JE DN 75 X 50 | pç | 2,00 |
|  | TÊ DE REDUÇÃO PVC PBA BBB JE DN 75 X 50 | pç | 1,00 |
|  | CRUZETA DE PVC PBA BBBB JE DN 50 | pç | 8,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 7,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 200,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 200,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 400,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 200,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 200,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 200,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 200,00 |

LOTE II: C – VILA BARRINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 2" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 2" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 100, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 4" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 4", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 4" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 4". | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 4", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 4", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | EXTREMIDADE, FºFº, COM FLANGE E PONTA E ABA DE VEDAÇÃO PN10, L=0,70m, DN 80mm, 17,000kg. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=3,85L/s ; HMT= 39,5m.c.a. ; POT =5,0cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA DE 90º PN10 COM FLANGES FoFo DN 80 9,500 kg | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 4", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 16,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 875,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 75. | pç | 15,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 100 | pç | 2,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 30,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 100 | pç | 1,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 15,00 |
|  | CURVA 22º30' PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 5,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 4,00 |
|  | CRUZETA DE PVC PBA BBBB JE DN 50 | pç | 11,00 |
|  | CRUZETA DE REDUÇÃO PVC PBA BBBB JE DN 75 X 50 | pç | 1,00 |
|  | TÊ DE REDUÇÃO PVC PBA BBB JE DN 75 X 50 | pç | 2,00 |
|  | RD PVC PBA PB JE DN 75 X 50 | pç | 2,00 |
|  | RD PVC PBA PB JE DN 100 X 50 | pç | 2,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 300,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 300,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 600,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 300,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 300,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 300,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 300,00 |

LOTE II: D – LAGOA NOVA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,21L/s ; HMT= 87m.c.a. ; POT =0,75cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 598,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 16,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 16,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 32,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 16,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 16,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 16,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 16,00 |

LOTE II: E – VILA LAPINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,54L/s ; HMT= 33m.c.a. ; POT =1cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 856,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 42,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 42,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 84,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 42,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 42,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 42,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 42,00 |

LOTE II: F – SERRA BRANCA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,63L/s ; HMT= 40m.c.a. ; POT =1,5cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=15.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE ESCADA METÁLICA, PARA RESERVATÓRIO, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE COM PINTURA À BASE DE EPOXI PRECEDIDA DE BASE ANTI-CORROSIVA. | kg | 329,13 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 215,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 8,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 7,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 3,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 49,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 49,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 98,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 49,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 49,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 49,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 49,00 |

LOTE II: G – SANTO ANTÔNIO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,51L/s ; HMT= 47m.c.a. ; POT =1,5cv) | unid | 1,00 |
|  | CURVA 90º GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 498,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 8,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 7,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 3,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 40,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 40,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 80,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 40,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 40,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 40,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 40,00 |

LOTE II: H – CURRAL RIO GRANDE

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1 1/2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=0,27L/s ; HMT= 30m.c.a. ; POT =1,0cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1 1/2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 1 1/2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 1.1/2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | C22o30 PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 1,00 |
|  | C45o PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 1,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 374,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 25,00 |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 20,00 |
|  | VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 10,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 10,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 11,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 45º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 68,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 8,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 7,00 |
|  | C90' PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 2,00 |
|  | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | pç | 3,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 21,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 21,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 42,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 21,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 21,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 21,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 21,00 |

LOTE II: I – FERRADURA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1 1/2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=0,98L/s ; HMT= 36m.c.a. ; POT =3,0cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1 1/2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 1 1/2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 1.1/2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | C45o PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 1,00 |
|  | C90 PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 1,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 126,00 |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 3,00 |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 2,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 11,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 7,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=15.000litros. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 128,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 2,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | C90' PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 2,00 |
|  | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | pç | 2,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 76,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 76,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 152,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 76,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 76,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 76,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 76,00 |

LOTE II: J – SÃO FRANCISCO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=1,93L/s ; HMT= 44m.c.a. ; POT =3,0cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | C22o30 PVC PBA PB JE DN 75 | PÇ | 1,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 248,00 |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 10,00 |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 8,00 |
|  | VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg | pç | 2,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 4,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 4,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 75, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 3", ASTM 197. | pç | 11,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 3", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 3", ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 3". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 3", ASTM A-197. | pç | 7,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 3", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 3", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=20.000litros. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 3", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | AD PVC PBA BR JE DN 50 | PC | 1,00 |
|  | L FoMa BSP DN 2 0,396 kg | PC | 1,00 |
|  | UNIÃO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 2' 1,183 kg | PC | 1,00 |
|  | NP DP FoMa BSP DN 2 0,494 kg | PC | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | PC | 1,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,660 kg | PC | 1,00 |
|  | TE FoMa BSP DN 2' 0,958 kg | PC | 1,00 |
|  | B RD FoMa NPT CL. 150 DN 2' X 1' 0,354 kg | PC | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1" | PC | 1,00 |
|  | RALO SECO PVC RÍGIDO | PC | 1,00 |
|  | T PVC EP PB JS DN 40 | M | 6,30 |
|  | JOELHO 90o PVC JS DN 40 | PC | 1,00 |

LOTE II: L – UIRAPURU

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1 1/2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=0,77L/s ; HMT= 30m.c.a. ; POT =3,0cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1 1/2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 1 1/2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 1.1/2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | C90 PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 1,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 46,00 |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 5,00 |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 4,00 |
|  | VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 2,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 2,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 11,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 8,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=20.000litros. | pç | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 45º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 246,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 8,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 7,00 |
|  | C90' PVC PBA PB JE DN 50 | PÇ | 2,00 |
|  | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | pç | 3,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 7,20 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 7,20 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 14,40 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 7,20 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 7,20 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 7,20 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 7,20 |

LOTE II: M – ANGICO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1 1/2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=0,77L/s ; HMT= 31m.c.a. ; POT =1,5cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1 1/2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 1 1/2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 1.1/2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 77,00 |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 8,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 6,00 |
|  | VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 3,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 3,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=15.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | AD PVC PBA BR JE DN 50 | PC | 1,00 |
|  | L FoMa BSP DN 2 0,396 kg | PC | 1,00 |
|  | UNIÃO C/ ASS. CON. BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 2' 1,183 kg | PC | 1,00 |
|  | NP DP FoMa BSP DN 2 0,494 kg | PC | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | PC | 1,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,660 kg | PC | 1,00 |
|  | TE FoMa BSP DN 2' 0,958 kg | PC | 1,00 |
|  | B RD FoMa NPT CL. 150 DN 2' X 1' 0,354 kg | PC | 1,00 |
|  | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 1" | PC | 1,00 |
|  | RALO SECO PVC RÍGIDO | PC | 1,00 |
|  | T PVC EP PB JS DN 40 | M | 6,30 |
|  | JOELHO 90o PVC JS DN 40 | PC | 1,00 |

LOTE II: N – FLÓRIDA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 3,00 |
|  | CURVA DE 45º FÊMEA COM ROSCA BSP, ASTM A-197, DN 1" | pç | 2,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN 1" | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 1". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO BRONZE / FERRO FoMa BSP DN 1' 0,354 kg | pç | 1,00 |
|  | MANÔMETRO CWRM-100-10-40, DN1/2". | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1" ASTM A-120 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE AGULHA MOD. AM-45 COM ROSCA BSP, INOX, DN 1/2". | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1x 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | COTOVELO FoMa BSP DN 1', COM ROSCAS 0,210 kg | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1" ASTM A-120. | pç | 3,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA POÇO PROFUNDO (Q=0,39L/s ; HMT= 95m.c.a. ; POT =1,5cv) | unid | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 9,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 1,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2"x1", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | TORNEIRA CROMADA ROSCÁVEL P/ JARDIM, DIÂMETRO = 1/2' | unid | 2,00 |
|  | CORPO CX. SECA PVC DN 100 X 100 X 40 | pç | 1,00 |
|  | GRELHA QUADR. (BRANCA/CROM.) DN 100 | pç | 1,00 |
|  | COTOVELO 90º SOLDÁVEL MARRON PVC. DN 40MM | pç | 1,00 |

LOTE II: O – LAGOA DOURADA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 1 1/2"x1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1", ASTM 197. | pç | 2,00 |
|  | CONJUNTO MOTOR BOMBA (Q=0,28L/s ; HMT= 33m.c.a. ; POT =1,0cv) | conj | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 1 1/2", ASTM 197. | pç | 3,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE 1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM ROSCAS, DN 1 1/2", BRONZE | pç | 1,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, DN 1 1/2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2"x1 1/2", ASTM 197 | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM 197 | pç | 2,00 |
|  | MANGOTE FLEXIVEL COM FLANGES PN 10 DN 1.1/2" LANCE 10 M | unid | 2,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2 1/2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 2,00 |
|  | CURVA 45º COM FLANGES PN10, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TÊ COM FLANGES PN10, DN 150 x 50, FºFº. | pç | 2,00 |
|  | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN 150x100, L=0,30m, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | PLACA DE REDUÇÃOFºFº, PN10, DN 100x50, 5,000kg. | pç | 1,00 |
|  | VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO, DN 50, FºFº. | pç | 1,00 |
|  | TUBO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 150 X 4,00 120,000 kg | pç | 1,00 |
|  | FLANGE CEGO FºFº DÚCTIL, DN 150. | pç | 1,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCA, DN 2", ASTM 197. | pç | 1,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 1,00 |
|  | CORRENTE TIPO SÃO CAETANO,DN 3/16", SAE 1008/1010. | m | 80,00 |
|  | CURVA 22º30' PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 5,00 |
|  | CURVA 45º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 3,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 935,00 |
|  | EXTREMIDADE PVC PBA BF JE DN 50 | pç | 93,00 |
|  | REDUÇÃO COM FLANGES PN10 FoFo DN 80 X 50 8,400 kg | pç | 74,00 |
|  | VSCF25 FoFo DN 50 5,800 kg | pç | 18,00 |
|  | REGISTRO CHATO COM FLANGES, PN10 FoFo DN 50 13,000 kg | pç | 37,00 |
|  | TÊ COM FLANGES 10 FoFo DN 80 X 50 19,000 kg | pç | 37,00 |
|  | ADAPTADOR PVC PBA, DN 50, COM PONTA E ROSCA. | pç | 2,00 |
|  | LUVA GALVANIZADA COM ROSCAS, DN 2" ASTM A-197. | pç | 11,00 |
|  | UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DN 2", ASTM A-197. | pç | 3,00 |
|  | NIPLE DUPLO GALVANIZADO, DN 2" ASTM A-197. | pç | 5,00 |
|  | REGISTRO DE GAVETA COM ROSCAS E VOLANTE, BRONZE, DN 2". | pç | 3,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 90º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2"x2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2 1/2", ASTM A-197. | pç | 4,00 |
|  | VÁLVULA COM ROSCA E BÓIA, DN 2", BRONZE. | pç | 1,00 |
|  | RESERVATÓRIO EM PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, CAP=10.000litros. | pç | 1,00 |
|  | TÊ GALVANIZADO COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 1,00 |
|  | COTOVELO GALVANIZADO 45º COM ROSCAS, DN 2", ASTM A-197. | pç | 6,00 |
|  | CHUMBADOR PARABOLT #1/2" | pç | 12,00 |
|  | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE DN 50 | pç | 61,00 |
|  | CAP PVC PBA JE DN 50 | pç | 2,00 |
|  | TÊ PVC PBA BBB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | CURVA 90º PVC PBA PB JE DN 50 | pç | 1,00 |
|  | COLAR DE TOMADA COM TRAVAS, JR PVC LP DN 50 X 3/4' | pç | 22,00 |
|  | LUVA DE REDUÇÃO PVC JS DN 25 X 20 | pç | 22,00 |
|  | LUVA PVC JS DN 25 | pç | 44,00 |
|  | CURVA 45º PVC JS DN 25 | pç | 22,00 |
|  | CURVA 90º PVC JS DN 25 | pç | 22,00 |
|  | CX. COMPLETA P/ HIDRÔMETRO P/ EMBUTIR EM PAREDE OUMURETA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO C/ TEMPERA H34, LIGA 5052, e=1.20mm, DIMENSÕES INTERNAS DE 0.38X0.26X0.12m | unid | 22,00 |
|  | HIDRÔMETRO UNIJATO MAGNÉTICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ OPÇÃO DE SAÍDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 m3/h x 1/2' | unid | 22,00 |

LOTE II: P – PIRANHAS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VENTOSA SIMPLES DE FERRO FUNDIDO ROSC.INC.CONEXÕES Ø 75MM | un | 1,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - (DECA OU SIMILAR) | un | 1,00 |
|  | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, D = 75 MM (3") | un | 1,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - (DECA OU SIMILAR) | un | 5,00 |
|  | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIAM. = 100MM | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 11,00 |
|  | TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 4" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 11,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - (DECA OU SIMILAR) | un | 4,00 |
|  | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 6,00 |
|  | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | un | 6,00 |

LOTE II: Q – BANDEIRA E JUÁ

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FORNECIMENTO DE VENTOSA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, COM ROSCA, DIAM. = 2" | un | 1,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 100 MM (4") - (DECA OU SIMILAR) | un | 1,00 |
|  | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 110MM X 4" | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 4" | un | 2,00 |
|  | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, D = 100 MM (4") | un | 1,00 |
|  | LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D = 139MM (5") X 113MM (4") | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, PN 16, DIAM = 80MM | un | 1,00 |
|  | TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 50MM | un | 2,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - (DECA OU SIMILAR) | un | 1,00 |
|  | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, D = 75 MM (3") | un | 1,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - (DECA OU SIMILAR) | un | 5,00 |
|  | FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERRO DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 16, TIPO "EURO 25", DIAM. = 100MM | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 11,00 |
|  | TÊ DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 4" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 11,00 |
|  | ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 11/4" | un | 4,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 75 MM (3") - (DECA OU SIMILAR) | un | 1,00 |
|  | TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 75 X 50MM | un | 1,00 |
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - (DECA OU SIMILAR) | un | 4,00 |
|  | TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3" | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE JOELHO 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 2,00 |
|  | FORNECIMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO DE 2" | un | 6,00 |
|  | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM | un | 6,00 |

LOTE III

MATERIAIS ELÉTRICOS

LOTE III: A – VILA DUAS IRMÃS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1,00 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2,00 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1,00 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 2,00 |

LOTE III: B – VILA MARREQUEIRO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | un | 3 |
|  | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 15KV - 100A - 10KA | un | 3 |
|  | MÃO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | un | 8 |
|  | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | un | 3 |
|  | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | un | 3 |
|  | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | un | 3 |
|  | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 15KV | un | 3 |
|  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | un | 3 |
|  | GRAMPO DE LINHA VIVA | un | 3 |
|  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | un | 6 |
|  | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO, ATÉ CABO 1/0 | un | 3 |
|  | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | par | 1 |
|  | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | un | 4 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | un | 8 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 125MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² | kg | 8 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 50MM² | kg | 8 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 6MM² | un | 8 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 25MM² | un | 2 |
|  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV PARA 380/220V, 15KVA, CONFORME FD | un | 1 |
|  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO QUICK LAG 380V - 25A - 10KA | un | 1 |
|  | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM | un | 1 |
|  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 1 |
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | un | 1 |
|  | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | un | 1 |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | un | 1 |
|  | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 3CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 120 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 5 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 7 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |

LOTE III: C – VILA BARRINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 12KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | un | 3 |
|  | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 15KV - 100A - 10KA | un | 3 |
|  | MÃO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | un | 8 |
|  | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | un | 3 |
|  | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | un | 3 |
|  | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | un | 3 |
|  | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 15KV | un | 3 |
|  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | un | 3 |
|  | GRAMPO DE LINHA VIVA | un | 3 |
|  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | un | 6 |
|  | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO, ATÉ CABO 1/0 | un | 3 |
|  | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | par | 1 |
|  | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | un | 4 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | un | 8 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 125MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² | kg | 8 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 50MM² | kg | 8 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 6MM² | un | 8 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 25MM² | un | 2 |
|  | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13.8KV PARA 380/220V, 15KVA, CONFORME FD | un | 1 |
|  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO QUICK LAG 380V - 25A - 10KA | un | 1 |
|  | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM | un | 1 |
|  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 1 |
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | un | 1 |
|  | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | un | 1 |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | un | 1 |
|  | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 120 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 5 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 7 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |

LOTE III: D – LAGOA NOVA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3,00 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2,00 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4,00 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1,00 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6,00 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1,00 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2,00 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1,00 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 0.75CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 2,00 |

LOTE III: E – VILA LAPINHA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3,00 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2,00 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4,00 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1,00 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6,00 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1,00 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2,00 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1,00 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 2,00 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1,00 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 2,00 |

LOTE III: F – SERRA BRANCA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 27KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | un | 2 |
|  | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 36,2KV - 100A - 10KA | un | 2 |
|  | MÃO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | un | 8 |
|  | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | un | 2 |
|  | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | un | 2 |
|  | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | un | 2 |
|  | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 36,2KV | un | 2 |
|  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | un | 2 |
|  | GRAMPO DE LINHA VIVA | un | 2 |
|  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | un | 4 |
|  | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO, ATÉ CABO 1/0 | un | 2 |
|  | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | par | 1 |
|  | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | un | 4 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | un | 8 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 125MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 2 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 1" | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² | kg | 6 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 50MM² | kg | 6 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 6MM² | un | 8 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 25MM² | un | 2 |
|  | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 34,5KV PARA 440/220V, 10KVA, CONFORME FD | un | 1 |
|  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 25A - 10KA | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 1 |
|  | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM | un | 1 |
|  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 1 |
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | un | 1 |
|  | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | un | 1 |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | un | 1 |
|  | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |

LOTE III: G – SANTO ANTÔNIO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35,00 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1,00 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4,00 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3,00 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1,00 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2,00 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2,00 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1,00 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2,00 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1,00 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1,00 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 2,00 |

LOTE III: H – CURRAL RIO GRANDE

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 45 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 30 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 25 |
|  | Condutor de cobre unipolar, com isolação PVC 0,6/1kV 6mm² | m | 40 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 12,5/11KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 3 |

LOTE III: I – FERRADURA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 27KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | un | 2 |
|  | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 36,2KV - 100A - 10KA | un | 2 |
|  | MÃO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | un | 8 |
|  | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | un | 2 |
|  | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | un | 2 |
|  | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | un | 2 |
|  | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 36,2KV | un | 2 |
|  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | un | 2 |
|  | GRAMPO DE LINHA VIVA | un | 2 |
|  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | un | 4 |
|  | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO, ATÉ CABO 1/0 | un | 2 |
|  | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | par | 1 |
|  | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | un | 4 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | un | 8 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 125MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 2 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 1" | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² | kg | 6 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 50MM² | kg | 6 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 6MM² | un | 8 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 25MM² | un | 2 |
|  | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 34,5KV PARA 440/220V, 10KVA, CONFORME FD | un | 1 |
|  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 25A - 10KA | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 3CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM | un | 1 |
|  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 1 |
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | un | 1 |
|  | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | un | 1 |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | un | 1 |
|  | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 0,3M | un | 2 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |

LOTE III: J – SÃO FRANCISCO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 25 |
|  | Condutor de cobre unipolar, com isolação PVC 0,6/1kV 6mm² | m | 40 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 3CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 3 |

LOTE III: L – UIRAPURU

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 45 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 30 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 25 |
|  | Condutor de cobre unipolar, com isolação PVC 0,6/1kV 6mm² | m | 40 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 10/9KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 3CV COM PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 3 |

LOTE III: M – ANGICO

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 45 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 30 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 25 |
|  | Condutor de cobre unipolar, com isolação PVC 0,6/1kV 6mm² | m | 40 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 12,5/11KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 3 |

LOTE III: N – FLÓRIDA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÁRA RAIOS TIPO VÁLVULA 27KV - 10KA - ZNO - POLIMÉRICO | un | 2 |
|  | CHAVE FUSÍVEL TIPO EXPULSÃO 36,2KV - 100A - 10KA | un | 2 |
|  | MÃO FRANCESA CHATA GALVANIZADA 700MM | un | 8 |
|  | OLHAL PARA PARAFUSO DE 16MM GALVANIZADO | un | 2 |
|  | GANCHO DE SUSPENSÃO COM OLHAL GALVANIZADO | un | 2 |
|  | MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA | un | 2 |
|  | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 175MM, 36,2KV | un | 2 |
|  | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | un | 2 |
|  | GRAMPO DE LINHA VIVA | un | 2 |
|  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO | un | 4 |
|  | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO, ATÉ CABO 1/0 | un | 2 |
|  | CINTA SUPORTE TRAFO POSTE DT | par | 1 |
|  | PORCA QUADRADA 24MM P/PARAFUSO DE 16MM | un | 4 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 18MM | un | 8 |
|  | ARRUELA QUADRADA 38MM C/FURO DE 14MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 125MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 250MM | un | 8 |
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 4 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 2 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | CABEÇOTE DE ALUMINIO ELBOW DN 1" | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25MM² | kg | 6 |
|  | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 50MM² | kg | 6 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 6MM² | m | 40 |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 6MM² | un | 8 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | TERMINAL DE APERTO PARA CONDUTOR DE COBRE 25MM² | un | 2 |
|  | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 34,5KV PARA 440/220V, 10KVA, CONFORME FD | un | 1 |
|  | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO BAIXA TENSÃO, CONFORME NORMA COELBA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 25A - 10KA | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 1 |
|  | BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM | un | 1 |
|  | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO | un | 1 |
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1800VA - 220V | un | 1 |
|  | LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - 220V | un | 1 |
|  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W - 220V | un | 1 |
|  | IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | REATOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 4MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 25 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 12 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 6 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 3 |
|  | RELÉ DE ELETRODO, CONTATO REVERSÍVEL, 220VCA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM PVC 750V 2,5MM² | m | 100 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 10 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 1" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 1" | un | 5 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 1" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 2 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA DE GASES, VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 32W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 1" | un | 4 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 6 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |

LOTE III: O – LAGOA DOURADA

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONDUTOR DE COBRE BIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 60 |
|  | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR, COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV 6MM² | m | 60 |
|  | LUZ DE OBSTÁCULO SINGELA, LENTE VERMELHA | un | 1 |
|  | INVERSOR 12VCC - 220VCA | un | 1 |
|  | CONTROLADOR DE CARGA 12V - 70A | un | 1 |
|  | PAINEL SOLAR 17V - 4,71A - 80WP | un | 15 |
|  | BATERIA ESTACIONÁRIA CARGA PROFUNDA 12V - 195AL | un | 5 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | ESTRUTURA PARA SUPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME PEÇA GRÁFICA | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 45 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1/KV 6MM² | m | 30 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 35MM² | m | 25 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 95MM² | m | 15 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 " ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 2 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 70A - 5KA | un | 1 |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA - 600V - 200A - 5KA | un | 1 |
|  | MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 380V - 16A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 40 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 60 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 3/4" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 8 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 4 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 4 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I DN 3/4" | un | 3 |
|  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 32W | un | 2 |
|  | TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2 PÓLOS + TERRA 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | QUADRO DE COMANDO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 16 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | DISJUNTOR PARA MOTOR 0,25CV | un | 4 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16X2400MM | un | 1 |
|  | CABO DE COBRE NU 35MM² | kg | 6 |
|  | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | CAPTOR FRANKLIN 4 PONTAS | un | 1 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR | un | 8 |
|  | FIXADOR DE CABO DE DESCIDA DE PÁRA RAIOS COM ISOLADOR - CURVA 90 GRAUS | un | 2 |
|  | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | un | 1 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 750V 2,5MM² | m | 35 |
|  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV 4MM² | m | 25 |
|  | Condutor de cobre unipolar, com isolação PVC 0,6/1kV 6mm² | m | 40 |
| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 3/4" ( 3 METROS ) | pç | 7 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LR DN 3/4" | un | 3 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO LL DN 3/4" | un | 1 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO E DN 3/4" | un | 2 |
|  | CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO T DN 3/4" | un | 2 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" ( 3 METROS ) | pç | 3 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1" | un | 2 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1" | un | 1 |
|  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/2" ( 3 METROS ) | pç | 4 |
|  | LUVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DN 1 1/ 2" | un | 3 |
|  | CURVA DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 90 GRAUS DN 1 1/2" | un | 1 |
|  | LÂMPADA MISTA 160W 220V | un | 2 |
|  | ARANDELA A PROVA GASES VAPORES E PÓ PARA LÂMPADAS MISTAS ATÉ 250W | un | 2 |
|  | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | TOMADA 2P+T UNIVERSAL SIMPLES 15A - 250V MONTADA EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | un | 1 |
|  | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG | un | 2 |
|  | GERADOR MONOFÁSICO (FASE E FASE) 12,5/11KVA - IMPEDÂNCIA SÍNCRONA 18% - 440/220V CONFORME FOLHA DE DADOS | un | 1 |
|  | CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 1,5CV COM PARTIDA DIRETA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR E FOLHA DE DADOS. | un | 1 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 2F+N+T, 100A - 5KA, CAPACIDADE PARA ATÉ 10 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM PORTA E TRINCO | un | 1 |
|  | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 250V - 6A - 5KA | un | 3 |
|  | MINI DISJUNTOR BIPOLAR - PADRÃO VDE - 440V - 10A - 5KA | un | 1 |
|  | HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM | un | 3 |

LOTE III: P – PIRANHAS

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR À GASOLINA DE 5 CV, INCLUSIVE CHAVE MAGNÉTICA | Un | 2,00 |
|  | QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO COM PROGRAMADOR DE HORÁRIO, FORNECIMENTO | un | 1,00 |
|  | FRONECIMENTO DE CABO ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COLOCAÇÃO DE ANCORAGEM COM 4 BLOCOS DE 400KG EM CONCRETO | un | 1,00 |
|  | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN, ALCANCE 100 M, 12 KV, 5 KA, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3,00 |

LOTE III: Q – BANDEIRA E JUÁ

| Item | Descrição dos Materiais | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER PC-21 OU SIMILAR, MOTOR 10 CV, TRIFÁSICO | un | 2,00 |
|  | CHAVE MAGNÉTICA COMPLETA PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA TRIFÁSICO 10 CV | un | 1,00 |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA ATÉ 12 DIVISÕES | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE MACRO-MEDIDOR DE VAZÃO TECNOBRÁS OU SIMILAR DN 50MM | un | 1,00 |
|  | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN, ALCANCE 100 M, 12 KV, 5 KA, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO | un | 1,00 |
|  | FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | un | 3,00 |

ANEXO III

### TERMO DE PROPOSTA

À

CODEVASF

Secretaria Licitações – PR/SL, Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, Telefax (61) 3312-4787

CEP 70830-901 – Brasília-DF

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital n.º 38/2008, para o(s) Lote(s)________[DESCREVER O(S) LOTE(S)], que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor unitário de R$_____(_______) para o Lote 1, R$_____(_______) para o lote 2, R$_____(_______),  perfazendo um valor total de R$_______(_______).

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja, ____ /____/____, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório, conforme cópia da procuração que fazemos anexar.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes  sobre  o  fornecimento objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: quando da reformulação e envio deste termo de proposta com os valores atualizados (declarados vencedores), o mesmo deverá conter os dados da licitante: endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ, etc.

PLANILHA DE PREÇOS

LICITANTE: ______________                                         EDITAL PREGÃO Nº: 38/2008

ASSINATURA DO LICITANTE: ___________________                 DATA : ----/----/----

MOEDA: REAL

LOTE I – TUBULAÇÕES

LOTE I: A ao LOTE I: Q

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |

LOTE II – CONEXÕES, PEÇAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS

LOTE II: A ao LOTE II: Q

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |

LOTE III – MATERIAIS ELÉTRICOS

LOTE III: A ao LOTE III: Q

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |

# ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

###### EDITAL N.º 38/2008

(PREGÃO ELETRÔNICO)

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 11.1.1 – letra “c”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

### ANEXO V

##### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e .......................

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba-CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Presidente ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO, brasileiro, casado,  engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 00.959.838-30 SSP/BA e do CPF nº 135.259.215-00, e por seu Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, JONAS PAULO DE OLIVEIRA NERES, inscrito no CPF/MF sob o N.º 678.373.877-91 e no RG/SSP sob o N.º 06919032-12 SSP/BA, e a ..............................., sede na .........................Estado ..., CNPJ nº ..........., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por........................, (qualificação),  portador da Cédula de Identidade – ............ e CPF nº .................., resolvem celebrar o presente Contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e de acordo com a autorização da Diretoria Executiva da CODEVASF, expressada através da Resolução nº ....., datada de ..............., constante  às fls. .... do Processo nº 59500.002640/2007-41, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. Cláusula Primeira  -  OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de tubos, conexões, peças, acessórios e materiais elétricos, para construção de sistemas de abastecimento d’água em projetos de assentamentos, localizados no estado da Bahia,  distribuído em 03 (três) lotes, a saber:

Lote I: tubulações;

Lote II: conexões, peças especiais e acessórios das tubulações

Lote III: materiais elétricos.

1.2. Os equipamentos ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

1.3. A presente contratação foi licitada na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, na forma da Lei 10.520/2002, Dec. Lei 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiaramente, a  Lei 8663/93.

2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição:

2.1. Proposta da CONTRATADA, Ref. ......., datada de .... de .......... de 2008;

2.2. Edital nº .../2008.

2.3. Documentação da CONTRATADA.

2.4. Demais documentos contidos no Processo CODEVASF nº 59500.002640/2007-41.

2.5. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens precedentes desta cláusula e termos deste contrato, prevalecerão estes últimos.

3. Cláusula Terceira  -  PRAZO/LOCAL DE ENTREGA

O prazo de execução do fornecimento é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA, até trinta (30)  dias antes do vencimento do Contrato.

3.1.1. O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

3.2. Os equipamentos deverão ser entregues na 2ª Superintendncia Regional da CODEVASF, localizada no município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

4. Cláusula Quarta  -  VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ ............... (.....................................).

4.1. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8666/93.

4.2.  O valor teto estabelecido na Nota de Empenho não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar.

4.3. A infringência do disposto no item anterior desta Cláusula, impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações pelo prazo de seis (06) meses, a partir da verificação do evento.

4.4. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

4.4.1.  Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

4.5. Nos preços contratados estão incluídas todas as despesas necessárias, tais como: transporte, carga, descarga, seguro, mão-de-obra, salários, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução do fornecimento objeto deste Contrato. No caso de omissão considera-se como inclusas nos preços.

5. Cláusula Quinta  -  RECURSOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 10.511.1287.10LP.0101 – Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, situadas às margens do Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional, Crédito Extraordinário, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura – AD, Nota de Empenho nº..., datada de ...

6. Cláusula Sexta  -  REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = V __-o___ , onde:

0

“R” é o valor do reajustamento procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“0 “ é o Índice relativo ao mês de apresentação da proposta; e

“” é o Índice relativo ao mês de aniversário da proposta.

6.1. Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Química, Materiais Plásticos – Coluna 56 – COD AO 160752 Lotes I e II); Materiais Elétricos – Coluna 41 – COD AO 160604 (Lote III), Metalúrgica – Ferro, Aço e Derivados – Coluna 32 – COD AO 160515 (Lotes I e II).

7. Cláusula Sétima  -  PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante entrega e aceitação dos equipamentos, com apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, com base no cronograma físico-financeiro, obedecidos os preços constantes da proposta

7.1. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

7.2. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

7.3. Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução das obras/serviços.

7.4. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo citado no subcláusula 7.1,  para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

7.5. É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço”.

7.7. Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

7.8. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

7.9. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 7.1, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

N

C = P[(1+1/100)  -  1]

C - Valor calculado como atraso de pagamento

P - Valor da obrigação contratual paga em atraso

N - Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N. “ Pro-Rata ” dia.

7.9.1. Não sendo o conhecido  índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

7.9.2. Quando utilizado o índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

7.9.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

8. Cláusula Oitava  -  CAUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Prestação de Garantia" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado até 5 (cinco) dias contado da data de assinatura do Contrato, na forma de Caução em Dinheiro ou Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da Contratada, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da contratada.

8.1. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda na forma do Art. 56, Inciso I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei n.º 11.079, de 2004).

8.2. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Prestação de Garantia", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

8.3. A caução em dinheiro deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido, representará inadimplência contratual, passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas ____ e  _____ do contrato.

8.5. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

09. Cláusula Oitava  -  MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à CONTRATADA será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) por dia que exceder o prazo fixado até o limite de 20% (vinte por cento), o que dará ensejo a rescisão do Contrato.

9.1. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

9.2. A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido  a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

9.3.  Após o procedimento estabelecido na subcláusula, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

9.4. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

9.5. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

9.6. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

10. Cláusula Dez  -  FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos fornecimentos caberá diretamente à CODEVASF, por meio de técnico formalmente designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

10.1. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento/serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do presente contrato. Ocorrendo esta hipótese, a Fiscalização dará conhecimento do fato ao Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pela execução do contrato.

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer ao Diretor da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na Cláusula de Multa.

10.5. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10.6. Serão impugnados, pela Fiscalização, quaisquer serviços que não satisfaçam às condições contratuais.

11. Cláusula Dez - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

11.1. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação fiscal e trabalhista, previdenciária/social vigente, efetuando, por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

11.2. Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

11.3. Desfazer e corrigir o fornecimento/serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

11.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

12. Cláusula Doze  -  RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução do fornecimento contratado.

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

12.2. Não serão indenizados os prejuízos à CONTRATADA que possam advir de erro ou qualquer equívoco de sua proposta ou administração.

13.  Cláusula Treze  -  GARANTIA DO EQUIPAMENTO/EMBARQUE E TRANSPORTE

A CONTRATADA responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos fornecidos, são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de entrega total dos equipamentos, ou 01 (um) ano, a contar da data de entrada em funcionamento.

13.1. O meio de transporte e o acondicionamento dos equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

### Cláusula Quatorze - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

15. Cláusula Quinze - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA será responsável por qualquer dano material ou pessoal que for causado a terceiros ou à CODEVASF, durante a execução do fornecimento contratado.

16. Cláusula Dezesseis  -  RESCISÃO

O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

17. Cláusula Dezessete  -  ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Concluído o fornecimento,  a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento.

17.1. A CODEVASF procederá a conferência dos mesmos confrontando-os com as especificações técnicas.

17.2. Havendo necessidade de substituição, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA a providencie, arcando com todas as despesas necessária, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será emitido o Recibo de Recebimento dos equipamentos,  na forma do § 1º do art. 73 da Lei 8666/93.

18. Cláusula Dezoito -  PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, dentro de 20 (vinte) dias, após a sua assinatura, no Diário Oficial da União.

19. Cláusula Dezenove  -  FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

| Brasília-DF, xxx de xxxxx de 2008. ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO Presidente ##### JONAS PAULO OLIVEIRA NERES Diretor | Diretor |
| --- | --- |

Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

P/CONTRATADA

Testemunhas:

______________________                 ______________________

CPF:                                                      CPF:

### ANEXO VI

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  | ##### EDITAL N.º 38/2008 (PREGÃO ELETRÔNICO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, II – ESCOPO DE FORNECIMENTO, III – TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS, IV – MODELO DE DECLARAÇÃO, V – MINUTA DO CONTRATO, E VI – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PROJETO DE ASSENTAMENTO, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  | ###### ESTADO: |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| VALOR R$___________(__________________________________________________________) (O Edital e retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito). |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2008 |  |  |  |  |  |  |