| 11/04/2008 | 01 | ###### 340/2008 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 061 – 3312.4723 | 061-3312. 4723 3312.4724 |
| CIRCULAR – EDITAL 42/2008 | X | XX |

EM REFERÊNCIA ÀS CONSULTAS FORMULADAS AO EDITAL 42/2008, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 CONJUNTOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, A SER INSTALADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CODEVASF, EM SALVADOR - BA, APÓS CONSULTA À ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA:

FAVOR ESCLARECER AS SEGUINTES DÚVIDAS:

ITEM 01 - SOMOS DISTRIBUIDOR CARRIER E SÓ TEM 48.000 BTUS/H. POSSO COTAR?

ITEM 03 - NÃO EXISTE SPLIT CASSETE HI-WALL, EXISTE HI-WALL (PAREDE), TETO (APARENTE NO TETO) E CASSETE (EMBUTIDO NO TETO). QUAL O TIPO QUE SERVEPARA CODEVASF?

RESPOSTA:

COM RELAÇÃO AO SUBITEM 1.1 DO EDITAL:

ITEM 01: ONDE SE LÊ: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 41.000 BTU/h;

LEIA-SE: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 41.000 BTU/h E MÁXIMA DE 48.000 BTU/h.

ITEM 03: ONDE SE LÊ: SPLIT CASSETE HI-WALL

LEIA-SE:  HI-WALL.

INFORMAMOS QUE DEVIDO AS ALTERAÇÕES NO PRESENTE PREGÃO, A LICITAÇÃO FICA ADIADA PARA O DIA 24/04/08, ÀS 10:00 (DEZ) HORAS, NO SITE DO COMPRASNET: www.comprasnet.gov.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LUCIANA MOTA COELHO

## CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL