| 18/04/2008 | 01 | ###### 359/2008 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | 061 – 3312.4723 | 061-3312. 4723 3312.4724 |
| CIRCULAR – EDITAL 42/2008 | X | XX |

EM REFERÊNCIA ÀS CONSULTAS FORMULADAS AO EDITAL 42/2008, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 CONJUNTOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, A SER INSTALADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CODEVASF, EM SALVADOR - BA, APÓS CONSULTA À ÀREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA I:

O MODELO SPLIT CASSETE HI-WALL ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO OBJETO NÃO EXISTE.

RESPOSTA I:

RESPONDIDO ATRAVÉS   DO FAX 340/08, DE 11/04/08.

ONDE SE LÊ: SPLIT CASSETE HI-WALL

LEIA-SE: HI-WALL.

PERGUNTA II:

QUANDO O ÓRGÃO SOLICITA O APARELHO DE AR CASSETE 48.000 BTUL, 220V, RESTRINGE A COMPETITIVIDADE, POIS APENAS A FABRICANTE GREE POSSUI ESTA VANTAGEM PARA O MODELO SOLICITADO. SENDO ASSIM, PODEMOS COTAR O APARELHO COM OUTRA VOLTAGEM?

RESPOSTA  I I:

O QUESTIONAMENTO NÃO PROCEDE, POIS EXISTEM NO MERCADO VÁRIAS EMPRESAS QUE FABRICAM O EQUIPAMENTO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LUCIANA MOTA COELHO

## CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL