COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

SGAN-Q. 601 Conj. I Salas 201/202 Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70830-901

TEL: (61) 3312-4619 - FAX: (61) 3225-8271 - e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 50/2008.

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBULAÇÕES, CONEXÓES E ACESSÓRIOS PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ-CURITUBA, NO ESTADO DE SERGIPE.

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 50/2008

###### AVISO

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por meio deste Edital, que disciplinado especialmente pela  Lei 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, e subsidiariamente pelas Leis n.º 8.666, de 21/06/93 e Lei complementar nº 123 de 14/12/2006,  torna público aos interessados que selecionará fornecedor(es) para o objeto desta licitação, sob a modalidade de Pregão na forma Eletrônica, tipo “Menor Preço” por lote, na data, horário e local abaixo indicados, de acordo com as condições deste Edital.

OBJETO: Fornecimento, carga, transporte e descarga de tubulações, conexões e acessórios para o Projeto de Irrigação Jacaré - Curituba, localizado nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no estado de Sergipe, distribuídos em 04(quatro) itens a saber:

Lote I: Materiais FoFo.

Lote II: Materiais PVC DEFoFo;

Lote III: Materiais PRFV DEFoFo;

Lote IV: Materiais  Fixadores.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão disponíveis para consulta e retirada nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, bem como na Secretaria de Licitações – PR/SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, Telefax (61) 3312-4787, no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30, a partir do dia 15 (quinze) de maio de 2008.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO V), que se encontra na última página deste documento, remetendo-a pelo Telefax (38) 3312-4787.

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até as 09h00 (nove horas) do dia 28(vinte e oito) de maio de 2008, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): As 09h00 (NOVE HORAS) do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto n.º 5.450/2005, e subsidiariamente os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

###### Brasília (DF), 14 de maio de 2008

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

## Presidente da CODEVASF

### Í N D I C E

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- MULTAS

- GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TRANSPORTE

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

# ANEXO I	– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO II 	–  ESCOPO DE FORNECIMENTO

ANEXO III	-	 TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

ANEXO IV 	– MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO V       – MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI 	– CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

ANEXO VII	- GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

- CODEVASF -

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 50/2008

ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br até as 09h00 (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2008, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias úteis para divulgação da licitação.

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir das 09h00 (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2008.

Local: www.comprasnet.gov.br

- OBJETO/LEGISLAÇÃO

  - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria de Licitações - PR/SL, torna público aos interessados que na data, horário e local estabelecidos no presente Edital, fará realizar licitação objetivando o fornecimento, carga, transporte e descarga de tubulações, conexões e acessórios para o Projeto de Irrigação Jacaré - Curituba, localizado nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no estado de Sergipe, em conformidade com as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento, Anexo I e II, respectivamente, distribuído em 04 (quatro) lotes:

Lote I: Materiais FoFo.

Lote II: Materiais PVC DEFoFo;

Lote III: Materiais PRFV DEFoFo;

Lote IV: Materiais  Fixadores.

  - Esta licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO e do tipo MENOR PREÇO, observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, que disciplinado especialmente pela  Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, Lei complementar nº 123 de 14/12/2006, e subsidiariamente pelas Leis nº  8.666, de 21/06/93, e suas alterações posteriores.

  - O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Licitações – PR/SL, Auditório Avelino Costa Longa, situado no Edifício Sede da CODEVASF, localizado no seguinte endereço: Setor de Grandes Áreas Norte – SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, Telefax (61) 3312-4787, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento à CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, ou poderão ser retirados na Internet nos sites www.codevasf.gov.br ou www.comprasnet.gov.br.

    - Os interessados que retirarem o Edital através do sítio www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br deverão proceder ao preenchimento da Guia de Retirada do Edital (ANEXO V) que se encontra na última página deste documento, e remetê-la à CODEVASF, através do Telefax (61) 3312-4787.

- DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA

  - O fornecimento a que ser refere o objeto deste Pregão encontra-se devidamente caracterizado e quantificado nas Especificações Técnicas e no Escopo de Fornecimento, ANEXO I e II deste Edital, distribuído em 04 (quatro) lotes:

Lote I: Materiais FoFo.

Lote II: Materiais PVC DEFoFo;

Lote III: Materiais PRFV DEFoFo;

Lote IV: Materiais  Fixadores.

    - Os materiais e equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser originais de fábrica,  novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados e/ou remanufaturados.

    - Os materiais e equipamentos ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

    - Os materiais que compões o objeto deste Pregão, deverão apresentar as especificações técnicas e quantidades descritas no Anexo I e II deste Edital.

    - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas, terá sua proposta desclassificada.

    - Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88.

    - O transporte, carga e descarga dos materiais, objeto deste Pregão Eletrônico, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

  - Os fornecimentos objeto deste Pregão deverão ser entregues no Projeto Jacaré-Curituba, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingo, conforme programação da CODEVASF.

    - O Projeto Jacaré-Curituba localiza-se a Noroeste do estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. O acesso à área do projeto via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Canindé do São Francisco

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e credenciados no www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

    - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

    - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido no subitem 8.1 deste Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, nem a subcontratação, parcial ou total, do  objeto deste Edital.

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos, e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - As licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens.

    - As propostas serão aceitas somente para todos os itens de cada lote, conforme Escopo de Fornecimento, constante do Anexo II deste Edital. Cotações para subitens isolados de cada lote não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

  - As empresas concorrentes deverão se inteirar dos fornecimentos a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

  - É de inteira responsabilidade da empresa concorrente a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - O atestado de visita não é exigido, porém, a concorrente é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Para visita aos locais onde serão executados os serviços deverá ser contatada a 4ª Gerência Regional de Infra-Estrutura e Irrigação (4ª GRD), localizada na sede da 4ª SR, na Av. Beira Mar, 2.150, Sementeira, Aracaju - Sergipe, telefone (0xx79) 3226-8813/8814/8815, fax (0xx79) 3217-5025.

  - A empresa concorrente, ao participar desta licitação, estará declarando que conhece o local dos fornecimentos ou que possui uma avaliação dos problemas futuros, Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do Projeto Jacaré Curituba.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via Internet no sítio www.comprasnet.gov.br, ou através do Fax n.º (61) 3312-4787, ou ainda pelo e-mail licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - As licitantes deverão, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior às indicadas na descrição contidas nas Especificações Técnicas (ANEXO I), parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o fornecimento dos materiais e equipamentos, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via Internet, nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo responsável pela elaboração dos Termos de Referência e pela setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido da impugnação.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio www.comprasnet.gov.br.

  - O credenciamento das licitantes dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto n.º 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 3º, § 5º, do Decreto n.º 5.450/2005)

- ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - Após a divulgação do Edital no sitio www.comprasnet.gov.br, a licitante deverá apresentar, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição Complementar”, a sua Proposta de Preços, contendo, obrigatoriamente, a especificação dos materiais e equipamentos a serem ofertados, detalhadamente, por lote, em língua portuguesa, indicando as especificações técnicas e marca/fabricante, a garantia contra defeitos de fabricação e quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes, não sendo aceitas adaptações, modificações e alterações não previstas nos seus manuais, atentando-se para as Especificações Técnicas e Escopo de Fornecimento (ANEXO I e II) integrantes deste Edital, contemplando o preço global do(s) Lote(s), estando incluídos todos os impostos, taxas e despesas tais como transporte, carga e descarga do material, seguro, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, tributos e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21, caput, Decreto nº 5.450/2005).

    - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, mas aceita pelo Pregoeiro, a licitante compromete-se a fornecer os materiais e equipamentos, objeto deste Edital, sem preterição de quaisquer especificações pertinentes constantes do subitem 2.1 deste Edital.

    - As licitantes classificadas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - Não serão consideradas propostas ou lances para o fornecimento de quantidade inferior à solicitada em cada Lote/item do Escopo de Fornecimento deste Edital.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita à revalidação por idêntico período.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - A partir das 09h00 (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de maio de 2008 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o subitem 7.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 50/2008 PR/SL, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450, de 01 de junho de 2005.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. (§ 2º do art. 22 do Decreto n.º 5.450/2005)

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim sucessivamente, se houver.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação da detentora do lance.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances.

    - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.

  - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital e seus Anexos. (art. 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, e aquelas que se seguirem na ordem de classificação, serão convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

    - Para efeito do disposto no subitem 10.2.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.2 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no subitem 10.2.2.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte.

  - O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, em forma de planilha, devidamente preenchida, conforme modelo constante do ANEXO III, parte integrante deste Edital, após a fase de lances, com a  composição do(s) Lote(s) para o(s) qual(is) foi vencedora, com valores unitário e total de todos os itens que compõem o lote, devidamente atualizados, e enviada pelo sistema eletrônico do SIASG (OPÇÃO PLANILHA ATUALIZADA) ou via fax para o n.º (61) 3312-4787, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, acompanhada dos seguinte documentos:

a) 	TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO III, que é parte integrante deste Edital, devidamente preenchido;

b) Planilha de Preços – Anexo III, preenchida com clareza e sem rasuras, indicando os preços unitários e total da proposta;

c) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- Apresentar os valores em reais nas colunas dos impostos (planilha de preços), anexando memória de cálculo dos mesmos, com indicação de alíquota e metodologia de cálculo

    - Como parte dos Serviços de Supervisão, o fornecedor/licitante vencedor deverá executar todas as tarefas necessárias a instruir a CODEVASF, ou ao montador designado, sobre a forma correta de uso dos equipamentos.

    - A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem 10.5 acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 03 (três) dias úteis,  para  o  endereço contido  no  subitem 1.3 deste Edital, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta.

- HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta por Lote, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

    - Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-financeira e Qualificação Técnica:

- Verificação, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e SEGURIDADE SOCIAL - INSS), e da habilitação parcial (RECEITA ESTADUAL e RECEITA MUNICIPAL).

a-1) 	Na hipótese de haver documentos com  prazo  de  validade  vencido  junto  do  SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

a-2) 	Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações – PR/SL, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

- Declaração de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO III, parte integrante deste Edital;

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório de distribuição da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo Cartório de distribuição do domicílio da pessoa física;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante ou do fabricante, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido materiais similares ao objeto desta licitação, com as seguintes características e dimensionamentos mínimos:

e1) Lote I – Material FoFo: fornecimento de 140m de tubulação, 50 “Tês” de redução, 50 reduções, 30 curvas 22º, 30 curvas 45º e 30 curvas 90º, extremidades ponta/flange, extremidades ponta/bolsa e reduções, para DN entre 100 e 700 mm, classe PN10, em FoFo;

e2) Lote II – Material PVC DEFoFo: fornecimento de 17 Km de tubulação em PVC Rígido DEFoFo, 1MPa PB JEI com DN entre 100 e 300mm;

e3) Lote III – Material PRFV DEFoFo: fornecimento de 12 Km de tubulação em PRFV DEFoFo PN10 PB JEI com DN entre 400 e 300mm;

a5) Lote IV – Material Fixadores: fornecimento de 300 arruelas de borracha natural ou sintética e 300 parafusos A325 para DN entre 100 e 600m.

- Documentação Técnica em forma de literatura, catálogo, desenhos e dados, em língua portuguesa, compreendendo para cada tipo de equipamento ofertado, no mínimo o descrito nas subalíneas seguintes, sob pena de não aceitação da proposta:

f1)  Descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes.

f2)  Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados, com dimensões, pesos e demais características, sendo obrigatória a apresentação de uma planilha contendo o peso unitário do material ofertado;

f3)   No caso de licitante oferecendo o fornecimento de bens que não fabricou, ou produziu, deverá ser apresentado o comprovante de que a licitante foi devidamente autorizada pelo fabricante, ou produtor dos bens, a fornecê-los no Brasil;

f4)  Demonstrar que a Proposta está em conformidade com o disposto nas Especificações Técnicas. Caso a licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, a mesma deverá explicitá-los em sua proposta, informando as razões que a levaram a apresentar tais observações;

- Demonstrar a confiabilidade dos equipamentos apresentando uma ou mais declarações sobre o fornecimento (experiência de campo) de equipamentos similares aos da presente licitação, informando  o seguinte:

- Local de instalação;

- Nome e endereço do comprador;

- Tempo de operação;

- Tipos de intervenções ocorridas para manutenção;

- Reparos realizados;

- Outras informações que julgar necessárias.

      - Para a eficácia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alíneas "a-1", "a-2" e "b", a “g” acima, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação solicitada no prazo de até 02 (duas) horas, enviando-a para o fax nº (61) 3312-4787, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data da comunicação da CODEVASF, por intermédio do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

      - A validade das certidões referidas no subitem 11.1.1 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

  - A não comprovação de regularidade  de  quaisquer  dos  documentos  indicados  no  subitem 11.1.1 acima implicará a inabilitarão da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto  nº 5.450/2005.

  - Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal de que trata a alínea “a” do subitem 11.1.1 somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006)

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CODEVASF, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa .( art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006),

  - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.4.1 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação .( art. 43, § 2º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital com relação a aceitação da proposta e os documentos de habilitação, a(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor preço por Lote será(ão) declarada(s) vencedora(s).

  - No julgamento das propostas e dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem as contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005)

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.

  - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Licitações – PR/SL, localizada no Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário de 08h00 às 12h00 e de 13h30 às 17h30 horas, de segunda a sexta-feira.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente, que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.

    - Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.5.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação dos itens do presente Edital pelo Pregoeiro será inviabilizada sempre que houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do Lote, à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da homologação do certame.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da CODEVASF - Sede, em Brasília - DF, devendo comparecer no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do vencedor da licitação não fazer a comprovação referida no item 14.3, não comparecendo  para a assinatura do Contrato no prazo estipulado  ou em caso de recusa  por parte desta,  é facultado  à CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta,  podendo, inclusive,  negociar diretamente com o proponente  para que seja  obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista  no  subitem 23.1 deste Edital.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º  8.666/93.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 20.607.0379.1622.0101 – Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba/SE, Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura - 	AD, Cat. Econômica 4, Fontes 100, de Recursos Correntes e Ordinários, e 300, de Exercícios Anteriores.

- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - O fornecimento dos equipamentos objeto desta licitação deverá ser realizado em entregas parceladas, no prazo de 12 (doze) meses, por lote, conforme Cronograma de Fornecimento de Materiais, constante do Anexo VI deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1° e 2° do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - A licitante vencedora terá o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega dos materiais solicitados dos lotes 01 e 03; e de 30 ( trinta) dias para os lotes 02 e 04, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento, no local especificado no subitem 16.3.

  - Os materiais e equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues no canteiro de obras do Projeto de Irrigação Jacaré - Curituba, localizado nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no Estado de Sergipe. O acesso dar-se-á  pelas rodovias BR-235, SE-175 e SE-230, chegando até a cidade de Canindé do São Francisco, a Noroeste do estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó..

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quando ao cumprimento das Normas internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

  - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

  - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

  - Substituir os materiais e equipamentos rejeitados pela fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

  - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura necessários à execução do objeto ora licitado.

  - Assumir toda a responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratado perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da contratada.

  - O contratado deverá, como parte dos serviços de supervisão, instruir a CODEVASF ou o monitor por ela designado, sobre a forma correta de uso dos equipamentos fornecidos.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado contra entrega e aceitação dos materiais e equipamentos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF, obedecidos os preços constantes da proposta e os subitens seguintes:

    - Pagamento integral proporcional ao material fornecido na obra, conforme item 16 deste Edital.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

  - A Nota Fiscal só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora da Sede da CODEVASF, e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à contratada para correções.

  - O documento de cobrança indicará obrigatoriamente, o número do Contrato, o(s) número(s) e a(s) data(s) de emissão da(s) Nota(s) de Empenho – NE, emitida(s) pela CODEVASF e que cubra a aquisição dos materiais e equipamentos  objeto deste Pregão Eletrônico.

  - O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, um vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. Os pagamentos somente serão efetivados caso a empresa contratada apresente situação regular. Não sendo devida qualquer atualização financeira quanto ao atraso de pagamento se der por irregularidade da contratada.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 18.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

C = P [(1+I/100) N - 1]

C - 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P - 	Valor da obrigação contratual para com atraso;

N - 	Número de dias entre o efetivo pagamento e data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I -  Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata dia”.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula.

## I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o  valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Metalúrgico-Ferro, Aço e Derivados – Coluna 32 – COD AO160515 para LOTE 01 e Coluna 56 - Química, Materiais plásticos – COD AO160752 para LOTES 02 e 03.

    - Para o Lote  04, o reajuste será pela fórmula abaixo:

Onde:

“R” é o valor do reajustamento do processo;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“” é o índice FGV – coluna 32 código A0160515 para Metalúrgica-Ferro, Aço e Derivados relativo ao mês de apresentação da proposta; e

“” é o índice FGV – coluna 32 código A0160515 para Metalúrgica-Ferro, Aço e Derivados relativo ao mês de aniversário da proposta; e

“” é o índice FGV – coluna 56 código A0160752 para Química e materiais plásticos relativo ao mês de apresentação da proposta; e

“o índice FGV – coluna 56 código A0160752 para Química e materiais plásticos relativo ao mês de aniversário da proposta

- MULTA

  - Em caso de inadimplemento, por parte da contratada de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, à mesma será aplicada a multa no percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo à sua rescisão.

    - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à AA/GFN – Gerência de Finanças CODEVASF - Sede, localizada no endereço contido no subitem 1.3 deste Edital, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

    - A contratada terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica da Sede da CODEVASF, que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva que poderá relevar ou não a multa.

    - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

    - Caso a Diretoria Executiva da CODEVASF mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA E TRANSPORTE

  - A(s) contratada(s) responsabiliza-se(m), por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas especificações técnicas respectivas, no prazo de validade fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega à CODEVASF, no local de que trata o subitem 16.2 deste Edital.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos materiais e equipamentos devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

- RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O recebimento dos materiais e equipamentos, objeto deste Pregão, dar-se-á com a entrega dos mesmos, pela(s) licitante(s) contratada(s), no(s) prazo(s) e locais mencionados na forma dos subitens 16.1 e 16.2, respectivamente, deste Edital. A fiscalização procederá à sua conferência confrontando-os com as especificações técnicas constantes deste Edital, e atestará as Faturas/Notas Fiscais para fins de pagamento.

  - A fiscalização do fornecimento objeto desta licitação  será  feita  diretamente  pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante está executando o fornecimento conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Havendo necessidade de substituição, verificada pela fiscalização, será estabelecido um prazo para que a contratada  a providencie, arcando com todas as despesas necessárias, após o que, estando a fiscalização da CODEVASF de acordo, será emitido o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

  - Fica assegurado à CODEVASF e a seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os fornecimentos executados pela licitante, com livre acesso aos locais,  para  a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos aqui propostos.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A licitante vencedora, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na sua entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CODEVASF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos, e das demais cominações legais.

  - A multa constante do subitem 20.1 é meramente moratória, não isentando a licitante vencedora do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a licitante penalizada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação.

  - A Licitante fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais  notificações a integrar os referidos documentos.

  - A contratada só poderá adquirir materiais, assessórios e componentes, bem como iniciar qualquer processo de fabricação dos equipamentos após a emissão formal, pela CODEVASF, de documento que ateste a aprovação dos desenhos de fabricação e dos demais elementos do projeto dos equipamentos.

  - A contratada só poderá efetuar a entrega dos equipamentos no canteiro de obras após a emissão, pela CODEVASF, de documento que ateste a aprovação dos testes de fábrica e de autorização formal e explícita para a referida entrega.

  - A Minuta de Contrato (ANEXO IV), regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas financeiras e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações que se fizerem necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato, referentes aos fornecimentos extras. Fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a contratada por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

  - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17:30 horas do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.697, de 21/12/2000 e o Decreto 5.450 de 31/05/2005.

  - Este Edital e  seus  anexos  farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre a  CODEVASF e a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da  Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal será o competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## Brasília(DF), 14 de maio de 2008

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Presidente da CODEVASF

Processo n.º 59500.002456/2007-09

mcs.

ANEXO I

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO JACARÉ-CURITUBA

APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição tubos, conexões e acessórios que serão entregues ao Projeto Jacaré-Curituba localizado a Noroeste do estado de Sergipe, próximo à Usina Hidrelétrica de Xingó, ocupando parcialmente os municípios de Canindé do São Francisco e poço redondo. O acesso à área do projeto via terrestre, é feito através das rodovias BR-235, SE-175 e SE-230 chegando até a cidade de Canindé do São Francisco.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

- OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto necessárias à fabricação, embalagem, transporte, assistência técnica à montagem, testes e ensaios, para o fornecimento de tubulações, juntas, conexões e demais acessórios, com os diâmetros e comprimentos estabelecidos no Projeto Jacaré-Curituba.

- CONDIÇÕES DE SERVIÇO

As tubulações serão instaladas em ambiente com as seguintes características:

Instalação: enterrada até 2 m em terreno de ph considerado neutro.

Fluído: água doce bruta,

Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC,

Clima: semi-árido,

Altitude: superior a 200 e inferior a 300 m,

Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

Pressão de projeto: Max 12 bar

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações foram elaboradas para permitir a fabricação dos tubos, conexões e acessórios em diferentes tipos de diâmetros e de matérias relacionados abaixo, combinados ou não entre si:

Ferro fundido dúctil FoFo;

Aço carbono;

PVC rígido DEFoFo;

RPVC – PVC reforçado com fibra de vidro;

PRFV – Plástico reforçado com fibra de vidro;

PEADE – Polietileno de alta densidade.

O concorrente poderá ofertar mais de um tipo de material para contemplar todos os diâmetros previstos.

A aceitação destas especificações por parte da Contratada não a isenta de responsabilidades de fornecer os tubos, conexões e acessórios adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipulados em qualquer tipo de material.

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

- NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

AWWA:	American Water Works Association;

ASTM:	American Society for Testing of Materials;

ANSI:	American National Standard Institute;

AISC:	American Institute of Steel Construction;

AISI:	American Iron and Steel Institute;

CEN:	Committee for European Normalization;

DIN:	Deutscher Industrie Normen;

ISO:	International Standardization Organization;

HIS:	Hydraulic institute Standard;

SSPC:	Steel Structures Painting Council;

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada no idioma português. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, os tubos, conexões e acessórios serão considerados como projetados, fabricados e fornecidos com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

- INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os tubos, conexões e acessórios objetos deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos, conexões e acessórios para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá a contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos a rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Deverá ser verificada a aderência e uniformidade do revestimento.

- TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte dos tubos, conexões e acessórios, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Os tubos e conexões de PVC, PEAD, PRFV e RPVC apresentam como característica a grande facilidade no manuseio, entretanto a CONTRATADA deverá ter cuidados, principalmente com as extremidades dos tubos, devendo-se evitar impactos, atritos e contatos com corpos que possam danificar os tubos.

Os tubos de aço e ferro fundido deverão ser muito bem protegidos durante as operações de carga e descarga, a fim de manter a integridade dos revestimentos dos tubos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

Os tubos devem ser empilhados com as bolsas e pontas alternadas e cada camada devem ser compostas por tubos justapostos, alternadamente orientados, de modo que as bolsas sobressaiam completamente das pontas dos outros tubos;

Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhada da “Liberação de embarque” que poderá ser fornecida pela CODEVASF ou seu preposto.

Cada peça de tubulação expedida deverá ser caracterizada por uma marca de identificação para montagem, igual à indicada no desenho de conjunto do Fornecedor.

Os troncos de tubulação deverão ter suas extremidades equipadas com aranhas ou cruzetas, para evitar deformações. Peças superiores a 2.000 mm deverão ser expedidos sobre berços.

Parafusos e juntas deverão ser embalados em caixas de madeira, devidamente acondicionados para transporte, alem de serem protegidos contra corrosão por óleo próprio.

- MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos, em língua portuguesa, e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos, conexões e acessórios, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos tubos, conexões e acessórios. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

Instruções para instalação e manutenção;

Descrição geral e especificações técnicas.

- IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos tubos, conexões e acessórios aqui especificados, deverão ser identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

CODEVASF - Projeto Jacaré-Curituba;

Nome do fabricante;

Especificação resumida do material;

Diâmetro nominal

Peso;

Ano de fabricação.

- DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO FoFo

Os tubos serão fornecidos em ferro fundido dúctil com espessura de parede especialmente reforçada conforme Normas NBR 7661, classe K7, Ponta&Bolsa com junta elástica, ou flangeados conforme NBR 7560.

Os tubos flangeados terão classe K7 e seguirão, juntamente com as arruelas, parafusos, porcas e juntas de vedação, conforme as normas ABNT 7675. Estes itens também deverão fazer parte do fornecimento.

As conexões a serem fornecidas serão em ferro fundido dúctil do tipo com Ponta&Bolsa ou flanges, conforme normas ABNT 7675 e ISO 2531.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações, acessórios e conexões.

Os tubos de ferro fundido dúctil deverão ser revestidos inteiramente por uma camada de argamassa de cimento aplicada por centrifugação e externamente por pintura betuminosa anti-corrosiva de cor preta, aplicada por imersão ou aspersão, conforme normas.

As conexões deverão ser entregues pintadas interna e externamente com uma tinta betuminosa de cor preta. No caso das conexões flangeadas deverão ser fornecidos os parafusos, porcas arruelas e juntas para classe de pressão PN-12, necessários a montagem.

Os quantitativos, diâmetros nominais e demais características dos tubos e conexões encontram-se relacionados no escopo de fornecimento.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PCV RÍGIDO DEFoFo

Os tubos de PVC Rígido DEFoFo serão fornecidos com Ponta&Bolsa e junta elástica.  Os tubos deverão ser fabricados para uma pressão de serviço admissível de 1 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de aríete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de aríete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender, deverá ser de 1,25 Mpa.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações.

Deverão se fabricados para a classe de rigidez de 5.000N/m².

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)

Os tubos de PEAD deverão ser executados rigorosamente conforme as normas pertinentes da ABNT – NBR 8417 e no que forem omissas, ou menos rigorosas, as normas DIN, assim como as Tolerâncias, ajustes e acabamentos.

Os tubos de PEAD serão fornecidos com extremidades para soldagem no campo, para uma pressão de serviço admissível de 1 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de aríete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de aríete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender deverá ser de 1,25 Mpa. Os tubos serão assentados justapostos com juntas de topo soldadas por termofusão, enterrados em vala aberta.

O comprimento dos tubos será definido pela CONTRATADA devendo ser o maior possível, pois reduzirá o número de juntas.

No fornecimento deverá estar incluso todos os materiais necessários a montagem dos tubos.

As conexões serão fornecidas em PEAD para soldagem, em tubos do mesmo material. As conexões deverão obedecer rigorosamente às normas DIN 16963. A classe de pressão das conexões deverá ser conforme estipulado para os tubos.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro externo dos tubos e conexões de PEAD.

O proponente deverá cotar tubos com diâmetros internos equivalentes aos dos outros tipos de materiais, visando atendimento aos itens destas Especificações Técnicas.

As conexões deverão ser apresentadas pela PROPONENTE, equivalentes aos apresentados nestas Especificações Técnica e deverão ser fabricadas para classe de rigidez de 5.000 N/m².

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO

Os tubos deverão ser fabricados a partir de bobinas ou chapas de aço ASTM A36, ASTM A283 ou ASTM A570-36. Os tubos serão em Ponta&Bolsa com juntas elásticas conforme Norma NBR9914.

Caso sejam necessários os flanges deverão ser fornecidos e fabricados em aço carbono laminado e obedecendo as dimensões estabelecidas na Norma ISO 2531 – PN10 (correspondente a NBR 7675 classe PN10).

As conexões de aço serão fabricadas com Ponta&Bolsa ou flanges a partir de bobinas ou chapas de aço STM A36, ASTM A283 ou ASTM A570-36, com dimensões conforme projeto.

As conexões como curvas e reduções serão em aço ASTM A 2342 WPB, com dimensões e características segundo norma AWWA C208/83 (R89).

Os flanges das conexões deverão ser fornecidos e fabricados em aço carbono laminados e obedecendo as dimensões estabelecidas na Norma ISO 2531 – PN10 (correspondente a NBR 7675 classe PN10).

A junta elástica é composta por anel de borracha (conforme NBR 9915) e um ou dois anéis de encosto, conforme diâmetro dos tubos. Os anéis de encosto são soldados na ponta dos tubos com o objetivo de alojar o anel de borracha. Estes anéis fazem parte do fornecimento.

Este tipo de junta deverá garantir a estanqueidade total mesmo nos casos que ocorram variações de pressões, eventuais dilatações, contrações e deflexões da tubulação.

A montagem deverá ser feita por deslizamento utilizando-se lubrificantes a fim de diminuir o esforço. O lubrificante deverá ser fornecido junto com os tubos em quantidades necessárias a perfeita montagem.

Os tubos e conexões de aço deverão ser fornecidos com proteção catódica, cujo projeto executivo, pesquisas de campo, materiais, instalação do sistema e testes, será de responsabilidade da CONTRATADA. Estes custos deverão estar incluídos na Proposta.

Os tubos e conexões serão revestidos obedecendo aos seguintes critérios:

Revestimento interno segundo as normas AWWA C210 com espessura de 250 micra (mínimo);

Revestimento externo segundo as normas AWWA C203 com espessura de 300 micra (mínimo).

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE RPVC (PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) E DE PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)

Os tubos e conexões deverão ser fabricados conforme Norma AWWA C-950 e deverão apresentar fatos de segurança mínimo de 1,8 após 50 anos de uso e 4 para ruptura instantânea.

Os tubos RPVC e PRF deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação utilizando como matérias-primas básicas as fibras de vidro e resinas poliésteres.

A construção da parede do tubo é composta por várias camadas distintas. Da combinação dessas camadas é que resultam as propriedades físicas do tubo.

Os tubos de PRFV e RPVC se diferenciam pela primeira camada vista do interior dos tubos, denominada liner, que deverá ser formado por resina termofixa (poliéster) nos tubos PRFV ou por termoplástico (PVC extrusado rígido) nos tubos RPVC.

Deverá ser fabricada para classe de pressão de 1 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de aríete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de aríete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender, deverá ser de 1,25 Mpa, e rigidez de 5.000 N/m².

Os tubos de PRFV deverão ser montados com acoplamento tipo junta elástica ponta-ponta com luva, em membrana integra labial em borracha de face total. Os tubos de RPVC serão fabricados com Ponta&Bolsa e junta elástica devendo estar incluso no seu fornecimento, anel de borracha e lubrificante.

A junta elástica deverá atender o requerido na Norma ASTM D-4161, que especifica teste hidrostático a 2 (duas) vezes a classe de pressão. Este tipo de junta deverá garantir a estanqueidade total mesmo em casos que ocorram variações de pressões, eventuais dilatações, contrações e deflexões da tubulação.

As conexões terão as mesmas características dos tubos para atender quaisquer requisitos de pressão, rigidez, etc. Serão fabricadas em conformidade com a norma NBS-OS 1569.

Deverão fabricados a partir de bobinas ou chapas de aço ASTM A36, ASTM A283 ou ASTM A570-36. Os tubos serão em Ponta&Bolsa com juntas elásticas conforme Norma NBR9914.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FIXADORES

Fazem parte do fornecimento da tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e arruelas necessários à montagem de todas as peças de tubulações entre si, com válvulas e com o flange.

As arruelas deverão ser em borracha natural ou sintética para a classe PN-12. Deverão estar estocadas em ambiente com temperatura entre 5ºC e 25ºC, na medida do possível, evitando a incidência direta da luz solar.

Os parafusos serão conforme ASTM A-307, galvanizados, respeitando-se o torque mínimo conforme tabela abaixo:

| Diâmetro Nominal DN (mm) | Torque (N*m) |
| --- | --- |
| 50 | 6,5 |
| 75 | 7 |
| 100 | 8 |
| 150 | 12 |
| 200 | 14 |
| 250 | 13 |
| 300 | 14,5 |
| 350 | 13,5 |
| 400 | 18,5 |
| 450 | 18 |
| 500 | 19,5 |
| 600 | 27,5 |
| 700 | 29,5 |
| 800 | 40,5 |
| 900 | 41,5 |
| 1000 | 53,5 |
| 1100 | 55 |
| 1200 | 69,5 |

- ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre os tubos, conexões e acessórios e os especificados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atenda ao preconizado nestas Especificações, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Para a realização dos ensaios e testes deverão ser adotados os padrões da CONTRATADA. Se porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessária a realização de outros ensaios, deverão ser seguidas as Normas relacionadas a seguir:

- TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO E AÇO CARBONO

Ensaio de pressão interna			NBR 7561

Ensaio de cisalhamento				MB 66

Determinação das propriedades mecânicas                                                                à tração dos materiais metálicos			NBR 6152

Determinação da dureza Brinell de matérias metálicos	NBR 6394

Efeito sobre a água				ABNT 12:02.08-009

Resistência à pressão Hidrostática interna prolongada				(1.000 horas)				ABNT 12:02. 08-010

Ponto de amolecimento de Vicat			ABNT 12:02.08-011

Resistência à pressão hidrostática de curta duração	ABNT 12:02.08-012

Desempenho da junta elástica			ABNT 12:02.08-015

- TUBOS E CONEXÕES DE PEAD

Ensaio de densidade				DIN 53479

Ensaio de índice de fluidez - MFI			DIN 53735

Ensaios de produção				DIN R.1.3.1

Ensaio de estabilidade dimensional		DIN 8075

Ensaio de pressão hidrostática			DIN 8075

Teste de tração			British Gas OS/PL2 e ABNT

- TUBOS E CONEXÕES DE PRFV E RPVC

Teste de resistência a corrosão com deformação	ASTM D3261

Teste de corrosão sob tensão			ASTM D3262

Teste de resistência a corrosão			DIN 19565

Teste de resistência à pressão hidrostática		ASTM D2992

Teste de resistência à pressão hidrostática nas juntas	ASTM D4161

Teste de deformação e deflexão da tubulação	    AWWA C950, ISO e CEN

- SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

- GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O Fornecedor deve garantir as tubulações, válvulas e acessórios contra quaisquer defeitos de projeto, material ou fabricação, por um período de um ano a contar da data de término da instalação.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos, conexões e acessórios a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 1 (um) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

- DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

- LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

Material humano.

# ANEXO II

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

# E

# MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

ESCOPO DE FORNECIMENTO E MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

LICITANTE: ______________                                    EDITAL PREGÃO Nº: _________

ASSINATURA DO LICITANTE: ___________________                 DATA : ----/----/----

MOEDA: REAL

ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01   MATERIAL – JACARÉ CURITUBA

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta com bolsas FoFo PN10 DN 150 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta com bolsas FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 200x80 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 250x80 | pc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FoFo DN 400x200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 500x200 | pc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cruzeta de redução ponta/bolsas FºFº DN 700x150 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | PÇ | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 250 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 300 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 600 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 150 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### I TEM | ##### DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 300 mm | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 90º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 90º' FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curva 90º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 500 mm | pc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade flange/bolsa FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade flange/bolsa FoFo PN10 DN 200 mm | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade flange/bolsa FoFo PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade flange/bolsa FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 80 mm | pç | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 150 mm | pç | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 200 mm | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 250 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 600 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flange cego FoFo DN 80 mm | pç | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flange cego FoFo DN 150 mm | pç | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Luva de Correr FºFº PN10 DN 200 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luva de Correr FºFº PN 10 DN 250 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luva de Correr FºFº PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x500 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com bolsas FºFº PN10 DN 700x500 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com flanges FoFo PN10 DN 100x50 | pç | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com flanges FoFo PN10 DN 200x100 | pç | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com flanges FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução com flanges FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 100x80 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 150x100 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 200x150 | pç | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 250x150 | pç | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 250x200 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 300x200 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x250 | pç | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x300 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 500x400 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 600x400 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 700x600 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro gaveta chato com flanges FºFº PN10 DN 150 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro gavt chato com flanges FoFo PN10 DN 200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Registro gaveta chato com flanges FoFo PN10 DN 250 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro gaveta chato com flanges FºFº PN10 DN 300 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro gaveta chato com flanges FoFo PN10 DN 400 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de gaveta chato F°F° PN10 DN 50 mm | pç | 71,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de gaveta chato FoFo PN10 DN 100 | pç | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de gaveta chato FºFº PN10 DN 150 | pç | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê bolsas/flanges FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê com bolsas FºFº PN10 DN 250 mm | pç | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê com bolsas FºFº PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê com flanges FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 150x50 | pç | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 150x80 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 200x50 | pç | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 200x80 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 250x50 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x250 | pç | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x300 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 500x400 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 600x400 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 700x600 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Registro gaveta chato com flanges FºFº PN10 DN 150 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro gavt chato com flanges FoFo PN10 DN 200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 250x80 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 300x100 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 300x200 | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x100 | pç | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x200 | pç | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x300 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 500x100 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 500x200 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 600x200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x200 | pç | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x250 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x600 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 250x80 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x80 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 400x80 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 400x200 | pç | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 500x200 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x100 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x200 | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x500 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x75 | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x150 | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x300 | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 150 L=0,50m | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 150 L=2,00m | pç | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 200 L=0,50m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 200 L=2,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 250 L=0,5m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 250 L=2,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 400 L=2,00m | pç | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 500 L=2,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 500 L=3,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 700 L=0,50m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 600 L=900 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo flange/ponta FoFo PN10 DN 50 L= 300 mm | pç | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo flange/ponta FoFo PN10 DN 100 L= 300 mm | pç | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 150 L= 300 mm | pç | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 250 L=1,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 400 L=3,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 01 - (CONTINUAÇÃO) MATERIAL – JACARÉ CURITUBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. |  | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI | TOTAL ICMS | TRANSP. | VALOR TOTAL |
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) |  | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) |
|  | Tubo com flanges F°F° PN10 DN 50 L= 0,50m | pç | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo com flanges F°F° PN10 DN 50 L= 1,00m | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventosa simples função F°F° PN10 DN 50 | pç | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventosa tríplice função FoFo PN10 DN 50 | pç | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

OBS.: A LICITANTE DEVERÁ DEMONSTRAR EM SUA PROPOSTA COMO FORAM EFETUADOS OS CÁLCULOS DE IPI E ICMS.

| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 02 - MATERIAL – JACARÉ CURITUBA . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I TEM |  |  | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI |  | TOTAL ICMS | TRANSP. |  | VALOR TOTAL |  |
| (01) |  |  | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) |  | (08) | (09) |  | (10) |  |
|  |  |  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 100 mm | pc | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 150 mm | pç | 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 250 mm | pç | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Redução DEFºFº 1MPa, DN 150 x 100 mm | un | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 100 | m | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 150 | m | 6402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 200 | m | 5214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 250 | m | 2670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 300 | m | 2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 03 - MATERIAL – JACARÉ CURITUBA . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I TEM |  |  | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI |  | TOTAL ICMS | TRANSP. |  | VALOR TOTAL |  |
| (01) |  |  | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) |  | (08) | (09) |  | (10) |  |
|  |  |  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 400 | m | 4686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 500 | m | 1758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 600 | m | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 700 | m | 4314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

| ESCOPO DE FORNECIMENTO - LOTE 04 - MATERIAL FIXADORES – JACARÉ CURITUBA . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I TEM |  |  | DESCRIÇÃO | UN | QT | PREÇO UNITÁRIO FÁBRICA DO EQUIP. | PREÇO TOTAL FÁBRICA DO EQUIP | TOTAL IPI |  | TOTAL ICMS | TRANSP. |  | VALOR TOTAL |  |
| (01) |  |  | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) |  | (08) | (09) |  | (10) |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 50 | pç | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 75 | pç | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 100 | pç | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 150 | pç | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 200 | pç | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 250 | pç | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 300 | pç | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 400 | pç | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Arruela de borracha ou sintética DN 600 | pç | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 50 x 75 | pç | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 75 x 75 | pç | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 100 x 75 | pç | 363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 150 x 80 | pç | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 200 x 90 | pç | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 250 x 90 | pç | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 300 x 110 | pç | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 400 x 120 | pç | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parafusos para flanges DN 600 x 150 | pç | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (R$) |  |  |  |  |  |

ANEXO III

### TERMO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

##### LOTE ______

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Secretaria Licitações – PR/SL, Edifício Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília/DF, Telefax (61) 3312-4787

CEP 70830-901 – Brasília-DF

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Edital n.º -- /2007, para o Lote________[DESCREVER O LOTE], que está em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor global de R$_____(_______), conforme Planilha de Preços em anexo, parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para sua abertura, ou seja, ____ /____/____, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo.

Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º _________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório, conforme cópia da procuração que fazemos anexar.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes  sobre  o  fornecimento objeto deste Edital.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: quando da reformulação e envio deste termo de proposta com os valores atualizados (declarados vencedores), deverá conter os dados da licitante: endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ, etc.

# ANEXO IV

##### MODELO DE DECLARAÇÃO

# ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

###### EDITAL N.º -- /2008

(PREGÃO ELETRÔNICO)

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 11.1.1 – letra “c”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO V

### MINUTA DO CONTRATO

### ANEXO VI

CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VII

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  |  | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  | ##### EDITAL N.º 50/2008 (PREGÃO ELETRÔNICO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; II – TERMO DE PROPOSTA E ESCOPO DE FORNECIMENTO; III – MODELO DE DECLARAÇÃO; IV – MINUTA DO CONTRATO; E V – GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: Fornecimento, carga, transporte e descarga de tubulações, conexões e acessórios para o Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba, localizado nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no estado de Sergipe. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  | ###### ESTADO: |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| VALOR R$___________(__________________________________________________________) (O Edital e retirado nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2007 |  |  |  |  |  |  |