|  | 27/05/08 | 438/08 |  | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR EDITAL Nº 50/08 | - |  | - |  |

COM REFERÊNCIA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/08, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ - CURITUBA, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO E POÇO REDONDO, NO ESTADO DE SERGIPE, DISTRIBUÍDOS EM 04(QUATRO) ITENS, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA: ESTÁ ESPECIFICADO QUE OS TUBOS RPVC E PRFV DEVERÃO SER FABRICADOS PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO COM ACOPLAMENTO TIPO JUNTA ELÁSTICA PONTA-PONTA COM LUVA. ACREDITAMOS QUE HOUVE DIVERGÊNCIA QUANDO DA EDIÇÃO DO REFERIDO EDITAL, JÁ QUE NÃO EXISTEM TUBOS EM RPVC FABRICADOS PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO E SENDO QUE TANTO A NORMA BRASILEIRA NBR Nº. 15.536 QUANTO A INTERNACIONAL AWWA C 950/01 NÃO FAZEM DISTINÇÃO QUANTO AO SEU PROCESSO MANUFATUREIRO. HAJA VISTO QUE OUTROS EDITAIS DA CODEVASF ACEITAVAM OS MESMOS TUBOS QUALQUER QUE FOSSE SEU PROCESSO DE FABRICAÇÃO DESDE QUE RESPEITASSEM AS NORMAS, TENDO COMO EXEMPLO O PE EDITAL Nº. 030/2006 ONDE A PRÓPRIA PETROFISA FOI VENCEDORA E O RECENTE PE EDITAL Nº. 23/2008. DIANTE DO EXPOSTO ENTENDEMOS QUE PODEMOS CONSIDERAR QUE PARA OS ITENS RPVC E PRFV ESPECIFICADOS, TAMBÉM POSSAM SER OFERTADOS TUBOS FABRICADOS TANTO PELO PROCESSO DE CENTRIFUGAÇÃO QUANTO DE FILAMENTO CONTÍNUO COM JUNTA ELÁSTICA TIPO PONTA E BOLSA COM ANEL, OU OUTRO QUE RESULTE NO MESMO PRODUTO PARA QUE HAJA MAIOR COMPETITIVIDADE E NENHUM DOS FABRICANTES SINTA-SE PREJUDICADO. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA: SIM. O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES