|  | EDITAL 050/08 ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |
| --- | --- | --- |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01 MATERIAL FoFo

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cruzeta com bolsas FoFo PN10 DN 150 mm | pç | 2,00 | 380,89 | 761,78 |
|  | Cruzeta com bolsas FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 1,00 | 919,88 | 919,88 |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 200x80 | pç | 2,00 | 437,85 | 875,70 |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 250x80 | pc | 2,00 | 523,44 | 1.046,89 |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FoFo DN 400x200 | pç | 2,00 | 2.389,35 | 4.778,71 |
|  | Cruzeta de redução c/ bolsas FºFº DN 500x200 | pc | 2,00 | 2.458,93 | 4.917,87 |
|  | Cruzeta de redução ponta/bolsas FºFº DN 700x150 | pç | 1,00 | 2.536,52 | 2.536,52 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | PÇ | 4,00 | 188,96 | 755,85 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 2,00 | 214,14 | 428,28 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 250 mm | pç | 2,00 | 718,20 | 1.436,40 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 300 mm | pç | 2,00 | 418,76 | 837,53 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 | 755,37 | 1.510,74 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 600 mm | pç | 1,00 | 2.500,61 | 2.500,61 |
|  | Curva 22º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 | 3.213,88 | 3.213,88 |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 150 mm | pç | 1,00 | 236,82 | 236,82 |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 | 458,84 | 458,84 |
|  | Curva 22º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 | 2.132,47 | 2.132,47 |
|  | Curva 45º FºFº Ponta e Bolsa JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 | 2.506,66 | 2.506,66 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 | 178,19 | 712,77 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 6,00 | 237,52 | 1.425,10 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 | 335,99 | 335,99 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 300 mm | pç | 3,00 | 432,27 | 1.296,82 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 | 903,56 | 1.807,13 |
|  | Curva 45º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 | 3.653,89 | 3.653,89 |
|  | Curva 90º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 | 195,91 | 783,64 |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01 MATERIAL FoFo (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Curva 90º' FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 200 mm | pç | 1,00 | 298,40 | 298,40 |
|  | Curva 90º FºFº com Bolsas JEI PN10 DN 500 mm | pc | 2,00 | 2.568,03 | 5.136,05 |
|  | Extremidade flange/bolsa FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 115,00 | 175,65 | 20.199,65 |
|  | Extremidade flange/bolsa FoFo PN10 DN 200 mm | pç | 4,00 | 269,32 | 1.077,29 |
|  | Extremidade flange/bolsa FoFo PN10 DN 250 mm | pç | 1,00 | 325,12 | 325,12 |
|  | Extremidade flange/bolsa FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 2,00 | 483,91 | 967,82 |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 80 mm | pç | 13,00 | 120,71 | 1.569,23 |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 150 mm | pç | 56,00 | 216,18 | 12.106,19 |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 200 mm | pç | 4,00 | 410,16 | 1.640,65 |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 250 mm | pç | 2,00 | 530,02 | 1.060,05 |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 300 mm | pç | 1,00 | 743,81 | 743,81 |
|  | Extremidade ponta/flange FoFo PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 | 948,72 | 1.897,43 |
|  | Extremidade ponta/flange FºFº PN10 DN 600 mm | pç | 1,00 | 2.457,95 | 2.457,95 |
|  | Flange cego FoFo DN 80 mm | pç | 21,00 | 74,51 | 1.564,63 |
|  | Flange cego FoFo DN 150 mm | pç | 97,00 | 91,46 | 8.871,32 |
|  | Luva de Correr FºFº PN10 DN 200 mm | pç | 1,00 | 399,63 | 399,63 |
|  | Luva de Correr FºFº PN 10 DN 250 mm | pç | 1,00 | 620,68 | 620,68 |
|  | Luva de Correr FºFº PN10 DN 700 mm | pç | 1,00 | 7.406,92 | 7.406,92 |
|  | Redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x500 | pç | 1,00 | 1.886,36 | 1.886,36 |
|  | Redução com bolsas FºFº PN10 DN 700x500 | pç | 1,00 | 3.765,68 | 3.765,68 |
|  | Redução com flanges FoFo PN10 DN 100x50 | pç | 22,00 | 187,54 | 4.125,93 |
|  | Redução com flanges FoFo PN10 DN 200x100 | pç | 22,00 | 666,72 | 14.667,91 |
|  | Redução com flanges FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 10,00 | 681,64 | 6.816,41 |
|  | Redução com flanges FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 3,00 | 784,19 | 2.352,58 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 100x80 | pç | 2,00 | 86,92 | 173,84 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 150x100 | pç | 1,00 | 204,34 | 204,34 |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 200x150 | pç | 37,00 | 274,18 | 10.144,53 |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01 MATERIAL FoFo (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 250x150 | pç | 18,00 | 279,65 | 5.033,76 |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 250x200 | pç | 1,00 | 285,23 | 285,23 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 3,00 | 290,90 | 872,71 |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 300x200 | pç | 3,00 | 296,73 | 890,18 |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x250 | pç | 14,00 | 503,66 | 7.051,26 |
|  | Redução ponta/bolsa FoFo PN10 DN 400x300 | pç | 3,00 | 509,50 | 1.528,49 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 500x400 | pç | 3,00 | 821,79 | 2.465,38 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 600x400 | pç | 1,00 | 2.309,17 | 2.309,17 |
|  | Redução ponta/bolsa FºFº PN10 DN 700x600 | pç | 1,00 | 3.789,58 | 3.789,58 |
|  | Registro gaveta chato com flanges FºFº PN10 DN 150 | pç | 1,00 | 735,93 | 735,93 |
|  | Registro gaveta chato com flanges FoFo PN10 DN 200 | pç | 2,00 | 1.124,96 | 2.249,92 |
|  | Registro gaveta chato com flanges FoFo PN10 DN 250 | pç | 2,00 | 1.763,93 | 3.527,86 |
|  | Registro gaveta chato com flanges FºFº PN10 DN 300 | pç | 1,00 | 3.402,39 | 3.402,39 |
|  | Registro gaveta chato com flanges FoFo PN10 DN 400 | pç | 2,00 | 12.348,53 | 24.697,06 |
|  | Registro de gaveta chato F°F° PN10 DN 50 mm | pç | 71,00 | 271,33 | 19.264,14 |
|  | Registro de gaveta chato FoFo PN10 DN 100 | pç | 11,00 | 386,62 | 4.252,82 |
|  | Registro de gaveta chato FºFº PN10 DN 150 | pç | 5,00 | 735,93 | 3.679,63 |
|  | Tê bolsas/flanges FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 4,00 | 361,96 | 1.447,82 |
|  | Tê com bolsas FºFº PN10 DN 250 mm | pç | 6,00 | 500,88 | 3.005,30 |
|  | Tê com bolsas FºFº PN10 DN 400 mm | pç | 2,00 | 1.309,80 | 2.619,61 |
|  | Tê com flanges FºFº PN10 DN 150 mm | pç | 15,00 | 495,00 | 7.424,96 |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 150x50 | pç | 19,00 | 296,21 | 5.627,90 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 150x80 | pç | 1,00 | 297,17 | 297,17 |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 200x50 | pç | 30,00 | 417,84 | 12.535,35 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 200x80 | pç | 3,00 | 437,82 | 1.313,46 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 1,00 | 320,47 | 320,47 |
|  | Tê de redução bolsa/flange F°F° PN10 DN 250x50 | pç | 1,00 | 417,84 | 417,84 |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01 MATERIAL FoFo (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 250x80 | pç | 1,00 | 419,27 | 419,27 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 300x100 | pç | 3,00 | 755,63 | 2.266,88 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 300x200 | pç | 4,00 | 938,46 | 3.753,83 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x100 | pç | 6,00 | 1.139,42 | 6.836,49 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x200 | pç | 10,00 | 1.335,60 | 13.356,02 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 400x300 | pç | 1,00 | 1.572,65 | 1.572,65 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 500x100 | pç | 2,00 | 1.626,75 | 3.253,50 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 500x200 | pç | 1,00 | 1.811,30 | 1.811,30 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 600x200 | pç | 2,00 | 2.674,16 | 5.348,31 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x200 | pç | 15,00 | 3.798,19 | 56.972,92 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x250 | pç | 1,00 | 4.376,91 | 4.376,91 |
|  | Tê de redução bolsa/flange FºFº PN10 DN 700x600 | pç | 1,00 | 5.464,05 | 5.464,05 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 200x150 | pç | 10,00 | 438,97 | 4.389,75 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 250x80 | pç | 1,00 | 456,73 | 456,73 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x80 | pç | 2,00 | 504,07 | 1.008,14 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x150 | pç | 2,00 | 510,08 | 1.020,16 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 300x200 | pç | 2,00 | 718,55 | 1.437,09 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 400x80 | pç | 3,00 | 820,03 | 2.460,08 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 400x200 | pç | 9,00 | 1.079,33 | 9.713,94 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 500x200 | pç | 2,00 | 1.437,47 | 2.874,94 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x100 | pç | 2,00 | 3.294,17 | 6.588,33 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x200 | pç | 3,00 | 3.444,42 | 10.333,27 |
|  | Tê de redução com bolsas FºFº PN10 DN 600x500 | pç | 1,00 | 5.168,01 | 5.168,01 |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x75 | pç | 2,00 | 6.010,58 | 12.021,16 |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x150 | pç | 4,00 | 6.326,96 | 25.307,82 |
|  | Tê redução ponta/bolsas/flange FºFº PN10 DN 700x300 | pç | 1,00 | 6.959,65 | 6.959,65 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 150 L=0,50m | pç | 3,00 | 281,37 | 844,11 |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 01 MATERIAL FoFo (continuação)

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) |  | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 150 L=2,00m | pç | 4,00 | 448,25 |  | 1.793,01 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 200 L=0,50m | pç | 1,00 | 341,14 |  | 341,14 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 200 L=2,00m | pç | 1,00 | 557,27 |  | 557,27 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 250 L=0,5m | pç | 1,00 | 555,61 |  | 555,61 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 250 L=2,00m | pç | 1,00 | 694,51 |  | 694,51 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 400 L=2,00m | pç | 2,00 | 1.128,45 |  | 2.256,90 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 500 L=2,00m | pç | 1,00 | 1.458,52 |  | 1.458,52 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 500 L=3,00m | pç | 1,00 | 2.073,34 |  | 2.073,34 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 700 L=0,50m | pç | 1,00 | 2.323,72 |  | 2.323,72 |
|  | Tubo cilíndrico FºFº PN10 DN 600 L=900 mm | pç | 1,00 | 1.063,28 |  | 1.063,28 |
|  | Tubo flange/ponta FoFo PN10 DN 50 L= 300 mm | pç | 18,00 | 65,93 |  | 1.186,80 |
|  | Tubo flange/ponta FoFo PN10 DN 100 L= 300 mm | pç | 11,00 | 293,27 |  | 3.226,00 |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 150 L= 300 mm | pç | 5,00 | 391,71 |  | 1.958,54 |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 250 L=1,00m | pç | 1,00 | 644,35 |  | 644,35 |
|  | Tubo flange/ponta FºFº PN10 DN 400 L=3,00m | pç | 1,00 | 2.122,34 |  | 2.122,34 |
|  | Tubo com flanges F°F° PN10 DN 50 L= 0,50m | pç | 3,00 | 89,91 |  | 269,74 |
|  | Tubo com flanges F°F° PN10 DN 50 L= 1,00m | pç | 1,00 | 147,13 |  | 147,13 |
|  | Ventosa simples função F°F° PN10 DN 50 | pç | 45,00 | 267,54 |  | 12.039,08 |
|  | Ventosa tríplice função FoFo PN10 DN 50 | pç | 8,00 | 909,97 |  | 7.279,77 |
|  |  | TOTAL (R$) |  |  | 513.402,92 |  |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 02 MATERIAL PVC DEFoFo

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) |  | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 100 mm | pc | 30,00 | 18,84 |  | 565,17 |
|  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 150 mm | pç | 104,00 | 29,43 |  | 3.061,21 |
|  | Adaptador PN40 para bolsa de FºFº DN 250 mm | pç | 1,00 | 51,96 |  | 51,96 |
|  | Redução DEFºFº 1MPa, DN 150 x 100 mm | un | 17,00 | 75,19 |  | 1.278,22 |
|  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 100 | m | 372 | 13,28 |  | 4.940,53 |
|  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 150 | m | 6402 | 37,02 |  | 237.016,97 |
|  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 200 | m | 5214 | 63,01 |  | 328.543,86 |
|  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 250 | m | 2670 | 95,86 |  | 255.947,45 |
|  | Tubo PVC DEFºFº 1MPa, DN 300 | m | 2616 | 135,61 |  | 354.755,17 |
|  |  | TOTAL (R$) |  |  | 1.186.160,53 |  |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS - LOTE 03 MATERIAL PRFV DEFoFo

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) |  | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 400 | m | 4686 | 205,82 |  | 964.492,12 |
|  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 500 | m | 1758 | 285,55 |  | 502.000,03 |
|  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 600 | m | 1044 | 377,29 |  | 393.891,34 |
|  | Tubo PRFV PB JEI PN 10 DN 700 | m | 4314 | 492,17 |  | 2.123.208,41 |
|  |  | TOTAL (R$) |  |  | 3.983.591,90 |  |

JACARÉ-CURITUBA

ESTIMATIVA DE CUSTOS- LOTE 04 MATERIAL FIXADORES

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quant. | Custo Unit. (R$) |  | Custo Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 50 | pç | 140 | 7,63 |  | 1.068,23 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 75 | pç | 23 | 9,86 |  | 226,68 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 100 | pç | 46 | 13,56 |  | 623,67 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 150 | pç | 196 | 18,01 |  | 3.529,75 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 200 | pç | 46 | 22,30 |  | 1.025,61 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 250 | pç | 8 | 30,64 |  | 245,15 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 300 | pç | 7 | 55,26 |  | 386,80 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 400 | pç | 6 | 73,07 |  | 438,43 |
|  | Arruela de borracha ou sintética DN 600 | pç | 2 | 155,91 |  | 311,81 |
|  | Parafusos para flanges DN 50 x 75 | pç | 553 | 8,33 |  | 4.605,16 |
|  | Parafusos para flanges DN 75 x 75 | pç | 91 | 8,33 |  | 757,81 |
|  | Parafusos para flanges DN 100 x 75 | pç | 363 | 8,33 |  | 3.022,92 |
|  | Parafusos para flanges DN 150 x 80 | pç | 1105 | 12,30 |  | 13.587,68 |
|  | Parafusos para flanges DN 200 x 90 | pç | 417 | 12,30 |  | 5.127,66 |
|  | Parafusos para flanges DN 250 x 90 | pç | 87 | 12,30 |  | 1.069,80 |
|  | Parafusos para flanges DN 300 x 110 | pç | 75 | 12,30 |  | 922,24 |
|  | Parafusos para flanges DN 400 x 120 | pç | 83 | 20,27 |  | 1.682,01 |
|  | Parafusos para flanges DN 600 x 150 | pç | 21 | 32,61 |  | 684,87 |
|  |  | TOTAL (R$) |  |  | 39.316,29 |  |