|  | 16/06/08 | 477/08 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 63/2008 | - |  | - |  |
| ### COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2008, QUE TEM POR OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS PARA O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, DISTRIBUÍDOS EM 6 (SEIS) LOTES, A SABER: LOTE I - VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4; LOTE II - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES; LOTE III - EQUIPAMENTOS DE HIDROMETRIA, POSICIONAMENTO GEOGRÁFICO E TOPOGRAFIA; LOTE IV - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FOTOGRAFIA; LOTE V - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E LOTE VI - EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: PERGUNTA 1: NO ITEM 6.1 "MEDIDOR DE CHUVA (PLUVIÔMETRO)" DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS, É ESPECIFICADO QUE A ÁREA DE CAPTAÇÃO DEVE SER DE 200MM COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2%. ENTENDEMOS QUE ESSA MEDIDA DE 200MM SE REFERE AO DIÂMETRO DE CAPTAÇÃO E NAO A ÁREA, VISTO QUE EM SEGUIDA, É ESPECIFICADO QUE A ÁREA DO ORIFÍCIO DE CAPTAÇÃO DEVE SER ENTRE 300 E 480 CM2. NOSSO ENTENDIMENTO É CORRETO?. RESPOSTA 1: SIM, A MEDIDA DE 200 MM É O DIÂMETRO DA SEÇÃO CIRCULAR DE CAPTAÇÃO DE CHUVA PERGUNTA 2: NO ITEM 3 "REQUISITOS MÍNIMOS DO DATA LOGGER" DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS, CONSTA QUE "O DATA LOGGER DEVERÁ POSSUIR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 32 BITS...". ENTENDEMOS QUE A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO, DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE AQUISICAO, ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E PROGRAMACAO REQUERIDAS PELO SOLICITANTE, NAO DEVE SER OBJETO DE EXIGENCIA DESTE EDITAL, POIS DO CONTRARIO CONSTITUI-SE EM CLAUSULA RESTRITIVA QUE REDUZ O NUMERO DE COMPETIDORES E AFETA O PRINCIPIO DA CONCORRENCIA. SOLICITAMOS ASSIM QUE ESTA CITACAO SEJA EXCLUIDA. RESPOSTA 2: A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO REQUERIDA É NECESSÁRIA DEVIDO A COMPLEXIDADE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO CONECTADOS À PCD (SONDAS DE QUALIDADE DE ÁGUA, SENSORES METEOROLÓGICOS, DIVERSOS TIPOS DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO), E A VARIABILIDADE DAS TAXAS DE ENVIO DOS DADOS. SENDO ASSIM NÃO É POSSÍVEL RETIRAR ESTE REQUISITO. #### LUCIANA MOTA COELHO CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES |  |  |  |  |