| 10/10/08 | 02 | 594/08 |
| --- | --- | --- |
| ## SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (061) 3312-4619 | (061) 3312-4787 |
| CIRCULAR – EDITAL 74/08 | - | - |

RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/08, QUE TEM POR OBJETO FABRICAÇÃO, TESTES NA FÁBRICA, FORNECIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES DAS REDES PRESSURIZADAS DA ETAPA I DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

DEVEMOS COTAR TODOS OS ITENS DO EDITAL, SENDO UM TOTAL DE 141 ITENS?

OBS: SENDO QUE AS CONEXÕES DN 300MM, CONFORME VOSSO ESCLARECIMENTO, TÊM QUE SER EM FERRO FUNDIDO. O EDITAL ENTÃO EXIGE MAIS DE UMA TIPO DE MATERIAL, SENDO ASSIM, DIFICULTANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS POR UM MESMO FABRICANTE.

RESPOSTA 1:

O VALOR GLOBAL JUSTIFICA-SE PELO FATO DE SE TRATAR DE UMA REDE HIDRÁULICA DE UM PROJETO DE IRRIGAÇÃO, A QUAL NÃO É RECOMENDÁVEL TÉCNICAMENTE O DESMEMBRAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO PROJETO.

PERGUNTA 2:

APÓS A DIVULGAÇÃO DO EDITAL NO SÍTIO WWW.COMPRASNET.GOV.BR,  A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, NO CAMPO CORRESPONDENTE DENTRO DO SISTEMA ELETRÔNICO DENOMINADO “DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR”, A SUA PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FORNECIMENTOS A SEREM EXECUTADOS, EM CONFORMIDADE COM O SUBITEM 2.1 DESTE EDITAL, CONTEMPLANDO O VALOR GLOBAL DO ITEM, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS TAIS COMO MÃO-DE-OBRA, TRIBUTOS, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, SEGURO, TESTES DE FÁBRICA, LEIS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTE PREGÃO, ATÉ A DATA E HORA MARCADAS PARA A ABERTURA DA SESSÃO, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO (ART. 21, CAPUT, DECRETO Nº 5.450/2005).”

PORÉM NO SISTEMA DO SITE WWW.COMPRASNET.GOV.BR, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ A OPÇÃO DO ENVIO DE PREÇOS POR ITEM, CONFORME ESTABELECE O EDITAL E SIM POR LOTE GLOBAL DE TODOS OS ITENS A LICITAÇÃO.

LOGO, PEDIMOS O ESCLARECIMENTO DESTA COMPANHIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESMENBRAR NO SITE WWW.COMPRASNET.GOV.BR, OS ITENS DA LICITAÇÃO, PARA QUE POSSAMOS APRESENTAR A PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, CONFORME DETERMINA O EDITAL.

RESPOSTA 2:

A EMPRESA DEVERÁ INFORMAR NO ENVIO DA PROPOSTA O VALOR GLOBAL DO OBJETO DO PREGÃO, OU SEJA, A NOMECLATURA “ITEM” CONSTANTE NO SISTEMA DO PREGÃO NO SITE DO COMPRASNET, CORRESPONDE AO LOTE QUE ENGLOBA TODO O OBJETO DO EDITAL.

##### LUCIANA MOTA COELHO

##### SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE