DDO - 830

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

VINCULADA AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO – OPERACIONAL E PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS NOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO ESTREITO I, II, III E IV, PARA OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E AUMENTO DA EFICIÊNCA E CONFIABILIDADE OPERACIONAL DO PERÍMETRO DE ESTREITO,  NO ESTADO DA BAHIA.

JULHO/2008

# FINALIDADE

## Estabelecer critérios e condições contratuais principais e fornecimento de informações, que permitam a apresentação de propostas e a celebração de contrato para a elaboração do Estudo de Otimização Hidráulico – Operacional das Unidades Existentes, visando-se obter a redução dos custos operacionais, aumento da eficiência e confiabilidade do sistema e permitir a implantação de automação das 7 Redes de Irrigação existentes no Perímetro Irrigado de ESTREITO, localizado nos municípios de Urandí e Sebastião Laranjeiras, no estado da Bahia.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência -TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela  Codevasf,  com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Estudo Hidráulico - Operacional – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para diagnosticar a situação atual e caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento das alterações de configurações propostas nos sistemas, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados,  elementos  de  construção, materiais  ou produtos industriais.  Conterá, dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Relatório Parcial - documento a ser apresentado pela consultora, que traduz o resultado parcial dos serviços ou de componente dos serviços;

- Relatório Final - documento de produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a consultora apresenta o relato dos serviços executados;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Serviços Similares - estudos  e projetos  elaborados para análises hidráulicas de redes de irrigação pressurizadas com definição das características de Estações de Bombeamento atuando como elemento alimentador da rede;

- Fiscalização - equipe da Codevasf  indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato;

- Consultora - empresa de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Contrato - documento subscrito pela Codevasf e pela consultora, que define as obrigações de ambas em relação à execução dos serviços;

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, com nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

## Compete à Área Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 2ª  Superintendência Regional, os serviços objeto do presente TR.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área do Projeto situa-se na margem direita do Rio Verde Pequeno, abrangendo os municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandí, no estado da Bahia, próximo à divisa com o estado de Minas Gerais, inserido dentro da microrregião homogênea de Guanambí.

## O acesso à área do empreendimento é feito por estrada estadual não pavimentada, a partir do Açude de Estreito, interligada a BR-122, asfaltada, que conecta as cidades de Espinosa, Urandí e Guanambí. O acesso por via aérea é possível com a utilização do aeroporto de Guanambí, que conta com vôos regulares ligando a região à  capital do Estado.

## O mapa a seguir apresenta a localização do empreendimento, com destaque para as barragens de Estreito e Cova da Mandioca..

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos técnicos disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, para consulta pública:

- cartas topográficas, na escala de 1:100.000, DSG;

- cartas topográficas, na escala 1:50.000, Codevasf;

- Estreito: estudos na Bacia do Rio Verde Pequeno: Relatório de Hidrologia Geral. Rio de Janeiro,1972 – SONDOTÉCNICA, DNOCS e 4a DR;

- Estreito IV: Anteprojeto e Projeto Executivo de Irrigação e Drenagem: Estudos Hidroclimáticos (parcial),1984 – ECOPLAN e Codevasf;

- Estreito: Projeto de Recuperação do Vertedouro do Açude de Estreito, 1985 – ECOPLAN e Codevasf;

- Estreito IV: Estudo de Reavaliação da Viabilidade Sócio-Técnico- Econômica e Ambiental do projeto Estreito IV,1985 - FAHMA e Codevasf;

- Estreito IV: Estudos e Serviços para Elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental-RIMA do Projeto das Barragens e Perímetro de Irrigação de Estreito IV, no Estado da Bahia,1986 – HIDROSERVICE e Codevasf;

- Cova da Mandioca: Relatório Final: Complementação de dados Objetivando Otimização dos Projetos da Barragem Cova da Mandioca, Canal de Interligação e Recuperação do Vertedouro do Açude de Estreito,1991 - HIDROPAN;

- Barragem Cova da Mandioca: Projeto Básico da Barragem Cova da Mandioca,1991 - HEL;

- Estreito IV: Adequação do Projeto do Perímetro do Estreito IV: Relatório Final,1993 – ECOPLAN e Codevasf;

- Estreito IV: Barragem Cova da Mandioca, Perímetro Irrigado de Estreito IV: Relatório de Impacto das Obras,1995 – ECOPLAN e Codevasf;

- Estreito IV: Barragem Cova da Mandioca, Perímetro Irrigado Estreito IV: Relatório de Implantação das Obras;OAS,1996 - Codevasf;

- Anteprojeto de Irrigação e Drenagem do Perímetro Estreito IV, 1985 – Ecoplan;

- Avaliação Hidrológica do Projeto Estreito, 2001 - IPH-UFRGS e Codevasf; e

## A  Codevasf não se obriga a fornecer os documentos relacionados acima, dispondo-se apenas a facilitar consulta e reprodução pelos interessados, os quais  assumirão o ônus decorrente.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## 6.1 Generalidades

### Os serviços objeto destes Termos de Referência compreendem a elaboração de Estudo  Hidráulico – Operacional das Redes de Irrigação Pressurizadas e Estações de Bombeamento existentes das Sub áreas I, II, III e IV, Barragens de Estreito e Cova da Mandioca e canais de condução com a proposição de intervenções que garantam a redução dos custos operacionais, aumento da confiabilidade operacional e definição dos parâmetros básicos a serem adotados para a implantação de automação de todo o processo de turno de rega.

### A área do perímetro Estreito, englobando as sub áreas I, II, III e IV, é objeto de diversas     ações dos órgão reguladores, especialmente da Agência Nacional de Águas – ANA e do Centro de Recursos Ambientais – CRA, do estado da Bahia. A sociedade local, mediante suas diversas organizações, têm participado de fóruns em busca de soluções dos problemas da área. A articulação com as entidades citadas é condição básica à formulação de alternativas ao escopo dos trabalhos a serem elaborados. A Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação (AI), na Administração Central da Codevasf, e a 2ª Superintendência Regional (2ª SR) deverão ser obrigatoriamente envolvidas desde o início dos trabalhos, observado o que dispõe o item 3 deste TR.

### Os serviços deverão ser executados com conhecimento pleno dos documentos relacionados no item 5, bem como dos disponíveis no acervo da  Codevasf e de outras entidades relacionadas com a região e o perímetro. Estas referências não devem ser  impeditivas para o desenvolvimento de novas idéias.

### Deverão ser considerados os aspectos relacionados às condicionantes e restrições ambientais, que permeiam as soluções de engenharia que vierem a serem adotadas, tendo-se como base a melhoria da qualidade de vida do homem,  fator preponderante do empreendimento. Espera-se que os resultados anteriores sejam as principais referências no desenvolvimento dos estudos.

### A concepção geral das estruturas, obras civis e outros definidos no Estudo Hidráulico -Operacional, deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

### As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## 6.2 - Estudo Hidráulico Operacional.

### Compreenderá a execução de serviços de análise diagnóstica das condições hidráulicas e operacionais das Redes de Irrigação Pressurizadas alimentadas por Estações de Bombeamento Pressurizadoras (EBP’s), com proposição de intervenções físicas ou de ordem operacional que possibilitem a otimização do consumo de energia elétrica e aumento da confiabilidade e da flexibilidade operacional. Para se alcançar este objetivo, deve conter os seguintes elementos:

- coletar, através de pesquisa de campo e nos arquivos técnicos da CODEVASF todas as informações pertinentes às Redes de Irrigação ESTREITO I, atendida pela EBP-1, ESTREITO II, atendida pela EBP-II, ESTREITO III-1, atendida pela EBP-III-1, ESTREITO III-2, atendida pela EBP-III-2 e as Redes de Irrigação GABRIELA-1, GABRIELA-2 e GABRIELA-3, pertencentes ao Perímetro Irrigado de ESTREITO IV;

- modelar, através de softwares específicos as 7 (sete) malhas de irrigação caracterizadas pelas 7 EBP’s, considerando-se as condições atuais de trabalho dos sistemas, com a definição dos planos piezométricos resultantes das condições de contorno impostas pelo atendimento das demandas de vazões lote a lote. Para tanto, em princípio deverão ser empregados os registros de demandas disponibilizados pela CODEVASF;

- elaborar um Relatório Parcial de Diagnóstico, identificando as deficiências e não conformidades detectadas pela modelagem matemática dos Sistemas, tais como pontos com desequilíbrios de vazões ou com pressões insuficientes ao longo das redes, válvulas de controle inadequadas, bombas operando com baixos rendimentos e/ou fora das faixas normais de trabalho, sujeitas a cavitação, motores com sobrecargas elétricas transitórias, etc;

- propor e analisar através de modelagem matemática detalhada, alternativas de melhorias nas Redes e nas EBP’s, mediante substituição, implantação e/ou reformulação de equipamentos, tubulações, válvulas e órgãos acessórios necessários ao objetivo proposto no trabalho. A consultora deverá desenvolver a solução escolhida, de forma a fornecer visão global das obras e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza;

- definir e apresentar, para cada um dos sete sub - sistemas, um fluxograma lógico – operacional contendo parâmetros de controle, seqüências de manobras, definição de status normal, de alerta e de emergência em função de eventos atinentes ao processo. Esta documentação servirá de base para a futura implantação da automação dos sistemas de irrigação, de modo que os elementos apresentados deverão ser precisos e suficientemente detalhados, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante a fase de efetiva implantação das unidades de controle da automação;

- identificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustar o caráter competitivo para sua execução;

- elaborar um Relatório Final de Consolidação dos trabalhos, contendo todos os elementos empregados na elaboração do Estudo Hidráulico – Operacional, tanto da fase de diagnóstico quanto aqueles pertinentes à definição das intervenções nos sete sub – sistemas. O referido Relatório deverá conter além do texto básico, todas as peças gráficas, memoriais de cálculo, memoriais descritivos, listagens das modelagens em computador, especificações técnicas, referências bibliográficas, etc

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR 	estão estimados em R$ 318.196,04 (trezentos e dezoito mil, cento e noventa e seis reais e quatro centavos), a preços de abril/2008, conforme indicado na planilha estimativa do Anexo I.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo de execução dos trabalhos, conforme as fases indicadas nos subitem 6.1, será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas de consultoria em engenharia, nacionais, que atendam às condições estabelecidas no Edital, não sendo permitida a participação em forma de consórcio.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a Codevasf concordou previamente, por escrito.

## A consultora considera que a sua participação nestes trabalhos implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela Codevasf, em decorrência destes TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

## O atestado de visita não será exigido. A consultora, ao apresentar sua proposta, estará declarando que conhece o local dos estudos e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Será de sua inteira responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração dos termos contratuais que vierem a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

## As atividades fins, objeto destes Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, e pela qualidade dos projetos, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com a forma de apresentação   estabelecida no Edital.

# ELABORAÇÃO DAS  PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a empresa se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a seu critério, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário  a seguir, para as etapas relacionadas no subitem 6.1, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Exceções aos TR

- Proposta técnica

  - Conhecimento do Problema

  - Plano geral de trabalho

  - Equipe técnica

  - Formulários.

### Os itens pertinentes ao sumário precedente, conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da empresa, nos  aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) informações a respeito das exceções sobre as quais a empresa se manifeste, em aplicação ao disposto nestes Termos de Referência;

- (2.1) conhecimento do problema, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, com dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de  relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- à abordagem de métodos e soluções construtivos, com propostas de possíveis métodos construtivos e soluções de eventuais problemas específicos de construção.

- (2.2) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- programa de trabalho, coerente com o conhecimento do problema e consistente com o Escopo dos Serviços;

- cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definido operacionalmente e referindo a uma desagregação de trabalhos a serem executados pela consultora. Os cronogramas e diagramas serão atualizados mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado ao atendimento das seguintes exigências:

    - referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constante do Anexo V que relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

    - ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, contendo as precedências, interdependências e inter-relações das atividades, que possibilitem a análise do fluxo das ações;

    - ser adequado às técnicas de avaliação e revisão tipo CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.3) equipe técnica, representada pelo pessoal técnico e especializado, definido e quantificado pela proponente, contendo um coordenador e a equipe chave composta pelos profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir,  os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, observando os aspectos a seguir relacionados:

- coordenador, ser profissional detentor de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenação de projetos. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados  registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vinculo empregatício;

- equipe chave, ser composta por profissionais com formação, experiência e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento:  meio ambiente, sociologia, engenharia hidráulica, engenharia cartográfica, engenharia geotécnica, hidrologia e engenharia de irrigação;

- a substituição do coordenador e dos profissionais que compõem a equipe chave, somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o Art. 13 § 3º da Lei 8.666/93.

- (2.4) contempla os formulários relacionados no subitem 11.1.6, alíneas “a”,  cujos exemplos figuram no anexo IV dos presentes TR. Se necessário, a empresa poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, completando-os com categorias e itens adicionais.

### A proposta técnica não deverá exceder 100 (cem) folhas no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

#### Os comprovantes exigidos nos itens “1” e “2” alínea “e” do subitem 11.1.2  poderão ser apresentados em forma de anexo, não computados na restrição do subitem 11.1.3.

## Proposta Financeira

### As propostas financeiras serão elaboradas em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir, podendo o mesmo ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da Proposta Financeira

  - Considerações Prévias

  - Resumo da proposta financeira

  - Declaração de validade da proposta

- Proposta Financeira

  - Detalhamento da proposta Projeto Básico

### Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 11.1.4, conterão as seguintes informações:

- (1.1) as considerações prévias referente à generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (1.2) o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.3) a declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (2.1) o detalhamento da proposta, consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 11.1.6, alíneas  “b”, cujos modelos figuram no anexo V dos presentes TR. Se necessário, a consultora poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e transporte da equipe , se devido, deverão ser demonstrados no formulário PP-IX - demonstrativo do custo da mobilização/desmobilização, para depois serem transportados para o formulário PP-I. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no Formulário PO-XIV - Encargos Sociais.  O valor total do custo da mobilização e da desmobilização, individualmente, não poderá ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total da Proposta;

- detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela Codevasf até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da proposta técnica, e;

- no preenchimento do cronograma financeiro,  utilizar o elenco de eventos relacionados no anexo V.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão, serão consideradas inclusas nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: HAB-IV,  B-II, PE-II, PE-III.

- proposta financeira: PP-I, PP-II, PP-III, PP-IV, PP-V, PP-VI, PP-VII,  PP-IX, PP-X,  PP-XVII e  PP-XIV e Demonstrativo dos Percentuais das Taxas de Administração, Remuneração do Escritório e Despesas Fiscais;

## As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As Propostas Técnicas  serão  avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### A demonstração de conhecimento, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 11.2.2,  receberá pontuação máxima, conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DO PROBLEMA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento da Região | 2 Pontos |
| Conhecimento do Empreendimento | 12 Pontos |
| Abordagem de Solução do Problema | 24 Pontos |
| Total de Pontos | 38 Pontos |

### O Plano Geral de Trabalho, apresentado conforme estabelece a alínea “d” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Programa de Trabalho | 16 Pontos |
| Cronogramas | 4 Pontos |
| Total de Pontos | 20 Pontos |

### A Equipe Técnica, apresentada conforme estabelece a alínea “e” do subitem 11.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador: |  |
| 1) Formação acadêmica e complementar | 2 pontos |
| 2) Experiência específica: |  |
| - Consultoria de caráter multidisciplinar | 7 pontos |
| b) Equipe Técnica: |  |
| 1) Formação Acadêmica e Complementar (3 por área) | 12 pontos |
| 2) Experiência Específica por Área de Conhecimento: |  |
| - Hidráulica | 8 pontos |
| - Hidromecânica | 8 pontos |
| - Elétrica e Automação | 5 pontos |
| Total de Pontos | 42 pontos |

## As  Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos  quesitos relacionados nos subitens 10.1.1 a 10.1.3 ou pontuação total inferior 70 (setenta) pontos, serão desclassificadas.

## As Propostas Financeiras das consultoras classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

### Os erros aritméticos serão retificados,  desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 12.3.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta, não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores unitários e globais exorbitantes ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

Ncf = 0,8Nt+0,2Nf

- Nf = 100 - Po−PmVe−Pm∗20

Onde:

NCF = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

NT   = Nota técnica obtida pela licitante;

NF   = Nota financeira obtida pela licitante;

PO   = Preço ofertado pela licitante;

Ve   = Valor estimado pela Codevasf, e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

### Na hipótese do valor estimado pela Codevasf ser  ao preço mínimo ofertado, o resultado da equação será indeterminado. Neste caso, o valor estimado (Ve) será substituído pelo maior preço válido, dentre os ofertados.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços serão globais e incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente as parcelas pagas a preço global.

- Os serviços pagos a preço global são os trabalhos necessários para a elaboração dos Estudos de Diagnóstico Hidráulico - Operacional e do Relatório Final com as proposições de Intervenções de Melhorias nos Sistemas de Irrigação, denominados serviços de escritório,

### A consultora deverá apresentar, em detalhes, o demonstrativo da composição:

- dos encargos fiscais;

- dos custos de administração; e

- da remuneração de escritório.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços contratuais referentes aos serviços objeto destes TR permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após esse prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta licitação correção à conta dos recursos orçamentários do Plano de Trabalho 20.607.0379.5456 – Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV, Estado da Bahia, categoria econômica 3.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A consultora deverá se comunicar com a Codevasf, por escrito. Mesmo as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

## A consultora deverá apresentar a Codevasf, para aprovação, Programa de Trabalho específico para cada atividade.

## A consultora terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que sejam harmonizadas num planejamento integrado.

## Os Cronogramas Físico e Financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das Partes.

### O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (Cronograma Financeiro).

### O Cronograma contemplará a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na Proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais pelos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da consultora, quantas reuniões estimar convenientes.

### As reuniões a serem mantidas conforme agenda preestabelecida e registrada em ata formalizada, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- a consultora fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- a Codevasf comunicará à consultora as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- os custos destas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

## A Codevasf e/ou as empresas especializadas por ela contratadas, terão o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela consultora, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

### A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, através da sua Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, designará uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a consultora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A consultora é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

### A Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.  A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação das decisões da Fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente para cada fase de desenvolvimento dos estudos, a saber: Estudos de Diagnóstico Hidráulico - Operacional e Relatório Final com as proposições de Intervenções de Melhorias nos Sistemas de Irrigação

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente Termos de Referência, devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem  editados e reeditados pela Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para  divulgação e apresentação pública;

## A consultora emitirá relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro. Serão emitidos os seguintes:

- Relatório Parcial de Diagnóstico  para os serviços objeto destes Termos de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (Anexo II), com as informações referentes ás fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Versão Preliminar do Relatório Final – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração do Relatório Parcial de Diagnóstico sintetizado, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, bem como as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da Versão Preliminar.

## O Relatório de Estudo de Melhorias Hidráulico - Operacionais deverá ser apresentado, de acordo com o Anexo III destes Termos de Referência. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados à realidade dos estudos, os quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora, além da documentação impressa da Versão Definitiva do Relatório Final, se obriga a entregar 2 (duas) cópias de todos os trabalhos, gravados em CD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotos, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os da Codevasf. Caso a consultora prefira em gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de português e de digitação.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

### A consultora poderá substituir  as da ABNT por normas aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências à marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## :

### Número de Vias e Encadernação- os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- Diagnóstico do Sistema Existente, em 3(três) vias;

- Minuta do Relatório Final, em 3(três) vias;

- Relatório Final em 5 (cinco) vias completas impressas e em CD-Rom

- Encadernação: em espiral

## Elementos Componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa – deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da Folha de Rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.Codevasf.gov.br e o e-mail:

### Índice Geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e seqüência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimento, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR - 6023) - as  referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de Papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidas em formato 1A e,  posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3;

- a normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato 1A, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto em formato A4;

### Paginação e Numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas -  os Formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração Progressiva das Seções de um Documento (NBR-6024).

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte; e

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a  concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material etc. deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.

### Revisão dos Documentos - o documento revisto deverá ter indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho deverá, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de Folhas (NBR - 5984) - o formato final deverá ser apresentado em A4, mesmo que resulte no dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) deverão conter, no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, as indicações necessárias à sua  identificação e interpretação;

- a legenda deverá apresentar  disposição  conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando à largura de 175 mm;

- a legenda deverá conter, no mínimo, as seguintes indicações,  indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo(a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas acima ou  à esquerda da legenda.

## Codificação:

### As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de Operação e Manutenção da Codevasf, deverão ser seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos serviços Estudos de melhorias Hidráulico – Operacionais se dará após a aprovação do Relatório Final, cuja edição será autorizada após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela consultora, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionados ainda a:

### . Realizar, de acordo com escopo dos serviços,  sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes recomendados nos Estudos.

### A consultora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 19.1 é condicionante para:

- a emissão pela Codevasf do Atestado de Execução dos Serviços; e,

- a emissão do Termo de Encerramento Definitivo; e

- a liberação da Caução Contratual.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Deverá ser considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº 00001697-7 - Estudos e Projetos de Viabilidade Técnico-econômico.

## A concepção geral das estruturas, obras civis e outros deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

## As definições devem ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

## Deverão ser considerados os documentos elaborados no Brasil pelo "BUREC - Bureau of Reclamation" dos Estados Unidos da América:

- Manual de Construção de Projetos de Irrigação;

- Manual de Especificações Técnicas Padronizadas.

## A Consultora deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções  advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a acorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## A consultora é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

ANEXOS